
绿岛湖院区排污许可证后管理服务采购需求

一、项目简介

投标人根据我院绿岛湖院区排污许可证的证后监测相关要求对我院废气、废水、噪声等进行定期检测以及证后监管等管理服务。服务期限为2年，总报价在17万元以内。

二、采购需求一览表
	排污许可证证后第三方检测（2年）

	污染源类别
	污染物名称
	检测频次
	检测点位数
	每次采样数量
	2年检测次数
	单价   （元/次）
	小计  （元）

	无组织废气
	甲烷、臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、氯
	1次/季
	4
	1
	8
	
	

	有组织废气
	林格曼黑度、二氧化硫、颗粒物
	1次/年
	2
	2
	2
	
	

	
	氮氧化物
	1次/月
	2
	2
	24
	
	

	废水
	悬浮物
	1次/周
	1
	1
	104
	
	

	
	化学需氧量
	
	1
	1
	104
	
	

	
	粪大肠菌群
	1次/月
	1
	1
	24
	
	

	
	五日生化需氧量
	1次/季
	1
	1
	8
	
	

	
	阴离子表面活性剂
	
	1
	1
	8
	
	

	
	石油类
	
	1
	1
	8
	
	

	
	动植物油
	
	1
	1
	8
	
	

	
	挥发酚
	
	1
	1
	8
	
	

	
	总氰化物
	
	1
	1
	8
	
	

	
	总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、总α、总β
	
	1
	1
	8
	
	

	
	沙门氏菌、志贺氏菌
	
	1
	1
	8
	
	

	噪声
	噪声昼间
	1次/季
	4
	2
	8
	
	

	
	噪声夜间
	
	4
	2
	8
	
	

	排污许可证证后监管（2年）

	服务项目
	服务频次
	服务要求
	小计（元）

	全国排污许可证管理信息平台数据上传及维护
	1次/月
	投标人每月15日前完成上月的数据填报及监测报告上传，出具检测报告给我院存档备案
	

	排污自行监测方案编制与申报
	1次
	按环保部门要求编制申报
	

	环境信息依法披露报告编制与申报
	1次/年
	按环保部门要求编制申报
	

	排污许可证执行报告申报
	5次/年
	投标人编制排污许可证执行报告季报、年报。季报于下一季第一个月的15日前报送；年报于下一年1月的15日前报送
	

	排污业务咨询、办理等服务
	/
	排污相关资讯解读、排污许可证业务办理等
	

	2年费用含税合计（元）                 


注：

1、排污许可证证后第三方检测项目包括但不限于本表内容，最终以我院排污许可证相关要求为准。

2、报价应包含本项目采购需求清单的所有内容，费用已包含人工费、咨询费、维护费、检测设备费、检测采样邮寄费、相关方案及报告编制费税金等一切预见或不可预见费用。

