
医院饭堂潲水池和院内其他集水池及附属排污管道疏通清理服务采购需求
项目简介
投标人对我院位于佛山市卫国路78号院区的饭堂潲水与隔油池及其相关主管道、停车场露天雨水管道与沙井及室外排水主管道、2号楼连廊集水池、中央大堂厕所主管道过井、院外员工宿舍化粪池进行疏通及清理。

服务需求
1、饭堂潲水与隔油池及其相关主管道清理疏通:一年六次。专业吸油车现场吸走油池沉淀物，配合人工清掏垃圾、油块等装车运走。投标人确保所清理疏通的目标物不堵塞，如出现堵塞增加作业次数由投标人负责，我院不增加费用。

2、医院停车场露天雨水管道清理疏通(约10个左右):一年两次。专业高压车现场疏通雨水管道，配合人工清理、打包淤泥垃圾等装车运走。投标人确保所清理疏通的目标物不堵塞，如出现堵塞增加作业次数由投标人负责，我院不增加费用。

3、2号楼连廊集水池清理疏通:一年两次。专业高压车现场吸集水井，清掏淤泥、垃圾及清洗井口，配合人工清理、打包淤泥垃圾等装车运走。投标人确保所清理疏通的目标物不堵塞，如出现堵塞增加作业次数由投标人负责，我院不增加费用。

4、中央大堂厕所主管道过井清理疏通:一年四次。专业高压车现场疏通过井清洗管道等，配合人工清理、打包淤泥垃圾等装车运走。投标人确保所清理疏通的目标物不堵塞，如出现堵塞增加作业次数由投标人负责，我院不增加费用。

5、院外员工宿舍楼清理化粪池清理疏通:每个月四次。专业高压车现场清洗厕所管道，专业吸粪车现场吸走化粪池沉淀物，配合人工清理、打包淤泥垃圾等装车运走。投标人确保所清理疏通的目标物不堵塞，如出现堵塞增加作业次数由投标人负责，我院不增加费用。

6、投标人具有全天候24小时上门服务，普通服务2小时内到达现场，应急性服务要求30分钟内到达场施工作业。
7、投投标人积极配合我院做好迎接卫生检查等各项工作。

8、投标人严格按照相关法律法规和技术规范进行作业，并自行承担因地下管道疏通清理和化粪池抽吸、清洗、运输、排放等一切安全责任和工程保险费用等。

9、投标人需具备专业清粪工具、清粪车等。清粪车的排放符合市相关排放标准，不得随意乱排放，因排放造成的环境污染等问题由供应商承担全部责任。

10、投标人结合医院正常的医疗秩序和就医环境的需要，非紧急情况下按照与采购人确定的时间进行清理和保洁。

三、商务要求

1、投标人须具有有效的中华人民共和国企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证(《组织机构代码证》、《税务登记证》可递交三证合一的《企业营业执照》)，经营范围包含技术咨询。
2、投标人（含其授权的下属单位、分支机构）在近三年内（自谈判邀请函发出之日起往前推三年）参与全国政府采购活动中没有违法违纪行为。

3、报价方式为广东省佛山市地区目的地服务价，均涵盖报价要求之一切开支费用，包含设备、清理、运送、包装、人工、搬运、税金等一切预见或不可预见费用。

4、付款方式为每6个月结算一次。

                                    后勤管理办公室

2024年10月22日
第1页  共2页

