[image: image1.png]A T k= Ar%1Z

The Second People’s Hospital Of Foshan





维保服务范围及工作内容

佛山市第二人民医院
血透管理系统维保服务范围及工作内容
1 维保概述
1.1 系统名称
血透管理系统维保
1.2 维保周期
1年
1.3 维保金额
每年维保金额为维保金额拟为叁万叁仟元整（¥33000元）。具体成交金额以《中标通知书》为准。
1.4 服务方式
1.4.1
热线支持。

1.4.2
邮件与传真服务：接收科室系统问题反馈。

1.4.3
在线支持（QQ/微信）：30分钟内响应系统异常，2小时内初步解决。

1.4.4
远程维护：经院方授权后，在指定时段远程进行系统维护与巡检。
2 维保内容
2.1 维保范围
	维保项目
	维保功能模块
	数量
	单位
	备注

	血透管理系统
	用户工作站
	1
	个
	

	
	患者管理
	1
	个
	

	
	检查管理
	1
	个
	

	
	医嘱管理
	1
	个
	

	
	透析管理
	1
	个
	

	
	库存管理
	1
	个
	

	
	费用管理
	1
	个
	

	
	绩效管理
	1
	个
	

	
	设备管理
	1
	个
	

	
	人员管理
	1
	个
	

	
	数据分析
	1
	个
	

	
	透析评估
	1
	个
	

	
	系统管理
	1
	个
	


2.2 维保内容构成
	服务项目
	服务内容
	备注

	在线支持
	在线QQ，微信，邮件技术支持
	自然日7*24小时

	远程维护
	在线远程技术维护
	自然日7*24小时

	电话支持
	电话支持
	自然日7*24小时

	季度电话回访
	定期对用户使用情况进行回访
	每季度1次 

	现场巡检
	现场巡检系统运行状态（包括服务器巡检、数据库巡检等）
	经甲方许可，乙方每年度进行一次定期现场巡检，对甲方应用软件的软硬件环境进行检查，发现系统稳定运行的隐患因素并及时排除。乙方向甲方出具系统巡检报告，内容包含巡检范围、结果及巡检建议。

	现场服务
	系统出现问题，当远程不能解决时，提供上门服务（接到通知后4小时内到达现场，到场24小时内无法修理时应更换替代备件，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间应不超过1个工作日。）
	每半年度现场巡检1次，服务结束后乙方需向甲方提供现场服务报修记录。乙方指定一位工程师主要负责甲方的维护工作。

	重大事件现场保障
	乙方根据甲方需要提供重大事件现场保障
	不限次数，服务结束后乙方需向甲方提供现场服务记录。

	网络安全服务
	网络安全等级评审、网络安全等级保护要求、商用密码要求、商用密码要求、渗透测试
	免费无条件配合对系统进行网络安全等级评审，对存在问题进行完善修复并达到相关等级；乙方必须根据公安机关的时间要求随时免费无条件对本项目中所涉及的设备及系统进行安全漏洞检测和修复，并配合甲方完成日常等级保护检测和漏洞修复工作，以满足通过等级保护验收的要求。免费无条件根据网络安全咨询服务单位提供的方案进行整改；按照国家相关商用密码应用和管理要求，免费配合相关部门要求的完成商用密码评估及整改工作；对网络安全漏洞提供修复补丁包服务，优化网络安全性能，在公司推出同版本的新升级程序后，对客户系统进行升级

	数据库运维服务
	问题日志远程处理、数据恢复、数据调整、数据迁移、问题解答
	对数据库中产生的问题日志，提供远程查看与指导；协助系统主管工程师恢复数据；协助系统维护人员进行数据调整；协助进行数据库迁移，提供必要的支持和指导，配合新院区系统进行数据迁移工作；解答系统及数据库疑难问题

	服务器及数据库迁移
	由于运行环境变更引起的系统迁移服务
	根据客户要求

	数据备份、恢复
	与院方共同制定双方认可的备份策略，并形成文档；定期进行数据恢复及恢复验证演练。
	根据客户要求,一般可每年1次

	应急演练
	每年做一次常见问题应急演练，并形成过程文档
	根据客户要求,一般可每年1次

	培训
	乙方根据甲方需求提供免费系统的使用培训与指导，同时向甲方提供新功能使用说明。
	根据客户要求,一般可每年1次


3 确认签名
	业务科室意见
	

	业务科室职能
主管部门意见
	

	信息中心意见
	

	信息中心主管
院领导意见
	


 2 / 2

第 1 页 共 5 页



[image: image1.png]