
医院一院两区五金维修配件定点供应服务

采购需求

一、服务范围：
医院卫国路院区（佛山市卫国路78号）、绿岛湖院区（佛山市禅城区禅港东路9号）提供五金维修配件供应服务，配件清单见下表：

	序号
	物料名称
	规格型号
	单位
	预估采
购数量
	最高单
价限价
（元）

	1
	1P+N 漏电开关
	施耐德
	个
	4
	125

	2
	1P+N 漏电开关
	ABB20A/32A
	个
	4
	127.5

	3
	60 分钟定时器
	60 分钟
	个
	8
	8

	4
	8 脚中间继电器
	10A 240V
	个
	3
	10

	5
	LED 充电探照灯
	视贝 A9032B
	支
	1
	89

	6
	LED 充电小电筒
	佳格 8842
	支
	180
	15

	7
	LED 光管
	佛照 12W
	盏
	35
	12

	8
	LED 路灯
	50W
	支
	1
	160

	9
	LED 铝扣式面板灯
	佛山照明 36-40W 600*600MM
	支
	800
	160

	10
	LED 铝扣式面板灯
	72W 1200*600mm
	支
	50
	320

	11
	LED 天花灯
	3W
	支
	6
	23

	12
	LED 筒灯
	佛照 5 寸 16W
	支
	5
	45

	13
	LED 筒灯
	3.5 寸 7W
	支
	7
	23

	14
	LED 吸顶灯光源
	佛山照明 17W
	支
	110
	25

	15
	LED 一体化光管+支架
	T8-16W
	个
	60
	22

	16
	TCL 电源板
	B1-PWE032-PW16/L32F3320B
	件
	2
	75

	17
	TCL 电源板
	SHG3206A-101H 10 针
	件
	1
	65

	18
	USB 电源线
	2.5*0.7mm*1m
	条
	3
	12

	19
	按钮开关
	LA128B，永前电气
	只
	3
	10

	20
	保护起动器
	产地顺德
	套
	1
	20

	21
	保险管
	5*20mm
	盒
	5
	13

	22
	壁扇
	艾美特 16 寸机械式
	台
	6
	275

	23
	冰柜干燥过滤器
	19*130mm
	个
	2
	11

	24
	冰箱除霜管
	220 130W
	支
	2
	17

	25
	冰箱风扇电机
	YZF 10-13-18
	个
	2
	55

	26
	插式光管
	飞利浦 18W
	支
	10
	18

	27
	常闭电磁阀
	2W-200-20
	个
	2
	79

	28
	充电电池
	ICR18650
	个
	1
	16

	29
	抽湿机制冷压缩机
	QD-168H
	台
	1
	550

	30
	抽油烟机传动皮带
	B78
	条
	2
	30

	31
	除湿机通用电路板
	220V
	件
	1
	240

	32
	除霜定时器
	华菱
	个
	2
	28

	33
	床头开关
	品牌鸿雁
	个
	4
	25

	34
	创维灯条
	5800-W32001-5P00/5800-W40000-IP00
	套
	1
	45

	35
	创维电视机主板
	5800-A9R200-OP70/OP60
	件
	3
	105

	36
	磁吸数据线
	1.5m
	条
	2
	20

	37
	大板二位开关面板
	俊朗 二位
	个
	40
	8.5

	38
	大板三位开关面板
	俊朗 三位
	个
	35
	14

	39
	大板四位开关面板
	俊朗 四位
	个
	10
	18

	40
	大板一位开关面板
	俊朗 一位
	个
	60
	8

	41
	大板一位开关面板
	俊朗一位双联
	个
	2
	12

	42
	单底盒
	86 型
	个
	550
	1.2

	43
	单极空气开关
	广珠 16A-63A
	个
	31
	12

	44
	单极空气漏电开关
	珠江 16-64A
	个
	10
	45

	45
	导轨射灯
	25W
	支
	1
	45

	46
	导轨射灯
	12W O12T
	支
	2
	45

	47
	得力激光测距仪
	得力 DL331040
	台
	1
	220

	48
	灯泡
	95W
	个
	25
	2.5

	49
	灯泡
	5W 佛照 LED
	个
	100
	6.8

	50
	灯泡
	3W 佛照 LED
	个
	35
	4.8

	51
	灯泡
	55W
	个
	2
	2.5

	52
	灯泡（微波炉/冰箱）
	15W 佛照
	个
	5
	2.5

	53
	底盒
	86 型
	个
	310
	1.2

	54
	底盒面板
	86 型
	个
	15
	1

	55
	底盒修复器
	86 型
	个
	40
	2

	56
	地槽
	50#半圆
	条
	500
	12

	57
	地槽
	半圆 100mm
	支
	1
	35

	58
	地槽
	30#半圆
	支
	60
	9

	59
	地线
	珠江 6 方
	米
	50
	6

	60
	地线
	珠江 1.5 方
	米
	2300
	1.1

	61
	地线
	珠江2.5 平方
	米
	800
	1.5

	62
	地线
	1.5 平方(珠江)
	米
	1250
	1.1

	63
	地线
	珠江 4 方
	米
	60
	4

	64
	电池补充液
	10kg 统力
	箱
	1
	40

	65
	电动缝纫机启动开关
	LAK-10
	个
	1
	18

	66
	电感镇流器
	30W
	个
	2
	17

	67
	电工包
	法斯特 16 寸
	个
	2
	56.5

	68
	电工袋
	米白色
	个
	12
	25

	69
	电工刀
	直刀，产地上海
	把
	1
	17

	70
	电工胶布
	3M
	卷
	650
	2.5

	71
	电工鞋
	劲固 1309-D
	对
	12
	135

	72
	电话曲线
	3m
	条
	70
	3.5

	73
	电话线
	4 芯
	米
	3100
	0.8

	74
	电话线
	2 芯
	米
	80
	0.6

	75
	电话线水晶头
	4 线，产地上海
	个
	100
	0.8

	76
	电话直线
	3 米
	条
	125
	3.5

	77
	电缆
	3*2.5mm²
	米
	50
	7

	78
	电烙铁
	20-60W
	支
	7
	25

	79
	电烙铁辅助焊架
	FT-90A
	个
	1
	48

	80
	电线
	珠江 10 方
	米
	80
	10

	81
	电线
	珠江 1.5²
	米
	2100
	1.1

	82
	电线
	珠江 2.5 方
	米
	6700
	1.5

	83
	电线
	4 平方
	米
	1000
	2.5

	84
	电线
	6 方
	米
	1100
	6

	85
	电线铜直通
	50 方
	个
	2
	6

	86
	电箱
	展业 5-8 位
	个
	17
	18

	87
	电箱
	展业 2-4 位
	个
	16
	10

	88
	电源变压器
	BD-30 32V
	个
	1
	60

	89
	电源适配器
	12V 1.2A
	个
	1
	35

	90
	电源适配器
	5V 1A
	个
	1
	25

	91
	电源适配器
	5V 3A
	个
	2
	25

	92
	电源适配器
	12V 4A
	个
	2
	25

	93
	电源适配器
	6V2A
	个
	2
	25

	94
	电源适配器
	12V 2A
	个
	6
	25

	95
	电源适配器
	12V 2.5A
	个
	5
	25

	96
	电源线
	10A 3*1.5² 2m
	条
	1
	12

	97
	电源线（仓库常规库存）
	慈溪公牛品字 2500W 1.5m
	条
	14
	20

	98
	电子秤
	50KG
	把
	65
	39

	99
	电子密码锁
	华睿HR03，左 双舌
	把
	7
	510

	100
	电子温度控制器
	HD-060
	个
	6
	95

	101
	电子镇流器光管支架
	T8-30W
	支
	180
	29

	102
	吊扇
	飞鹿王 56 寸
	台
	12
	185

	103
	东贝冰箱压缩机
	S100
	台
	1
	320

	104
	动力押扣开关
	B66
	个
	1
	30

	105
	短柄扳手
	德国牌 大开口活动型
	把
	1
	26

	106
	短电笔
	飞利浦
	支
	20
	6

	107
	断线钳
	蓝森 18 寸
	把
	1
	50

	108
	多功能螺丝刀
	得力 DL1033D
	套
	3
	32

	109
	二三插面板
	双五牌 二三插
	个
	1250
	5

	110
	二三插面板（带开关）
	俊朗
	个
	90
	12

	111
	二三三万能插面板带开关
	俊朗
	个
	30
	22

	112
	发热管
	3KW 380V
	支
	25
	35

	113
	发热管
	1KW 220V
	支
	3
	25

	114
	发热管
	220V 300W
	支
	2
	25

	115
	发热管
	220V 2KW 煮面炉
	支
	5
	75

	116
	发热管
	12 千瓦
	条
	6
	75

	117
	阀制
	4 分
	个
	5
	8

	118
	方排气扇
	百叶窗式 12 寸 金羚
	台
	10
	85

	119
	方排气扇
	10 寸 金羚
	台
	12
	75

	120
	方排气扇
	金羚 8 寸
	台
	4
	70

	121
	方排气扇
	金羚 6 寸
	台
	4
	65

	122
	防爆两位开关
	两位 单联
	个
	2
	50

	123
	防风打火机
	防风百得
	个
	250
	2.5

	124
	防水盒
	172 型
	个
	30
	12

	125
	防水盒
	86 型
	个
	100
	6

	126
	风扇定时器
	60 分钟
	个
	6
	8

	127
	干燥器隔板
	力辰 58.5*46.5cm
	件
	1
	110

	128
	格力空调遥控器
	格力空调
	个
	2
	25

	129
	公牛拖板
	GNV-UUA122 1.5m
	个
	1
	60

	130
	公牛拖板
	GZ-6605 六位 5m
	个
	6
	60

	131
	公牛拖板
	GZ-6603 三位 5m
	个
	2
	52

	132
	公牛拖板
	GN-109K 5m
	个
	2
	65

	133
	公牛拖板（仓库常规库存）
	GN-606A 3 位 3m
	个
	130
	40

	134
	公牛拖板（仓库常规库存）
	GN-603 6 位 5m
	个
	210
	67

	135
	瓜子链
	1.2m
	条
	75
	3.5

	136
	管道扇
	金羚 12 寸
	台
	160
	100

	137
	管道扇
	10 寸 金羚
	台
	20
	85

	138
	管剪
	42MM
	把
	3
	25

	139
	光管
	8W 佛照 LED
	支
	1450
	8.5

	140
	光管
	18W 佛照 LED
	支
	800
	10

	141
	光管+支架
	LEDT5-8W
	套
	40
	16

	142
	光管+支架
	T5-14w
	套
	60
	16

	143
	光管+支架
	LED T5-12W
	个
	88
	22

	144
	光管脚
	T8
	个
	6
	1

	145
	光管脚
	T8 老式弹簧
	个
	2
	2

	146
	红外手感应门禁开关
	86 型
	个
	7
	38

	147
	鸿运扇（台式风扇）
	美的 KYT25-15AW
	台
	1
	140

	148
	喉钳
	12 寸
	把
	3
	30

	149
	户外防水投光灯
	佛照 LED220V 100W
	支
	8
	210

	150
	护套线
	护套线 2*1.5mm
	米
	160
	2.5

	151
	护套线
	珠江 3*1.5mm²
	米
	150
	3

	152
	护套线
	珠江 3*2.5mm²
	米
	400
	6

	153
	花线
	2*1mm²
	米
	30
	2.5

	154
	华润雪油
	HR-MP-3 800g
	罐
	3
	28

	155
	环形电源变压器
	200V-20V
	个
	1
	140

	156
	黄腊管
	20mm
	条
	300
	2.5

	157
	黄腊管
	16mm
	条
	12
	2

	158
	机械定时开关
	120 分钟常开
	个
	150
	20

	159
	剪线钳
	捷派 6 寸
	把
	4
	22

	160
	交流接触器
	CJX2-2510
	个
	9
	55

	161
	交流接触器
	天正 CJX2-1210 220V
	个
	6
	50

	162
	交流接触器
	GC3-18/01
	个
	1
	85

	163
	交流接触器
	天正 CJX2-1210 380V
	个
	1
	50

	164
	胶电箱
	展业 4 位
	个
	5
	10

	165
	接线盒
	TB1506 6 位
	个
	1
	6

	166
	接线柱
	10A
	条
	42
	3

	167
	节能灯
	8W  佛山照明
	支
	300
	7.5

	168
	节能灯
	5w
	支
	120
	7.5

	169
	节能灯(小夜光灯)
	2W
	支
	110
	5

	170
	久量 LED 充电头灯
	DP-7086
	支
	13
	20

	171
	卷闸按钮开关
	三按钮
	个
	1
	35

	172
	绝缘手套
	12KV
	付
	12
	55

	173
	康佳电源板
	34005553
	件
	1
	80

	174
	空调保护开关
	美的
	个
	2
	40

	175
	空调挡板
	100*46cm
	件
	1
	120

	176
	空调冷冻机油
	A46#
	罐
	1
	23

	177
	空调压缩机
	美芝 YH480X3CS
	台
	2
	1300

	178
	空调压缩机
	日立 TH420RV-C9EU1
	台
	1
	1170

	179
	理发器
	飞利浦
	套
	1
	235

	180
	楼底扇
	美的 16 寸白色
	台
	1
	230

	181
	铝扣板换气扇
	金羚 600*600
	台
	8
	260

	182
	门禁开关
	松本
	个
	10
	15

	183
	门禁开关
	两位
	个
	1
	30

	184
	门铃
	能者
	套
	40
	45

	185
	面板灯
	300*300MM(12W)佛照
	支
	200
	75

	186
	灭蚊灯
	三川 20W
	套
	20
	90

	187
	灭蚊灯管
	T8-10W
	支
	100
	8

	188
	灭蚊灯管
	15W 灭蚊灯
	支
	15
	12

	189
	灭蚊拍
	锂电池
	个
	7
	45

	190
	明渠流量计
	富罗瑞达 FLDS-2000
	套
	1
	2900

	191
	排气扇
	金羚带网豪华 12 寸
	台
	2
	150

	192
	排气扇
	金羚 10 寸带网豪华
	台
	6
	130

	193
	品字电源线
	10A 3m
	条
	9
	20

	194
	品字尾带漏电保护电源线
	10A 1.6m
	条
	1
	65

	195
	启辉器
	一拖二 飞利浦
	个
	30
	4.5

	196
	气管
	直径 8mm
	米
	15
	3

	197
	汽油桶
	30L 应急仓
	个
	3
	60

	198
	潜水艇马桶喷枪及管
	银色喷头+不锈钢防爆管
	套
	2
	130

	199
	强电箱盖
	PZ30,30 回路
	件
	10
	73

	200
	清华同方电源板
	AS1080306-01
	件
	1
	65

	201
	燃气点火枪
	28*4.3cm，产地广州
	把
	11
	10

	202
	燃气管铜接头
	8*42mm
	个
	2
	3

	203
	热继电器
	ABB，TA25DU-M 1.7-2.4A
	个
	1
	105

	204
	热熔胶
	220*10mm
	条
	60
	1

	205
	热熔胶枪
	直径 10mm
	把
	1
	30

	206
	热缩管
	直径 3.5mm
	米
	30
	1.2

	207
	热缩管
	直径 2.5mm
	米
	50
	1.2

	208
	热缩管
	直径 2mm
	米
	50
	1.2

	209
	热缩管
	直径 1mm
	米
	30
	1

	210
	人体感应开关
	俊朗
	个
	1
	45

	211
	日置卡片万用表
	3244-60
	个
	1
	332

	212
	三插带开关面板
	俊朗 16A
	个
	4
	17

	213
	三插带开关面板
	86 型  16A
	个
	1
	14

	214
	三插面板
	86 型  16A
	套
	60
	11.5

	215
	三插面板
	俊朗 16A
	个
	1
	15

	216
	三底盒
	255 型
	个
	8
	6

	217
	三防 LED 光管支架
	1.2m
	支
	20
	42

	218
	三极空气开关
	珠江 3P16A-63A
	个
	13
	36

	219
	三极空气开关
	德力西 80A
	个
	1
	68

	220
	三角皮带
	B65
	条
	2
	22

	221
	三角皮带
	A43
	条
	25
	15

	222
	三三插面板
	俊朗 三三插
	个
	300
	12

	223
	三线插头
	10A
	个
	60
	3

	224
	三线插头
	16A
	个
	12
	4

	225
	三相四线空气漏电开关
	广珠 16A-63A
	个
	40
	90

	226
	上海三防水鞋
	防漏电
	对
	1
	48

	227
	胜利万用表
	VCB890C+
	个
	5
	136.75

	228
	手电钻
	雷铭 标配
	套
	4
	87

	229
	手电钻
	小米 标配
	套
	1
	140

	230
	手电钻电池
	10.8V/12V，3Ah
	个
	2
	190

	231
	数据线
	1.5 米
	条
	2
	12

	232
	数据线
	1 米
	条
	1
	8

	233
	双底盒
	172 型
	个
	500
	3

	234
	双极空气开关
	珠江 16-63A
	个
	30
	24

	235
	双极空气漏电开关
	广珠 10A-63A
	个
	65
	50

	236
	双键开关
	APBB-22&25N
	个
	1
	18

	237
	水壶发热管
	发热管+插座 1500W
	支
	1
	23

	238
	四极空气开关
	珠江 16-63A
	个
	1
	48

	239
	四排方针双 H 灯管
	27W 6500K
	支
	1
	35

	240
	索尼灯条
	索尼 KDL-48R550C
	条
	2
	60

	241
	天花扇
	金羚 12 寸
	台
	1
	100

	242
	铁电箱
	展业 7-9 位，带 2 个 86 底盒，暗装
	个
	1
	49

	243
	铁电箱
	展业 10-13 位
	个
	3
	28

	244
	外热式电烙铁
	40W
	支
	1
	22

	245
	万宝华光冰箱压缩机
	AN150ML
	台
	1
	750

	246
	网线钳
	得力 DL2468
	把
	3
	32

	247
	微波炉定时器
	90 分钟
	个
	1
	16

	248
	微电脑时控开关
	KG316T
	个
	5
	67.5

	249
	吸尘器
	星创 YG-602C
	台
	1
	184

	250
	吸顶灯光源
	14W/13W
	个
	30
	22

	251
	线槽
	联塑 59*22mm
	支
	12
	20

	252
	线槽
	联塑 39*19mm
	支
	700
	9

	253
	线管
	6 分
	支
	110
	8

	254
	线管
	4 分
	支
	180
	6

	255
	线管
	联塑 3 分
	支
	10
	6

	256
	雪种瓶阀针
	管长 90mm 加厚
	支
	10
	6

	257
	寻线仪
	精明鼠 NF-801R
	套
	3
	185

	258
	遥控壁扇
	美的 18 寸
	台
	3
	290

	259
	遥控器
	电视机
	个
	10
	35

	260
	遥控器
	空调，万能
	个
	32
	17

	261
	液晶电视恒流板
	4H+V3236.171
	件
	1
	55

	262
	液位继电器（控制器）
	西克西 C61F-GP 380V
	个
	4
	50

	263
	一拖二电子镇流器
	三雄 2*36W
	个
	4
	45

	264
	一拖三电子镇流器
	四通 3*18W
	个
	2
	38

	265
	荧光灯
	13W
	支
	2
	10

	266
	圆口三针电源适配器
	24V 3A
	个
	1
	50

	267
	圆排气扇
	8 寸 金羚
	台
	50
	58

	268
	圆排气扇
	6 寸 金羚
	台
	60
	48

	269
	紫外线光管
	消毒碗柜 8W 32.5cm
	支
	10
	15

	270
	14-16 位铁电箱
	展业 14-16 位明装
	个
	1
	45

	271
	14 脚中间继电器
	HHC68BL-4Z，产地宁波
	个
	3
	16

	272
	17-18 位胶电箱
	展业 17-18 位
	个
	1
	42

	273
	17-19 位铁电箱
	俊朗明装 17-19 位
	个
	1
	145

	274
	1 寸包塑蛇管
	1 寸，产地广州
	米
	2
	5

	275
	304 落地防水电箱
	250*300*150mm
	个
	1
	228

	276
	3 节 3 档万能转换开关
	BEM28-25/3  D303，产地浙江
	个
	2
	33

	277
	4 分波纹管
	4 分
	米
	100
	3

	278
	8 脚中间继电器
	HHG68AL-2Z，380V，产地丹龙
	个
	2
	15

	279
	LED 笔型电筒
	13cm，黄光，产地浙江
	支
	3
	19

	280
	LED 充电灯
	600W-Y，支架款，产地中山
	支
	4
	245

	281
	LED 充电探照灯
	海光GH106，产地江门
	支
	5
	89

	282
	LED 导轨射灯
	3W，新丰瀛，产地中山
	支
	1
	40

	283
	LED 灯条
	3 灯珠/节
	节
	4
	7

	284
	LED 强光充电电筒
	晖途卫士 10W3 档，产地广东
	个
	4
	60

	285
	LED 强光电筒
	海光 4200m4H，产地江门
	支
	3
	45

	286
	LED 天花灯
	5W 联昊，产地佛山
	支
	2
	26

	287
	LED 天花灯
	3W 欧普照明
	支
	1
	27

	288
	LED 天花灯
	6W，佛照
	支
	1
	26

	289
	LED 天花灯驱动器
	4-7W，产地广东
	个
	1
	13

	290
	LED 筒灯
	4 寸 8W 佛山照明
	支
	1
	32

	291
	LED 筒灯驱动器
	7W，产地中山
	个
	1
	15

	292
	LED 投光灯
	佛照 150W
	支
	4
	280

	293
	LED 吸顶灯
	佛山照明 25W
	支
	120
	80

	294
	LED 斜边平板净化灯
	24W 600*300mm，产地广东
	支
	1
	160

	295
	TCL 灯条
	L32F3309B  32 寸通用
	套
	2
	30

	296
	TCL 灯条
	TCL
	条
	2
	40

	297
	TCL 电视机主板
	32F3309B 直插屏线 32 寸、82PC
	件
	1
	89

	298
	TCL 电视主板
	L32F330IB/3305B/3309B/06B L32C11
软排插口
	件
	1
	98

	299
	TCL 电源板
	5HG3206A-101H  81-PBE032-PW13  背光 8.10
	件
	1
	35

	300
	TCL 电源板
	MTP260B-1
	件
	1
	65

	301
	安卓弯头手机数据线
	1m，产地深圳
	条
	4
	15

	302
	按钮开关
	APBB
	个
	1
	28

	303
	按钮自锁开关
	A38-11BN，产地上海廿开
	个
	2
	20

	304
	白色波纹管
	6 分
	米
	50
	4

	305
	白色波纹管
	联塑 40mm
	米
	20
	6

	306
	白色波纹管
	1 寸
	米
	3
	5

	307
	半圆地槽
	70# 70MM
	支
	15
	18

	308
	保险管
	6*30mm，15A
	个
	6
	0.2

	309
	保险管
	5kw，0.9a，六安
	个
	1
	9

	310
	壁扇摇头机构
	壁扇通用
	个
	1
	35

	311
	不锈钢淋浴洗眼器
	带踏板，单进水口，2.2m
	套
	1
	690

	312
	不锈钢水位探头
	15*15mm*5m，3 条，产地温州
	套
	1
	30

	313
	超薄筒灯
	4 寸 12W
	支
	3
	35

	314
	超五类网线
	A53064B，盟兴
	米
	300
	2.5

	315
	除湿机温度传感器
	OL-010E-T12  京松
	个
	1
	58

	316
	船型开关
	KCD4-2202N2 6 脚，产地广东
	个
	12
	5

	317
	船型开关
	XC03  2 脚，产地广东
	个
	1
	5

	318
	创维电路板
	49E390E
	件
	1
	70

	319
	创维电视机电源板
	5800-P32EXM-0500/10，创维
	件
	1
	75

	320
	创维电视机电源板
	5800-P26ATB-0050
	件
	1
	36

	321
	创维电视机主板
	REL490FY，创维
	件
	1
	65

	322
	创维电视机主板
	RDL490FY LDO，创维
	件
	1
	70

	323
	导轨射灯
	路易 3W 6500K
	支
	2
	45

	324
	得力碎纸机齿轮
	9*38 斜齿，得力
	个
	1
	45

	325
	地线
	珠江 10 方
	米
	55
	10

	326
	地线
	16 方，珠江
	米
	10
	16

	327
	电感光管支架
	36W  佛照
	支
	8
	34

	328
	电话线
	科讯 2*1mm²
	米
	300
	0.6

	329
	电缆
	3*4mm² 珠江
	米
	200
	15

	330
	电缆
	珠江 3*6mm²
	米
	100
	27

	331
	电流互感器
	正泰 1000/5
	个
	3
	45

	332
	电视天线分线器
	1 分 3，航天
	个
	1
	28

	333
	电视天线分线器
	1 分 2，航天
	个
	1
	24

	334
	电视天线面板
	松本
	个
	3
	13

	335
	电线
	珠江 16 方
	米
	220
	16

	336
	电箱盖
	展业，V 款，10-13 位
	件
	1
	29

	337
	电源适配器
	12V 3A
	个
	1
	35

	338
	电源适配器
	SR-P60W  12V  5A，产地深圳
	个
	1
	38

	339
	电源适配器
	XL-48W  12V  4A，带消磁，产地深圳
	个
	1
	40

	340
	电源适配器
	12V  1.5A  2m,产地深圳
	个
	1
	25

	341
	电源适配器
	5V 2A，深圳
	个
	1
	25

	342
	电源适配器
	16V 6A 96W，广东
	个
	1
	60

	343
	电源适配器
	6V 1A 5.5*2.5mm，维尔斯
	套
	1
	25

	344
	电源适配器
	新英 1.5-12V，产地广州
	个
	1
	38

	345
	电源线
	10A，2 孔，1.5m，产地广东
	条
	1
	10

	346
	电源线（仓库常规库存）
	同硕品字，2500W，3m，产地厦门
	条
	5
	25

	347
	电源指示灯
	AD16-22D/S，产地广东
	个
	2
	5

	348
	电子计量泵
	ES-C36VC-230N4，品牌易威奇
	台
	2
	2970

	349
	调温电烙铁
	德历优，60W，产地佛山
	支
	1
	50

	350
	电磁真空带充气阀
	DDC-JQ80，产地宁波泓科
	个
	1
	2180

	351
	东贝压缩机
	K375（R134a）
	台
	1
	440

	352
	二三插
	松本，象牙白
	个
	1
	8

	353
	二线制声控开关
	86 型
	个
	30
	12

	354
	防爆灯
	LED18W
	套
	8
	75

	355
	防爆三位插座
	三位二三插，产地广东
	个
	1
	75

	356
	防水不锈钢电箱
	25*30*15cm，产地佛山
	个
	1
	97

	357
	防水盒
	258 型三位，产地顺德
	个
	1
	18

	358
	风扇电机
	美的，FW40-F3，产地广东
	个
	1
	70

	359
	感应地脚灯
	86 型
	支
	4
	35

	360
	高清电视天线
	RG6/U，产地佛山
	米
	200
	2.5

	361
	公牛拖板
	慈溪公牛 GN-313-3M6 位
	个
	4
	105

	362
	公牛拖板
	GN-605-3 米
	个
	1
	84

	363
	光管
	佛照 T5-8W
	支
	10
	7

	364
	光管+支架
	三雄 T5-24W
	套
	1
	23

	365
	海信电视机主板
	RSAG7.820.9850
	件
	1
	250

	366
	豪华型电箱盖
	18-20 位
	件
	1
	40

	367
	红外感应门禁开关
	M-201S，产地江苏
	个
	1
	140

	368
	护套线
	2*1mm²
	米
	20
	2.5

	369
	环形管
	佛照 T5-22W
	支
	1
	13

	370
	黄腊管
	30mm
	条
	10
	3.5

	371
	黄腊管
	∮25mm
	条
	4
	3

	372
	机械定时开关
	60 分钟带常开，产地南海
	个
	2
	20

	373
	接线柱
	20A
	条
	20
	4

	374
	精创冰柜温控器
	LTC-70，精创
	个
	1
	230

	375
	久量 LED 充电探照灯
	DP-7310，产地肇庆
	支
	2
	70

	376
	莱氟尔雪种
	R600，产地天际
	瓶
	10
	13

	377
	雷士吊顶排气扇
	600*600mm 140W
	台
	5
	260

	378
	联动声光报警器
	AYN-1101 220V 安宇宁
	套
	1
	220

	379
	两脚插头
	产地深圳
	个
	1
	2

	380
	炉灶防水自锁按钮开关
	30mm，220V，产地浙江
	个
	1
	48

	381
	铝烟管
	4 寸
	条
	7
	23

	382
	铝烟管
	11*300cm，产地南海
	条
	11
	22.5

	383
	铝烟管
	16*200cm，产地南海
	条
	1
	16

	384
	铝烟管
	25*200cm，产地南海
	条
	1
	35

	385
	美的滚筒洗衣机减震器
	195mm，美的
	个
	2
	15

	386
	美的滚筒洗衣机密封圈
	MD100P33DG5，美的
	个
	1
	140

	387
	耐震磁助式电接点压力表
	0-1Mpa 上海正宝
	个
	1
	55

	388
	耐震压力表
	YN100 1.6mpa
	个
	4
	185

	389
	趴地扇
	金羚 FE8-40S8，产地江门
	台
	1
	315

	390
	配电房警示贴
	30*40cm，PP 防水贴
	件
	40
	7.5

	391
	喷雾风扇潜水泵
	LH1020，产地浙江
	个
	1
	80

	392
	喷雾扇电机
	750mm 280W，产地广东
	个
	1
	130

	393
	启辉器
	110V 4-22WSZ
	个
	6
	5

	394
	气管
	8*6mm
	米
	10
	4

	395
	清华同方电源板
	MIP260B-11 插口 2 长 1 短
	件
	1
	40

	396
	全导管型排气扇
	金羚 DPT15-44-1，产地江门
	台
	1
	205

	397
	热水器风压开关
	KFR-1，新创力
	个
	1
	14

	398
	热水循环泵
	PUN-601EH 非自动型，威乐
	台
	2
	1960

	399
	三插面板
	双五牌 10A
	个
	41
	8

	400
	三插面板
	松本，10A
	个
	9
	10

	401
	三角皮带
	M40
	条
	5
	15

	402
	三木碎纸机齿轮
	10 直齿*32 斜齿，三木
	个
	1
	65

	403
	三线四线电表箱
	540*260*120mm，1 户 ，产地广东
	个
	1
	65

	404
	三线四线互感器式电能表
	正泰 DTS634  1.5（6）A
	个
	1
	290

	405
	声光感应开关面板
	俊朗两线
	个
	4
	30

	406
	声控开关
	俊朗
	个
	30
	25

	407
	十二位接线柱
	600V25A，产地广东
	个
	1
	10

	408
	十位接线柱
	TB-2510，产地广东
	个
	4
	9

	409
	手电钻
	博世，GBN345，配 33 支批头套装
	套
	1
	280

	410
	手电钻电池
	东成，LB1220-I，12V，2Ah
	个
	2
	110

	411
	数显温控器
	伊尼威利 EW-181H，产地广州
	个
	1
	90

	412
	四极空气漏电开关
	施耐德
	套
	1
	370

	413
	碎纸机刀片支架机芯
	得力，SE660 含齿轮
	个
	1
	370

	414
	碎纸机机芯组刀具
	9912，得力
	个
	1
	260

	415
	天花灯
	7W
	盏
	1
	35

	416
	天花扇
	金羚 10 寸
	台
	1
	90

	417
	铜喷塑单头洗眼器
	AM-2141
	套
	1
	175

	418
	投光灯
	50W
	个
	1
	190

	419
	万用表笔
	80cm，产地广州
	支
	1
	9

	420
	网线
	6A332，产地深圳
	米
	180
	2.5

	421
	微波炉变压器
	格兰仕
	个
	1
	165

	422
	微波炉磁控管
	格兰仕 M24FB-610A
	个
	1
	140

	423
	微波炉电容
	0.9uf，产地广东
	个
	1
	30

	424
	微波炉二极管
	方形，产地广东
	个
	2
	10

	425
	温度控制仪
	TED-2001，380V
	个
	3
	70

	426
	温度控制仪
	TED-2001
	个
	3
	50

	427
	卧式管道泵
	新界PUN600，产地温州
	个
	1
	890

	428
	线槽
	联塑 24*14
	支
	12
	6

	429
	线管
	联塑 40mm
	支
	35
	25

	430
	线管
	联塑 1 寸
	支
	20
	20

	431
	线管龙骨卡码
	25mm，产地佛山
	个
	8
	1

	432
	消毒柜按钮开关总成
	40A  250V，产地广东
	个
	1
	23

	433
	消毒柜开关
	40A，250V，产地广东
	个
	1
	16

	434
	小米无刷智能电钻
	12V ，配 24 个批头，  8 支钻咀
	套
	1
	599

	435
	压力表
	YN100 0-1.6Mpa 江南仪表 径向，产地
杭州
	个
	15
	135

	436
	压力表
	YN100 0-2.5Mpa 江南仪表 径向，产地
杭州
	个
	14
	135

	437
	压力表
	0-0.4Mpa
	个
	2
	35

	438
	压缩机
	扎努西 CQ14NA  R134a  350W，产地浙江
	台
	1
	420

	439
	氩弧焊焊机地线
	2m，产地佛山
	条
	1
	55

	440
	氩气减压器（带表）
	AR-731
	个
	1
	58

	441
	氩弧焊气枪
	4m
	套
	1
	95

	442
	液位控制器
	西克西 C61F-GP  220V
	个
	2
	50

	443
	一拖五门铃
	迅铃，SC-R15/APE520
	套
	1
	700

	444
	镇流器(电子)
	30W 三雄
	个
	1
	35

	445
	指针式万用表
	金川MF47*6，产地南京
	个
	1
	145

	446
	制冷剂
	巨化 R134A，13.6kg，产地浙江
	瓶
	3
	490

	447
	爪极式永磁同步电动机
	220V  5/6r/min ，产地广东
	个
	1
	18

	448
	转换插
	转三插
	个
	1
	8

	449
	1 寸*25 直通
	PPR1 寸*25
	个
	2
	2.5

	450
	1 寸给水弯头
	PVC 1 寸
	个
	5
	2.5

	451
	1 寸管帽
	PVC1 寸
	个
	1
	1.5

	452
	1 寸铁内牙直通
	1 寸铁
	个
	4
	4

	453
	2.5 寸胶去水管
	2.5 寸
	米
	7
	5

	454
	304 不锈钢浮球阀
	1 寸
	套
	1
	290

	455
	304 带喷头立式水龙头
	单孔双联
	个
	2
	185

	456
	304 立式水龙头
	大弯
	个
	1
	65

	457
	32*20 三通
	PVC32*20
	个
	1
	4

	458
	3 寸带刹车万向轮
	3 寸
	个
	20
	25

	459
	3 寸静音万向轮
	3 寸
	个
	28
	23

	460
	3 分防寒管
	3 分
	米
	6
	5

	461
	4 层组合货架
	150*50*200cm 灰白色
	套
	8
	540

	462
	4 层组合货架
	120*50*200cm 灰白色
	套
	3
	540

	463
	4 层组合货架
	150*40*200cm 灰白色
	套
	8
	530

	464
	4 层组合货架
	120*40*200cm 灰白色
	套
	2
	530

	465
	4 寸静音固定轮
	4 寸固定
	个
	2
	24

	466
	4 寸静音万向轮
	12mm 螺杆
	个
	38
	26

	467
	4 分 PPR 直通
	4 分 PPR
	个
	100
	1

	468
	4 分不锈钢管码
	4 分
	个
	12
	1

	469
	4 分不锈钢内外牙直通
	40mm
	个
	1
	4

	470
	4 分带螺母直通
	PPR4 分
	个
	1
	12

	471
	4 分防寒管
	4 分
	米
	60
	5

	472
	4 分给水管
	PVC4 分
	支
	25
	10

	473
	4 分给水内牙三通
	PVC4 分
	个
	3
	5

	474
	4 分管码
	PVC4 分
	个
	300
	0.5

	475
	4 分胶垫
	4 分
	个
	100
	0.2

	476
	4 分胶水龙头
	4 分
	个
	3
	5

	477
	4 分塑料水管
	4 分
	米
	5
	1.5

	478
	4 分铜管帽
	4 分
	个
	70
	3

	479
	4 分铜内外牙三通
	4 分
	个
	12
	11

	480
	4 分铜内外牙直通
	70MM
	个
	7
	8

	481
	4 分铜内牙三通
	4 分
	个
	8
	8

	482
	4 分铜球阀
	三和 4 分
	个
	16
	18

	483
	4 分铜外牙三通
	4 分
	个
	7
	9

	484
	4 分铜外牙直通
	4 分
	个
	65
	3

	485
	50*20 三通
	PPR50*20
	个
	1
	8

	486
	502 胶水
	20g
	支
	20
	5

	487
	5 寸静音万向轮
	5 寸
	个
	84
	38

	488
	6*4 分直通
	PPR6*4 分
	个
	5
	2

	489
	6*4 给水内牙直通
	PVC6*4
	个
	1
	5

	490
	6*4 给水直通
	PVC6*4
	个
	2
	1.75

	491
	65 铝包铜锁芯
	J24
	个
	1
	25

	492
	6 寸不锈钢插销
	6 寸
	付
	5
	9

	493
	6 寸带减震万向轮
	6*2 寸
	个
	12
	150

	494
	6 寸静音万向轮
	6 寸
	个
	11
	38

	495
	6 寸尼龙弹力轮带配件
	6*2 寸
	套
	26
	45

	496
	6 分不锈钢外牙直通
	不锈钢6 分
	个
	1
	7

	497
	6 分不锈钢弯头
	6 分
	个
	8
	8

	498
	6 分防寒管
	6 分
	米
	25
	7

	499
	6 分给水管
	PVC6 分
	支
	2
	15

	500
	6 分给水管
	PVC6 分
	米
	1
	5

	501
	6 分给水三通
	PVC6 分
	个
	2
	2

	502
	6 分给水弯头
	PVC6 分
	个
	6
	1.5

	503
	6 分给水直通
	PVC6 分
	个
	3
	1.5

	504
	6 分管码
	PVC6 分
	个
	350
	0.5

	505
	6 分管帽
	PVC6 分
	个
	2
	1

	506
	6 分内牙三通
	PPR6 分
	个
	4
	9

	507
	6 分内牙弯头
	PPR6 分
	个
	5
	9

	508
	6 分内牙直通
	PPR  6 分
	个
	2
	9

	509
	6 分热水管
	PPR6 分
	支
	2
	24

	510
	6 分塞头
	PVC6 分
	个
	1
	1.5

	511
	6 分塑料水管
	6 分白色
	米
	1
	2

	512
	6 分铁水管
	6 分
	米
	20
	18

	513
	6 分外牙直通
	PVC6 分
	个
	4
	4

	514
	6 分弯头
	PPR  6 分
	个
	24
	2

	515
	75 铝包铜锁芯
	圆锁芯
	个
	2
	30

	516
	85 铝包铜锁芯
	圆锁芯
	个
	1
	40

	517
	AB 胶
	AB
	排
	16
	5

	518
	GN6 缝纫机前罩壳
	产地上海
	个
	3
	8

	519
	GN6 缝纫机下弯针
	6—1，产地上海
	支
	5
	9

	520
	GN6 缝纫机针板螺钉
	产地上海
	支
	10
	0.5

	521
	PPR1 寸热水管
	PPR1 寸
	支
	4
	36

	522
	PPR4 分管码
	4 分
	个
	75
	0.5

	523
	PPR4 分管帽
	PPR4 分
	个
	8
	1

	524
	PPR4 分冷水管
	4 分
	支
	50
	12

	525
	PPR4 分内牙三通
	4 分
	个
	15
	8

	526
	PPR4 分内牙弯头
	4 分
	个
	15
	8

	527
	PPR4 分内牙直通
	4 分
	个
	20
	8

	528
	PPR4 分塞头
	PPR4 分
	个
	5
	1

	529
	PPR4 分三通
	4 分
	个
	20
	1.5

	530
	PPR4 分铜截止阀
	4 分
	个
	10
	22

	531
	PPR4 分外牙弯头
	4 分
	个
	2
	10

	532
	PPR4 分外牙直通
	PPR4 分
	个
	7
	9

	533
	PPR4 分弯头
	4 分
	个
	110
	1

	534
	PPR6 分管帽
	PPR6 分
	个
	10
	1.5

	535
	PPR6 分冷水管
	6 分
	支
	10
	15

	536
	PPR6 分闸阀
	PPR6 分
	个
	6
	25

	537
	PPR6 分直通
	6 分
	个
	25
	2

	538
	PPR 单向止回阀
	6 分
	个
	3
	110

	539
	PVC 50 排水管
	50mm
	支
	7
	35

	540
	PVC 50 排水管三通
	50mm
	个
	10
	3

	541
	PVC 50 排水管弯头
	50mm
	个
	15
	2

	542
	PVC1.5 寸排水管
	PVC 1.5 寸
	支
	1
	30

	543
	PVC1.5 寸排水管弯头
	PVC1.5 寸
	个
	4
	2

	544
	PVC40 排水管
	PVC40 联塑
	支
	1
	30

	545
	PVC40 弯头
	PVC40mm
	个
	10
	2

	546
	PVC4 分管帽
	4 分
	个
	6
	1

	547
	PVC4 分三通
	4 分
	个
	1
	0.6

	548
	PVC4 分直通
	4 分
	个
	120
	0.5

	549
	PVC50*45 °排水管弯头
	50*45 °
	个
	1
	2.5

	550
	PVC50 给水管帽
	50mm
	个
	7
	4.5

	551
	PVC50 排水管
	PVC50
	米
	5
	12

	552
	PVC50 排水管直通
	50mm
	个
	5
	2

	553
	PVC75*45 排水管弯头
	75mm*45
	个
	1
	7

	554
	PVC 排水管直通
	PVC75*50mm
	个
	1
	6

	555
	PVC 三通
	6 分
	个
	6
	0.7

	556
	PVC 透明胶
	1400*500*3mm
	件
	1
	146

	557
	PVC 透明胶
	600*600*3mm
	件
	1
	62

	558
	PVC 透明胶垫
	520*480*2mm
	件
	1
	36

	559
	PVC 透明胶垫
	2500*800*3mm
	件
	5
	325

	560
	PVC 弯头
	4 分
	个
	80
	0.5

	561
	SKG 不锈钢执手锁
	5135-半圆 单舌
	把
	280
	90

	562
	SKG 不锈钢执手锁
	双舌
	把
	22
	120

	563
	U 型铁管码
	1.5 寸
	个
	2
	1.5

	564
	爱华自动摆水龙头
	爱华
	个
	2
	90

	565
	安全带
	2m
	套
	16
	32

	566
	澳美沙浴缸水制
	冷热
	个
	22
	150

	567
	白玻璃
	990*270*3mm
	件
	3
	85

	568
	白玻璃
	开圆孔，缺口 560*430*10mm
	件
	1
	480

	569
	白玻璃
	595*738*5mm
	件
	1
	150

	570
	白玻璃
	850*580*5mm
	件
	1
	290

	571
	白玻璃
	1700*390*9mm
	件
	3
	160

	572
	白玻璃
	1373*445*3mm
	件
	2
	127.5

	573
	白玻璃
	728*271*3mm
	件
	1
	85

	574
	扳手
	10-12
	把
	2
	10

	575
	闭门器
	雄业小号
	个
	50
	65

	576
	玻璃门地夹锁
	地下夹锁
	把
	1
	58

	577
	玻璃门锁
	双门
	把
	6
	80

	578
	玻璃门弯拉手
	25*300
	付
	3
	45

	579
	玻璃钻咀
	6MM
	支
	100
	2.5

	580
	玻璃钻咀
	8mm
	支
	1
	3

	581
	玻璃钻咀
	45mm
	支
	2
	16

	582
	玻璃钻咀
	25mm
	支
	2
	12

	583
	补芯
	PVC 75*50
	个
	1
	5

	584
	补芯
	PVC 50*25
	个
	1
	4

	585
	补芯
	PVC50*40mm
	个
	1
	4

	586
	不锈钢板
	530*550mm
	件
	1
	660

	587
	不锈钢板
	490*550mm
	件
	1
	610

	588
	不锈钢插销
	4 寸
	付
	1
	9

	589
	不锈钢带钩毛巾架
	50cm 4 钩
	个
	2
	95

	590
	不锈钢带钩毛巾架
	60cm5 钩
	个
	4
	110

	591
	不锈钢单层置物架
	30*12*4cm
	个
	5
	40

	592
	不锈钢地刮
	65cm
	把
	5
	28

	593
	不锈钢地刮
	45cm
	把
	6
	23

	594
	不锈钢地漏
	3 寸
	个
	11
	12

	595
	不锈钢地漏
	4 寸
	个
	34
	16

	596
	不锈钢多用角阀
	一进三出
	个
	1
	50

	597
	不锈钢方管
	38*25*1.5mm
	米
	24
	22

	598
	不锈钢挂钩
	6 勾
	支
	250
	7

	599
	不锈钢挂钩
	4 钩
	支
	55
	6.5

	600
	不锈钢挂墙活动镜
	1000*450*5mm
	件
	1
	420

	601
	不锈钢管
	19mm
	米
	10
	10

	602
	不锈钢管
	16*1.2mm
	米
	6
	9

	603
	不锈钢管
	180cm*25mm
	支
	32
	27

	604
	不锈钢管
	110cm*25mm
	支
	1
	16.5

	605
	不锈钢管
	200cm*25mm
	支
	3
	30

	606
	不锈钢管法兰
	19mm
	个
	5
	3

	607
	不锈钢管法兰
	25mm
	个
	5
	3

	608
	不锈钢合页
	4 寸
	副
	10
	12

	609
	不锈钢厚合页
	3 寸
	付
	12
	11

	610
	不锈钢花纹钢板
	1200*2440*3mm
	件
	1
	1050

	611
	不锈钢活动三通
	4 分
	个
	3
	10

	612
	不锈钢架支座
	38*28*36cm
	个
	1
	190

	613
	不锈钢卡箍
	21-44mm
	个
	6
	2

	614
	不锈钢可调拉手
	18*225mm
	支
	1
	12

	615
	不锈钢垃圾钳
	100cm 长
	把
	1
	20

	616
	不锈钢拉爆钩
	8mm
	支
	20
	2.5

	617
	不锈钢拉爆螺丝
	8*80MM
	支
	60
	1.2

	618
	不锈钢拉爆螺丝
	8*60MM
	支
	40
	1.1

	619
	不锈钢链
	4mm
	米
	50
	12

	620
	不锈钢链
	3mm
	米
	3
	10

	621
	不锈钢两用水龙头
	迎生 4 分
	个
	1
	55

	622
	不锈钢玲珑壶
	18cm 妇门
	个
	15
	32

	623
	不锈钢滤网
	11*15cm
	个
	1
	50

	624
	不锈钢螺丝螺母
	8*80mm
	套
	10
	2.5

	625
	不锈钢螺丝配自锁螺母
	3*35mm
	套
	20
	0.4

	626
	不锈钢门插销锁
	8 寸
	把
	1
	35

	627
	不锈钢门拉手
	12cm
	个
	9
	3

	628
	不锈钢门吸
	固特
	付
	15
	15

	629
	不锈钢内六角螺丝
	6*40
	支
	20
	0.5

	630
	不锈钢旗形合页
	5 寸
	付
	3
	24

	631
	不锈钢手推车
	90*60cm 5 寸轮
	台
	1
	508

	632
	不锈钢双层角架
	23*23cm
	个
	1
	95

	633
	不锈钢双弹簧铰链
	4 寸
	付
	6
	48

	634
	不锈钢趟门锁轮
	75*40mm
	付
	6
	12

	635
	不锈钢弯拉手
	25*500
	个
	15
	40

	636
	不锈钢弯拉手
	25*220
	支
	1
	15

	637
	不锈钢弯拉手
	25*450
	支
	2
	40

	638
	不锈钢弯头
	1 寸
	个
	6
	20

	639
	不锈钢洗碗盆
	双盆 72*38cm
	套
	1
	260

	640
	不锈钢下水管
	不锈钢
	条
	1
	40

	641
	不锈钢下水管 1.2 寸
	1.2 寸
	条
	50
	15

	642
	不锈钢线
	1mm
	斤
	2
	35

	643
	不锈钢压胶枪
	不锈钢
	支
	1
	20

	644
	不锈钢移动镜
	180*43cm
	个
	10
	900

	645
	不锈钢元铁
	6 厘
	米
	4
	8

	646
	不锈钢元铁
	5 厘
	米
	2
	6

	647
	不锈钢折叠三角架
	8 寸
	付
	5
	35

	648
	不锈钢真空保温杯
	350ml
	个
	6
	65

	649
	不锈钢执手锁
	宝利丰 120
	把
	6
	120

	650
	不锈钢执手锁
	SUS304
	把
	2
	150

	651
	不锈钢执手锁
	宝利丰 105
	把
	1
	105

	652
	不锈钢执手锁
	右开
	把
	1
	230

	653
	不锈钢执手锁
	23.5*28cm
	把
	1
	150

	654
	不锈钢执手锁
	博高 6818 无锁体
	把
	1
	170

	655
	不锈钢执手锁
	博高 6818
	把
	2
	280

	656
	不锈钢执手锁
	宝利丰 6225
	把
	1
	120

	657
	不锈钢执手锁
	宝利丰 1022Z/383
	把
	2
	120

	658
	不锈钢执手锁
	威龙 103-半圆/T125，产地佛山
	把
	8
	60

	659
	不锈钢直接
	4*6 分
	个
	1
	6

	660
	不锈钢直拉手
	32*500 中孔 300
	付
	1
	70

	661
	不锈钢纸巾盒
	K8
	个
	1
	28

	662
	不锈钢置物架
	15*60cm3 钩
	个
	1
	80

	663
	不锈钢置物架
	15*30cm3 钩
	个
	1
	53

	664
	不锈钢子母合页
	4 寸
	付
	2
	20

	665
	不锈钢钻咀
	4MM
	支
	32
	5

	666
	不锈钢钻咀
	2mm
	支
	2
	5

	667
	不锈钢钻咀
	3MM
	支
	12
	5

	668
	不锈钢钻咀
	3.2mm
	支
	1
	5

	669
	不锈钢钻咀
	3.5mm
	支
	7
	5

	670
	不锈钢钻咀
	4.5mm
	支
	7
	8

	671
	不锈钢钻咀
	5MM
	支
	10
	8

	672
	不锈钢钻咀
	6mm
	支
	3
	10

	673
	彩条布
	4m 宽
	米
	10
	13

	674
	长鹿玻璃胶
	250ML
	支
	330
	13

	675
	超薄切割片
	105*1.2*16
	件
	200
	1.5

	676
	车轮
	3 寸 18
	个
	2
	18

	677
	车轮
	6 寸万向轮 38
	个
	8
	38

	678
	充气点火枪
	雷曼枪+气
	套
	10
	36

	679
	冲击钻
	博世 GBH-2-24DRE
	台
	1
	990

	680
	冲击钻咀
	8mm
	支
	1
	6

	681
	冲击钻咀
	6mm
	支
	3
	6

	682
	抽屉锁
	金珠王
	把
	2
	6

	683
	抽芯锁
	金珠王
	把
	235
	5

	684
	抽芯锁
	锁芯加长
	把
	30
	5

	685
	除锈剂
	WD40 333ml
	瓶
	25
	38

	686
	床头卡夹牌
	45*11cm，5 格有机片
	个
	110
	50

	687
	打火机专用气
	380ml
	支
	2
	15

	688
	大班椅轮
	2 寸 10MM 螺杆
	个
	32
	3.5

	689
	大胶水
	联塑 500ml
	罐
	2
	25

	690
	大力士云石胶
	0.7L
	罐
	6
	15

	691
	大门锁
	SKG 豪华天地
	把
	1
	260

	692
	大门锁把手
	SKG 豪华天地
	付
	1
	140

	693
	大门锁芯
	金点原子
	个
	1
	48

	694
	大门执手锁
	欧品 S-D911SS
	把
	1
	170

	695
	大门执手锁锁芯
	大门锁通用
	个
	1
	22

	696
	大西洋不锈钢焊条
	2kg 2.5*300mm
	盒
	2
	100

	697
	大芯锁
	金银莱
	把
	50
	5

	698
	带匙水龙头
	多加斯 4 分
	个
	1
	35

	699
	带盖竹筒
	直径 13-14cm 高 16cm
	个
	10
	30

	700
	带盖竹筒
	直径 11-13cm 高 14cm
	个
	5
	25

	701
	带缺口白玻璃
	243*8015*5mm
	件
	2
	140

	702
	单车软锁
	汇龙
	把
	2
	22

	703
	弹子插芯门锁
	9364
	把
	2
	70

	704
	道轨
	二节 14 寸*3.6cm
	付
	15
	7

	705
	道轨
	12 寸三节宽 4.2cm
	付
	45
	12

	706
	道轨
	12 寸三节宽 3.6cm
	副
	50
	9.6

	707
	得力扳手
	10 寸
	把
	1
	43

	708
	得力扳手
	8 寸
	把
	2
	18

	709
	得力扳手
	6 寸
	把
	2
	13

	710
	地板胶
	宽 2 米
	米
	175
	110

	711
	地板胶纸
	4.5CM
	卷
	2
	5

	712
	地面油漆
	黄色 20kg 保卫科
	桶
	1
	380

	713
	地拖桶下水器
	2 寸
	套
	7
	18

	714
	电脑台吊轨
	36cm
	付
	12
	18

	715
	电热水器不锈钢混水阀
	4 分
	套
	3
	75

	716
	电热水器混水阀
	4 分
	个
	15
	50

	717
	定制不锈钢角架
	30*30cm
	个
	2
	95

	718
	尔星油漆
	2.2kg
	罐
	2
	45

	719
	防锈漆
	1L
	瓶
	2
	38

	720
	飞机较
	玻璃门
	副
	120
	8

	721
	飞机较
	木门
	只
	120
	5

	722
	感应挂墙小便斗
	480*850mm
	个
	1
	850

	723
	感应水龙头
	松下
	个
	90
	320

	724
	感应水龙头
	家美源
	套
	10
	180

	725
	感应线
	松下
	条
	25
	58

	726
	钢挂锁
	50mm
	把
	2
	13

	727
	钢挂锁
	50mm 加长
	把
	1
	20

	728
	钢化白玻璃
	800*400*5mm
	件
	1
	240

	729
	钢化白玻璃
	400*900*8mm
	件
	2
	130

	730
	钢化白玻璃
	925*350*5mm
	件
	1
	310

	731
	给水内牙弯头
	PVC4 分
	个
	5
	5

	732
	给水三通
	4 分
	个
	6
	1.5

	733
	给水弯头
	4 分
	个
	45
	1

	734
	给水异径直通
	PVC 50*25
	个
	1
	5

	735
	给水直通
	PVC4 分
	个
	36
	1

	736
	购物车
	125L，产地广东
	台
	4
	480

	737
	固定墙镜
	1000*450*5mm
	件
	8
	190

	738
	挂钩
	S 钩 3.00
	个
	140
	3

	739
	焊锡丝
	金雅伦 0.8mm 含松香
	卷
	1
	28

	740
	合金支架透明雨棚
	120*100cm
	套
	1
	650

	741
	黑扎带
	5*250
	包
	1
	22

	742
	红白警示带
	6cm 宽
	卷
	40
	10

	743
	红白蓝胶布
	4m 宽
	米
	3
	23

	744
	红油漆
	20kg
	桶
	1
	255

	745
	厚不锈钢角
	40*40*3mm
	米
	5
	35

	746
	花篮钩
	6mm
	个
	4
	3.5

	747
	花洒头
	银龙 704/701
	个
	130
	35

	748
	花洒座
	铝合金
	个
	30
	12

	749
	黄黑警示带
	4.5*200cm
	卷
	25
	7

	750
	灰铲
	2.5 寸
	把
	1
	3

	751
	活动扳手
	10 寸
	把
	4
	20

	752
	活动扳手
	12 寸
	把
	4
	25

	753
	加长水龙头
	申利
	个
	24
	40

	754
	加厚冰袋
	100ml
	个
	14600
	0.35

	755
	加厚不锈钢锁牌
	4 寸
	付
	2
	7

	756
	加厚海绵折叠床
	180.8*76*27cm 三折
	张
	1
	610

	757
	加厚铝梯
	7 级
	把
	1
	160

	758
	加厚铝压边条
	3m
	支
	3
	45

	759
	夹板
	12MM 厚，皇冠
	块
	5
	120

	760
	尖咀钳
	6 寸 捷派
	把
	15
	15

	761
	胶盖合页
	3 寸，产地广东
	付
	5
	20

	762
	胶粒
	6mm
	盒
	15
	10

	763
	胶粒
	8 厘
	盒
	5
	20

	764
	胶钳
	捷派8 寸
	把
	7
	20

	765
	胶水
	PVC 100ml
	瓶
	6
	8

	766
	胶水壳
	820
	个
	12
	6

	767
	胶网管
	4 分
	米
	1
	5

	768
	角阀申利卡 4 分
	申利卡 4 分
	个
	100
	25

	769
	角磨机
	东成 FF04-100A
	台
	1
	180

	770
	角铁
	30*30
	米
	12
	10

	771
	脚踏冲水阀
	申利卡 6301
	个
	45
	85

	772
	脚踏冲水阀踏板
	6301
	个
	3
	85

	773
	介子
	6mm
	个
	35
	0.3

	774
	进水电磁阀
	FCD.3-448A，24V
	个
	1
	90

	775
	进水阀
	611 通用型
	套
	40
	30

	776
	不锈钢执手锁
	精品 304 不锈钢
	把
	3
	160

	777
	净水器水龙头
	304
	个
	1
	60

	778
	静音万向轮
	5 寸 加厚
	个
	20
	38

	779
	镜
	400*1450*5mm
	件
	1
	350

	780
	镜
	600*400*5mm
	件
	1
	90

	781
	镜
	1400*400*5mm
	件
	2
	200

	782
	卷尺
	金刚 5m
	把
	24
	13

	783
	卷尺
	3M
	把
	11
	8

	784
	卡地尔水箱
	卡地尔
	个
	8
	180

	785
	卡箍
	13-19mm
	把
	10
	1

	786
	开口扳手
	13-15mm
	把
	1
	7

	787
	开口板手
	30CM
	把
	1
	28

	788
	快速堵漏灵
	1KG
	包
	15
	10

	789
	垃圾铲
	星铁
	个
	3
	9.5

	790
	拉爆钩
	6mm
	支
	50
	0.8

	791
	拉爆罗丝
	8*80mm
	支
	20
	0.7

	792
	拉爆螺丝
	6 厘
	支
	20
	0.5

	793
	拉钉
	5*16mm
	盒
	3
	25

	794
	拉钉
	4*16mm
	盒
	1
	25

	795
	拉簧
	2.5*16*70mm
	条
	4
	6

	796
	连锁
	协和金属
	把
	60
	12

	797
	两爪玻璃吸盘
	TL-6
	个
	6
	45

	798
	镂空喷漆刻字铝板
	20*10cm/17*10cm 字 3*4cm
	件
	4
	25

	799
	铝焊条
	5356，产地上海
	支
	10
	1.5

	800
	铝合金镜
	90*50cm
	件
	1
	210

	801
	铝合金镜框
	44*32cm
	个
	1
	38

	802
	铝合金旗杆座
	斜插式，产地浙江
	套
	12
	39

	803
	铝拉手
	中号长 96mm
	个
	45
	3.5

	804
	铝拉手
	小 长 60mm
	个
	25
	2.5

	805
	铝气焊熔剂
	气剂 401
	罐
	1
	49

	806
	螺杆
	10mm
	米
	2
	6

	807
	螺母
	10mm
	个
	36
	0.3

	808
	螺丝
	4*60mm
	支
	4
	0.4

	809
	螺丝
	4*80mm
	支
	4
	0.5

	810
	螺丝
	12*80mm
	支
	8
	1.5

	811
	螺丝介子
	8*80mm
	套
	10
	1.5

	812
	螺丝螺母
	5*60mm
	支
	10
	0.7

	813
	螺丝螺母
	16*110mm
	套
	1
	4

	814
	螺丝螺母
	6*60mm
	套
	12
	0.5

	815
	螺丝螺母
	8*25mm
	套
	8
	0.8

	816
	螺丝螺母
	5*40mm
	套
	20
	0.4

	817
	螺丝批
	史丹利
	套
	2
	102

	818
	螺旋气管
	8*6000mm
	条
	6
	25

	819
	麻花钻咀
	套装 1.5-6.5mm13 支
	套
	3
	45

	820
	马桶
	东鹏 1551A 坑距 305mm
	套
	8
	1140

	821
	马桶盖板
	东鹏 2I-JGB05IIYQ
	件
	50
	220

	822
	马桶排水按钮
	5cm
	套
	1
	14

	823
	梅花形螺丝批
	鑫瑞 T8 T25
	把
	2
	9

	824
	门反弹器
	单开，产地中山
	付
	1
	10

	825
	免钉胶
	500ml
	支
	1
	6

	826
	摩托车锁
	金点原子 936
	把
	1
	66

	827
	摩托车套装雨衣
	套装
	套
	40
	65

	828
	磨边白玻璃
	1200*600*9mm
	件
	1
	195

	829
	磨边白玻璃
	650*380*9mm
	件
	1
	70

	830
	磨边白玻璃
	1095*170*8mm
	件
	1
	105

	831
	磨边白玻璃
	576*170*8mm
	件
	1
	55

	832
	木工开孔器
	65mm
	个
	1
	26

	833
	木切割片
	方大王 圆
	件
	2
	13

	834
	排水管
	PVC40mm
	米
	3
	10

	835
	泡沫填充剂
	750ML
	支
	4
	16

	836
	喷壶
	700ml
	个
	5
	16

	837
	喷壶
	500ml
	个
	40
	7.3

	838
	喷壶
	600ml
	个
	22
	13

	839
	墙纸刀
	宇钢美工刀
	把
	50
	3.5

	840
	墙纸刀片
	宇钢特硬刀刃
	合
	18
	4

	841
	青竹牌天那水
	3KG
	罐
	2
	65

	842
	球锁
	无匙 乐居/固顶
	条
	20
	27

	843
	球锁
	有匙 乐居/固顶
	条
	45
	27

	844
	去水器
	节水宝
	套
	10
	156

	845
	热水器拉爆钩
	14*90mm
	个
	4
	4

	846
	热水循环泵
	PUN-601EH 威乐
	台
	1
	1850

	847
	乳胶浸渍手套
	产地山东
	对
	80
	2.5

	848
	塞头
	4 分铜
	个
	36
	3

	849
	三层收纳钢架
	200*60*180cm
	个
	1
	790

	850
	三和铜闸阀
	DN20
	个
	4
	28

	851
	三角头玻璃钻咀
	8 厘
	支
	5
	6

	852
	三角头玻璃钻咀
	6 厘
	支
	1
	10

	853
	三节导轨
	10 寸
	付
	3
	8

	854
	三节道轨
	16 寸*4.2cm
	付
	3
	17

	855
	三节道轨
	14 寸
	付
	2
	11

	856
	三通
	PVC40mm
	个
	5
	2.5

	857
	三通
	PPR 1 寸*25
	个
	2
	3

	858
	杀蟑胶饵
	产地常州哗康化工
	盒
	125
	17

	859
	纱手套
	龙力棉 800G
	对
	120
	2

	860
	砂布
	0#
	张
	4
	1

	861
	砂纸
	800#
	张
	12
	1

	862
	砂纸
	320#
	张
	10
	1

	863
	砂纸
	500#
	张
	3
	1

	864
	扇角玻璃
	380*380*8mm
	件
	12
	90

	865
	伸缩下水管
	雁翎
	条
	150
	3

	866
	生料带
	卫星牌，26mm*0.1mm*20m
	合
	100
	2.5

	867
	十字螺丝批
	4*100mm
	支
	6
	5

	868
	十字螺丝批
	6*125mm
	支
	20
	9

	869
	十字螺丝批
	4*200MM
	支
	4
	15

	870
	石膏板（硅钙板）螺丝
	3.5*30mm
	盒
	8
	20

	871
	试管刷
	26cm
	支
	3
	6

	872
	室内广角镜
	45cm
	套
	1
	85

	873
	手喷漆
	400ml
	支
	110
	8

	874
	手推车
	67*41cm 3 寸轮
	台
	1
	87

	875
	手压式喷壶
	1.5L
	个
	8
	25

	876
	双开玻璃门锁
	双开型
	把
	1
	80

	877
	双联水制
	双联
	个
	35
	130

	878
	双舌锁
	金点原子 2015
	把
	9
	55

	879
	双头风批咀
	60mm
	支
	2
	3

	880
	水龙头
	申利卡
	个
	130
	25

	881
	水龙头
	角式大弯
	个
	3
	45

	882
	水泥钉
	3*35mm
	盒
	7
	8

	883
	水泥钉
	3*30mm
	盒
	1
	8

	884
	水泥钉
	2.8*25mm
	盒
	2
	8

	885
	水泥钉
	4*60mm
	盒
	1
	8

	886
	水泥钉
	3*25mm
	盒
	9
	8

	887
	四通冲水阀
	迎生 1-1-25A
	个
	6
	60

	888
	塑料地台板
	100*100*15cm
	件
	1
	265

	889
	塑料地台板
	1000*800*40mm
	件
	62
	65

	890
	塑料地台板
	60*60*12cm
	件
	120
	57

	891
	塑料刮板
	13*9cm
	件
	2
	2

	892
	塑料面手推车
	90*60cm 300kg
	台
	1
	280

	893
	塑料面手推车
	90*60cm 0.6kg
	台
	2
	280

	894
	塑料雾化喷头
	方头
	个
	110
	5.5

	895
	锁杆胶套
	13MM
	个
	10
	2.4

	896
	锁牌
	4 寸
	付
	30
	2

	897
	锁牌
	铁 3 寸
	付
	40
	2

	898
	塔型钻咀
	方大王 4*32mm
	支
	1
	40

	899
	台下盆不锈钢支架
	12-15 寸，产地潮州
	对
	10
	30

	900
	趟门钩锁
	协和
	把
	75
	12

	901
	趟门锁
	金珠王
	把
	1
	8

	902
	陶瓷地拖桶
	维尔斯 405*370*495mm/D-6
	个
	2
	270

	903
	陶瓷洗手盆
	维尔斯立式 60 高边
	套
	6
	320

	904
	陶瓷洗手盆
	维尔斯立式WS-6013
	套
	1
	340

	905
	腾飞茶缸水龙头
	4 分
	套
	38
	35

	906
	天那水
	500ml
	瓶
	7
	6

	907
	天那水
	20kg 保卫科
	桶
	1
	115

	908
	填缝剂
	2kg
	包
	1
	20

	909
	铁板
	100*30cm
	件
	1
	100

	910
	铁锤
	捷派 400g
	把
	5
	15

	911
	铁钉
	1.5 寸
	斤
	4
	7

	912
	铁钉
	1 寸
	斤
	2
	8

	913
	铁工开孔器
	方大王 25mm
	个
	1
	7

	914
	铁工开孔器
	32mm
	个
	1
	9

	915
	铁挂锁
	40mm(汉山牌)
	把
	75
	5.3

	916
	铁挂锁
	汉山 50mm
	把
	1
	11

	917
	铁挂锁
	32mm
	把
	70
	4.5

	918
	铁管码
	2 寸
	个
	3
	2

	919
	铁合页
	3 寸
	付
	3
	4

	920
	铁拉爆螺丝
	10*70mm
	支
	6
	0.8

	921
	铁拉手
	4 寸
	个
	30
	2.5

	922
	铁码钉
	4 分
	个
	30
	0.4

	923
	铁牌
	镂空刻字
	块
	7
	25

	924
	铁水管
	4 分
	米
	2
	15

	925
	铁水管弯头
	4 分
	个
	1
	2

	926
	铁线
	18#
	斤
	30
	8

	927
	通匙钢挂锁
	30mm 超行
	把
	10
	9

	928
	通道锁
	飞球 730ISS
	把
	2
	55

	929
	铜格林头
	6 分内丝*8mm
	个
	1
	14

	930
	铜挂锁
	汉山 60mm 加长 13cm
	把
	10
	32

	931
	铜挂锁
	40MM
	把
	1
	15

	932
	铜焊条
	450*3mm
	支
	10
	3

	933
	铜箭交直流感应冲水阀
	6369AB
	套
	7
	280

	934
	铜箭小便感应冲水器（感应线）
	暗装式
	个
	6
	87

	935
	弯头
	铁 4 分
	个
	1
	2

	936
	网管
	1.5m
	条
	9
	16

	937
	网管
	日丰 40cm
	条
	6
	12

	938
	网管
	80CM
	条
	45
	15.6

	939
	网管
	60cm
	条
	245
	13.6

	940
	网管
	1 米
	条
	20
	23

	941
	网管
	50cm
	条
	25
	12.5

	942
	网管
	1.2m
	条
	6
	25

	943
	网管
	2 米
	条
	8
	22

	944
	维尔斯陶瓷台下盆
	18 寸
	个
	4
	180

	945
	文件柜蝴蝶锁
	开孔 20mm
	把
	2
	10

	946
	文件柜移门锁
	10.5*2.7cm
	把
	1
	14

	947
	洗手盆
	维尔斯挂式WS-65R
	套
	1
	420

	948
	洗手盆活动下水管
	防臭 硬管
	套
	1
	20

	949
	洗手盆去水器
	10cm
	个
	1
	20

	950
	洗衣机进水管
	2m
	条
	5
	20

	951
	洗衣机进水管
	1.5m
	条
	2
	18

	952
	细芯锁
	金银莱
	把
	80
	5

	953
	下水管 32*12
	直径 32mm*长 12cm
	支
	13
	15

	954
	下水管 32*32
	直径 32mm*长 32cm
	支
	10
	25

	955
	下水器
	广兴隆
	个
	90
	30

	956
	下水器
	入墙式
	套
	80
	45

	957
	消防门锁
	双舌，品牌江风
	把
	1
	65

	958
	消防锁胆
	消防门圆锁芯
	把
	15
	35

	959
	消防锁拉手
	圆形
	付
	3
	35

	960
	硝基漆
	海旋牌 2.5kg
	罐
	1
	90

	961
	小便感应器电池盒
	东鹏 JTN4005D
	个
	1
	29

	962
	小便感应器电磁阀
	东鹏 JTN4005D
	个
	1
	93

	963
	小便感应器感应窗
	铜箭 12V 方形
	个
	2
	95

	964
	小便感应器感应窗
	东鹏 JTN4005D
	个
	1
	145

	965
	小插排（3 插）
	粤电小号 410-3M
	个
	15
	21

	966
	小抽芯锁
	金珠王 136-16/136-22
	把
	30
	5

	967
	小花剪
	线槽剪
	个
	1
	22

	968
	斜口钳
	6 寸 捷派
	把
	5
	14

	969
	鑫露达单孔双联水制
	双联
	个
	40
	120

	970
	信箱勾锁
	金银莱 20 中孔转舌锁
	把
	170
	6

	971
	信箱钩锁
	协和 20mm
	把
	14
	8

	972
	兴业感应水龙头
	XY-3A
	个
	8
	280

	973
	压缩机脚垫
	日立 7cm
	个
	3
	4

	974
	羊角锤
	捷派 0.5kg
	把
	1
	17

	975
	一次性塑料围裙
	120*72cm
	个
	13000
	0.34

	976
	液态密封胶
	85g
	支
	1
	5

	977
	一字螺丝批
	4*100mm
	支
	4
	6

	978
	一字螺丝批
	6*125mm
	支
	10
	9

	979
	衣架管座
	16mm
	个
	2
	2.5

	980
	移动落地镜
	38*150cm
	件
	9
	95

	981
	移动落地镜
	44*150cm
	件
	2
	110

	982
	移动拖线盘
	16A 3*2.5 10m
	套
	6
	245

	983
	银龙花洒管
	1.5M
	条
	110
	20

	984
	银龙软管
	2M
	条
	3
	22

	985
	银龙软管
	银龙 1m
	条
	1
	18

	986
	油漆滚筒
	9 寸
	个
	2
	10

	987
	油扫
	2.5 寸
	个
	3
	3

	988
	油扫
	3 寸
	把
	15
	3.25

	989
	油扫
	4 寸
	把
	22
	4

	990
	油扫
	1.5 寸
	个
	6
	2

	991
	油扫
	5 寸
	把
	13
	4

	992
	有机片
	1140*540mm
	块
	1
	50

	993
	有机片
	540*540*2MM
	件
	100
	24

	994
	有机片插卡架
	100*50cm*5mm，3 排*20 卡
	个
	1
	570

	995
	有机片插卡架
	62*64cm*5mm 4 排*14 卡
	个
	1
	490

	996
	有机片插卡架
	64*57cm*5mm 4 排 51 卡
	个
	1
	540

	997
	有机片插卡架
	16*12cm 单格
	个
	10
	20

	998
	浴缸下水器
	1.5 寸
	套
	1
	30

	999
	园林剪
	朗琪 64cm
	把
	1
	110

	1000
	原子不锈钢执手锁
	意利 P303A2
	把
	1
	80

	1001
	圆螺纹板牙
	12mm
	个
	1
	16

	1002
	圆锁芯
	执手锁圆芯
	把
	25
	25

	1003
	扎带
	5*300mm
	包
	830
	12

	1004
	扎带
	4*150 mm
	包
	220
	7

	1005
	扎带
	4*200 mm
	包
	5
	9

	1006
	扎带
	8*200 mm
	包
	1
	12

	1007
	扎带
	8*400 mm
	包
	9
	24

	1008
	扎带
	8*350 mm
	包
	1
	20

	1009
	扎带
	8*250 mm
	包
	1
	16

	1010
	扎带
	8*300 mm
	包
	7
	18

	1011
	扎带
	5*250 mm
	包
	1
	12

	1012
	扎带
	4*250 mm
	包
	1
	10

	1013
	扎带
	5*200 mm
	包
	1
	10

	1014
	粘尘垫
	90*60cm
	件
	2100
	1.5

	1015
	粘尘垫
	1.15*0.65m
	件
	5400
	2

	1016
	粘胶去除剂
	450ml
	支
	2
	18

	1017
	折叠床
	190*70*30cm6 档调节 4 折
	张
	1
	595

	1018
	摺床/折叠床
	190*70cm
	张
	5
	200

	1019
	执手锁
	杰洛克
	把
	1
	120

	1020
	指示插（厕所门插）
	卫生间
	套
	10
	10

	1021
	钟表工具
	史丹利 15 件套
	套
	1
	202

	1022
	轴承
	Z1009
	个
	8
	2.5

	1023
	轴承
	6201
	个
	4
	3

	1024
	轴承
	6307RZ
	个
	4
	16

	1025
	竹竿
	200*1.8cm
	支
	6
	6

	1026
	竹竿
	300*1.8cm
	支
	12
	9

	1027
	子弹铰
	8mm
	个
	4
	2

	1028
	自攻螺丝
	4*20 mm
	支
	900
	0.06

	1029
	自攻螺丝
	4*30 mm
	支
	400
	0.07

	1030
	自攻螺丝
	4*16mm
	支
	500
	0.04

	1031
	自攻螺丝
	4*50 mm
	支
	30
	0.1

	1032
	自攻螺丝
	硅酸钙 2.8*30MM
	盒
	1
	20

	1033
	自来水带表减压阀
	6 分 0-1.6Mpa
	套
	4
	130

	1034
	自来水总阀磁性钥匙
	13-16mm
	把
	1
	28

	1035
	自锁螺母
	6mm
	个
	70
	0.15

	1036
	1.5 寸铜外牙直通
	1.5 寸
	个
	1
	30

	1037
	1.5 寸万向轮
	1.5 寸，产地广州
	个
	4
	4

	1038
	1620 内牙弯
	1620 日丰中旺
	个
	1
	13

	1039
	1620 外牙直
	1620 日丰中旺
	个
	1
	12

	1040
	1 寸给水直通
	PVC1 寸
	个
	4
	2

	1041
	1 寸内牙直通
	PPR1 寸联塑
	个
	1
	9

	1042
	1 寸热水管
	PPR1 寸联塑
	米
	2
	9

	1043
	1 寸铜球阀
	三和
	个
	1
	38

	1044
	1 寸线管直通
	联塑 1 寸
	个
	30
	1

	1045
	2.5 寸万向车轮
	2.5 寸
	个
	4
	15

	1046
	2 寸胶去水管
	2 寸蓝色
	米
	2
	4.5

	1047
	2 寸万向轮
	2 寸，产地广州
	个
	20
	6

	1048
	40 给水管帽
	PVC40mm
	个
	3
	3

	1049
	40 排水管直通
	PVC40mm
	个
	30
	2

	1050
	40 铁闸阀
	DN40  铜芯，产地广州
	个
	1
	98

	1051
	40 线管直通
	联塑 40mm
	个
	35
	1.2

	1052
	4 层组合货架
	200*50*200cm 灰白色，产地江苏
	个
	1
	570

	1053
	4 层组合货架（轻型）
	100*40*200cm 灰白色
	套
	1
	390

	1054
	4 寸 TPR 带刹车静音万向车轮
	4*2 寸，产地广州
	个
	8
	55

	1055
	4 方数字号码管
	0、1、2、3，产地浙江
	卷
	4
	4

	1056
	4 分不锈钢波纹水管
	50mm，凯鹭达
	条
	2
	10

	1057
	4 分给水内牙直通
	PVC4 分
	个
	16
	5

	1058
	4 分活动内牙直通
	PPR4 分
	个
	7
	10

	1059
	4 分铜内牙弯头
	4 分
	个
	1
	5

	1060
	4 分铜内牙直通
	4 分
	个
	2
	4

	1061
	4 分铜外牙弯头
	4 分
	个
	2
	7

	1062
	4 分外牙直通
	PVC4 分，联塑
	个
	1
	3

	1063
	50 给水管直通
	PVC50mm 联塑
	个
	1
	4

	1064
	50 铝包铜锁芯
	50mm，产地中山
	个
	1
	20

	1065
	50 排水管斜三通
	PVC50mm
	个
	1
	5

	1066
	50 铁活接
	50mm，产地南海
	个
	2
	28

	1067
	50 铁外牙直通
	50mm，产地南海
	个
	2
	10

	1068
	5 寸带刹车万向轮
	中心距 7.5*4.5cm
	个
	8
	45

	1069
	5 寸静音轮带配件
	含轴承、轮肖 饭堂
	套
	12
	35

	1070
	6*4 分三通
	PPR6*4 分
	个
	1
	3

	1071
	603 电柜锁
	603，产地中山
	把
	4
	15

	1072
	6 寸带减震固定轮
	6 寸
	个
	6
	150

	1073
	6 分铁水管活接
	6 分，产地广州
	个
	1
	10

	1074
	6 分铁水管快接
	6 分，产地广州
	个
	1
	15

	1075
	6 分铜球阀
	三和6 分
	个
	1
	28

	1076
	6 分直通
	PVC6 分，联塑
	个
	180
	0.6

	1077
	8 厘电柜介子
	8mm，产地南海
	个
	30
	0.5

	1078
	8 厘直通快接头
	8mm，产地广东
	个
	5
	5

	1079
	L 型直角角码
	50*100*4mm，产地广东
	个
	4
	4

	1080
	O 型密封圈
	29*2mm，产地浙江
	个
	20
	0.7

	1081
	O 型密封圈
	21*2mm，产地浙江
	个
	20
	0.5

	1082
	O 型密封圈
	18*2mm，产地浙江
	个
	20
	0.5

	1083
	O 型密封圈
	11*2mm，产地浙江
	个
	20
	0.2

	1084
	O 型密封圈
	10*1.8mm，产地浙江
	个
	20
	0.2

	1085
	PPR 4 分热水管
	4 分联塑
	支
	2
	16

	1086
	PPR 50 冷水管
	50mm
	支
	1
	80

	1087
	PPR 50 闸阀
	50mm
	个
	1
	95

	1088
	PPR1 寸弯头
	1 寸
	个
	3
	2.5

	1089
	PPR1 寸直通
	1 寸
	个
	2
	2.5

	1090
	PPR50 内牙活接
	PPR50,50mm
	个
	1
	58

	1091
	PPR50 内牙直通
	DN50 联塑州
	套
	6
	60

	1092
	PPR50 弯头
	PPR50mm 联塑
	个
	4
	5

	1093
	PPR63 冷水管
	63mm 联塑
	支
	1
	170

	1094
	PPR63 内牙直通
	63mm 联塑
	个
	3
	60

	1095
	PPR63 三通
	63mm 联塑
	个
	1
	18

	1096
	PPR63 外牙直通
	63mm 联塑
	个
	1
	95

	1097
	PPR63 弯头
	63mm 联塑
	个
	6
	12

	1098
	PPR63 闸阀
	63mm 联塑
	个
	2
	98

	1099
	PPR6 分管码
	6 分
	个
	10
	0.7

	1100
	PPR6 分三通
	6 分
	个
	1
	2.5

	1101
	PPR 活动内牙弯头
	4 分
	个
	7
	12

	1102
	PVC110 排水管
	110
	米
	16
	18

	1103
	PVC110 排水管三通
	110
	个
	11
	14

	1104
	PVC110 排水管直通
	110
	个
	6
	7

	1105
	PVC1 寸给水三通
	1 寸，联塑
	个
	1
	3

	1106
	PVC40 排水管三通
	40mm，联塑
	个
	2
	2.5

	1107
	PVC40 排水管弯头
	40mm，联塑
	个
	2
	2

	1108
	PVC50 排水管管帽
	PVC50mm
	个
	4
	6

	1109
	PVC 地板胶
	绿色 600*130cm*4.5mm，产地浙江
	件
	1
	870

	1110
	PVC 排水管带检查口直通
	110，联塑
	个
	1
	17

	1111
	PVC 透明胶垫
	2100*1700*3mm，产地浙江
	件
	1
	560

	1112
	PVC 弯头
	6 分
	个
	40
	0.6

	1113
	安全帽
	加强型，产地揭阳，后勤应急物资
	顶
	20
	16

	1114
	安全绳
	15m，后勤应急物资
	条
	4
	35

	1115
	白玻璃
	807*377*4mm，产地佛山
	件
	1
	120

	1116
	白玻璃
	990*273*3mm，产地佛山
	件
	1
	85

	1117
	白玻璃
	490*590*5mm，产地佛山
	件
	1
	500

	1118
	白色胶罐
	10L，产地广东
	个
	3
	14

	1119
	柏木沐足桶
	双耳 36*21cm
	个
	5
	97

	1120
	波纹下水管
	0.9m，产地海南
	条
	1
	6

	1121
	玻璃胶
	向高 280ml
	支
	3
	13

	1122
	玻璃门滑轮
	双轮，46*5mm，产地中山
	个
	2
	3

	1123
	玻璃门夹锁
	6*7.5cm，产地中山
	把
	3
	38

	1124
	玻璃门直拉手
	38*600 中孔 400，产地南海
	付
	1
	80

	1125
	不锈钢带磁铁扁浮球
	FS-12B6  腾飞
	个
	1
	65

	1126
	不锈钢单层托架
	21*40cm
	个
	2
	90

	1127
	不锈钢管
	25mm
	米
	3
	15

	1128
	不锈钢管吊杆
	25*100mm
	付
	1
	22

	1129
	不锈钢弧形拉手
	11cm，产地广东
	个
	10
	8

	1130
	不锈钢混水阀
	欧雅达 304
	个
	2
	135

	1131
	不锈钢角码
	35*30mm，产地广东
	个
	13
	1

	1132
	不锈钢金属擦亮剂
	500ml，产地广东
	罐
	1
	30

	1133
	不锈钢拉爆钩
	6mm，产地南海
	支
	2
	1.5

	1134
	不锈钢拉爆螺丝
	6*60mm
	支
	30
	1

	1135
	不锈钢拉手
	圆形
	个
	6
	4

	1136
	不锈钢两层置物架
	34*34*13cm，产地佛山
	个
	1
	85

	1137
	不锈钢门插销
	3 寸
	付
	3
	3

	1138
	不锈钢门吸
	33*17mm
	个
	6
	4

	1139
	不锈钢旗形合页
	4 寸，单边 6 孔，产地揭阳
	付
	1
	10

	1140
	不锈钢手喷漆
	350ml
	支
	9
	14

	1141
	不锈钢双层手推车
	50*48*86cm 焊接式，产地深圳
	台
	1
	210

	1142
	不锈钢水槽过滤网
	11.3cm，细网，产地广东
	个
	1
	12

	1143
	不锈钢水槽过滤网
	5.3cm 细网，产地广东
	个
	25
	8

	1144
	不锈钢外牙直通
	32*38mm，产地南海
	个
	1
	20

	1145
	不锈钢网管
	1 寸*1m
	条
	1
	90

	1146
	不锈钢浴室执手锁
	P103 有匙，产地中山
	把
	1
	60

	1147
	不锈钢浴室执手锁
	0712-110，产地广东
	把
	3
	60

	1148
	不锈钢元铁
	8mm
	米
	6
	14

	1149
	不锈钢执手锁
	利得信豪华8805，产地佛山
	把
	2
	150

	1150
	不锈钢执手锁
	信盛，230 长可调多功能，产地中山
	把
	1
	120

	1151
	不锈钢执手锁
	宝利丰 1015
	把
	1
	160

	1152
	不锈钢止回阀
	DN80,304 丝口，产地广东
	个
	1
	385

	1153
	不锈钢钻咀
	3mm
	支
	5
	5

	1154
	不锈钢钻咀
	5.5mm
	支
	10
	10

	1155
	不锈钢钻咀
	8mm
	支
	5
	18

	1156
	不锈钢钻咀
	6.5mm
	支
	5
	15

	1157
	布基地板胶带
	4.5cm*10m，产地广东
	卷
	10
	8

	1158
	彩蝶地坪漆
	中黄色，产地广东
	kg
	20
	21

	1159
	插杆万向车轮
	2 寸
	个
	2
	13

	1160
	柴刀
	36cm，虎印牌
	把
	1
	20

	1161
	长六角匙
	英制
	套
	1
	22

	1162
	冲击钻咀
	14 厘
	支
	1
	10

	1163
	冲击钻咀
	16*500mm，产地温州
	支
	1
	25

	1164
	瓷白有机片
	2240*1220*3mm，鸿兴
	件
	1
	210

	1165
	瓷砖切割片
	114*20*1.8mm，江洋，产地河北
	件
	1
	18

	1166
	大班椅轮
	2 寸，8mm 螺杆，产地广州
	个
	2
	3.5

	1167
	大班椅轮
	1.5 寸，带刹车，产地广州
	个
	4
	3.5

	1168
	大扁圆头螺丝
	6*30，产地南海
	支
	50
	0.5

	1169
	大扁自攻螺丝
	4*12，产地南通
	盒
	1
	50

	1170
	带开关花洒头
	产地广东
	个
	1
	26

	1171
	带刻度喷壶
	700ml，产地广州
	个
	1
	20

	1172
	倒边十字平圆头螺丝
	6*70mm，产地南海
	支
	10
	1

	1173
	道轨
	18 寸(电脑台)
	付
	4
	20

	1174
	地板磁吸
	219，产地广东
	付
	2
	19

	1175
	地弹簧上顶轴
	96*25mm，产地广东
	个
	1
	6

	1176
	电插锁
	DC12V，190*28*33mm
	条
	1
	260

	1177
	电梯按键透明贴膜
	20cm*0.07mm*10m
	卷
	31
	45

	1178
	电梯按键透明贴膜
	25*0.7mm*50m
	卷
	1
	60

	1179
	蝶阀法兰垫
	DN150，产地广州
	个
	2
	15

	1180
	丁基胶带
	15cm*5m，产地广东
	卷
	2
	28

	1181
	短六角匙
	1.5-10mm8 件套，产地广州
	套
	1
	10

	1182
	多滑轮省力高枝剪
	5m，产地广东
	把
	1
	390

	1183
	尔星油漆
	0.75kg，白色，产地西樵
	罐
	1
	15

	1184
	尔星油漆
	0.3kg
	罐
	2
	12

	1185
	方树脂沙井盖
	30*30cm，产地南海
	件
	1
	55

	1186
	防毒面具套装
	安爽利面罩、镜、滤毒盒，产地泰安市
	套
	6
	47

	1187
	防断水干烧扁浮球
	含微动开关，产地江苏
	个
	1
	55

	1188
	防撞护墙角
	120cm，产地广东
	条
	2
	10

	1189
	斧头
	3 寸，产地广东，
	把
	2
	30

	1190
	钢挂锁
	40MM
	把
	6
	9

	1191
	钢挂锁
	30mm
	把
	3
	7

	1192
	钢柜大钩锁
	16*39mm，产地广州
	把
	1
	14

	1193
	钢化白玻璃
	1170*180*10mm，产地佛山
	件
	1
	120

	1194
	钢化白玻璃
	400*900*10mm
	件
	1
	145

	1195
	钢化白玻璃
	开圆孔 247mm，540*520*5mm，产地佛山
	件
	1
	300

	1196
	钢开孔器
	方大王 22mm
	个
	2
	9.5

	1197
	钢开孔器
	方大王 28mm，产地温州
	个
	2
	13

	1198
	钢开孔器
	方大王 25mm
	个
	1
	12

	1199
	给水管外牙直通
	联塑 PVC90mm
	个
	2
	18

	1200
	给水异径直通
	PVC40*25，联塑
	个
	1
	3

	1201
	工程乳胶漆
	3.5kg，产地广州
	桶
	1
	25

	1202
	管井锁
	长 63mm，产地中山
	把
	30
	20

	1203
	管码
	PVC1 寸
	个
	10
	1

	1204
	柜式洗手盆
	47.5*61.5cm 维尔斯
	个
	1
	150

	1205
	滚筒洗衣机弹簧
	160*33*4mm，产地广东
	条
	1
	15

	1206
	滚筒洗衣机门锁
	松下 MSF-3IVI/W
	把
	1
	65

	1207
	焊锡丝
	1.2mm50g，产地福州
	卷
	1
	18

	1208
	合金圆锯片
	方大王 230*80T*25.4
	件
	1
	50

	1209
	合金支架透明雨棚
	150*100cm
	套
	1
	720

	1210
	红色胶丝地毯
	210*160*1.5cm
	平方
	5
	65

	1211
	弧形钢化玻璃
	边长 440*520*5mm，产地佛山
	件
	1
	600

	1212
	户外拉绳太阳伞
	2.5*2.3m，酒红色，管 48mm
	把
	3
	950

	1213
	护理床带刹车万向轮
	M12*3 寸
	个
	1
	30

	1214
	护目镜
	黑透框，防雾防蓝光
	付
	25
	37

	1215
	黄油喷剂
	220ml 冉梵，产地广东
	支
	5
	14

	1216
	挥手感应水箱
	九牧，6.6L
	个
	3
	650

	1217
	活动扳手
	8 寸
	把
	1
	18

	1218
	火钳
	60cm，产地佛山
	把
	1
	8

	1219
	棘轮套筒扳手
	32 件套，产地广东
	套
	1
	160

	1220
	加长水果刀
	40cm，产地阳江
	把
	4
	25

	1221
	加厚不锈钢锁牌
	3 寸
	付
	30
	5

	1222
	加厚铝梯
	加厚 5 级
	把
	2
	110

	1223
	加硬红白警示带
	6cm，产地广州
	卷
	20
	12

	1224
	佳固柱式球锁
	607
	把
	1
	45

	1225
	胶接套
	50mm，产地广州
	个
	1
	60

	1226
	角磨机碳刷
	6-100，产地广东
	付
	5
	3

	1227
	镜
	1500*450*5mm 车边，产地佛山
	件
	2
	250

	1228
	镜
	35*130cm*5mm
	件
	2
	180

	1229
	镜
	1100*700*5mm
	件
	1
	210

	1230
	镜
	1100*650*5mm
	件
	1
	210

	1231
	镜（四角开孔安装）
	900*600*5mm
	件
	1
	240

	1232
	九脚塑料地台板
	100*80*14cm，产地浙江
	件
	1
	180

	1233
	九脚塑料地台板
	120*80*14cm，产地浙江
	件
	5
	235

	1234
	九脚塑料地台板
	80*60*14cm，产地浙江
	件
	5
	115

	1235
	九脚塑料地台板
	100*60*14cm，产地浙江
	件
	3
	130

	1236
	救生衣
	均码，产地广东
	件
	20
	26

	1237
	卡箍
	16-25mm
	把
	2
	1.5

	1238
	卡箍
	33-57mm
	个
	2
	2

	1239
	开口扳手
	14-17mm，产地广州
	把
	1
	12

	1240
	开口扳手
	22-24mm
	把
	5
	17

	1241
	快速接头
	8mm*2 分
	个
	3
	4

	1242
	拉钉
	5*18，产地佛山
	盒
	1
	25

	1243
	蓝色弧形活动雨篷
	11*4.2*2.3m，产地佛山
	个
	1
	10700

	1244
	蓝色活动雨篷
	15*4*2.3m，产地佛山
	个
	1
	12300

	1245
	两级两用梯椅
	9102
	把
	1
	190

	1246
	两用扳手
	18mm 广州
	把
	1
	12

	1247
	两用扳手
	29mm 广州
	把
	1
	26

	1248
	两用扳手
	22mm，产地广州
	把
	1
	16

	1249
	两用扳手
	30mm，产地广州
	把
	1
	27

	1250
	镂空喷漆刻字不锈钢板
	24*16cm*0.8mm，产地广东
	件
	5
	70

	1251
	铝合金窗密封条
	5mm*5m，产地佛山
	条
	5
	30

	1252
	铝合金镜
	43*50cm，产地佛山
	件
	1
	150

	1253
	铝合金镜
	140*35cm
	件
	2
	240

	1254
	铝合金镜
	126*35cm
	件
	1
	210

	1255
	铝合金衣钩
	8 钩，产地阳江
	支
	1
	20

	1256
	铝扣式面板灯卡扣
	产地佛山
	个
	8
	3

	1257
	铝梯胶脚套
	80*35mm
	对
	4
	10

	1258
	铝梯胶脚套
	70*35mm
	对
	4
	10

	1259
	轮子
	丝扣插芯刹制
	个
	50
	3.5

	1260
	螺杆
	8mm
	米
	1
	5

	1261
	螺母
	12mm
	个
	8
	0.5

	1262
	螺母
	6mm
	个
	50
	0.1

	1263
	螺母
	4mm
	个
	20
	0.05

	1264
	螺母
	5mm
	个
	20
	0.05

	1265
	螺母
	8 厘
	粒
	20
	0.15

	1266
	螺丝
	6*40，产地南海
	支
	30
	0.3

	1267
	螺丝螺母
	8*50mm，产地南海
	套
	5
	1.2

	1268
	螺丝螺母介子
	8*120mm，产地南海
	套
	2
	2.5

	1269
	麻花钻咀
	8mm，产地哈尔滨
	支
	1
	4

	1270
	麻花钻咀
	10mm，产地哈尔滨
	支
	1
	7

	1271
	马路过线槽
	1000*220mm，浙江
	条
	2
	32

	1272
	梅花扳手
	24-27mm 广州
	把
	1
	30

	1273
	梅花扳手
	27-30mm 广州
	把
	1
	32

	1274
	美人鱼抽芯钉枪
	209128
	把
	2
	20

	1275
	门白玻璃
	678*817*5mm，产地佛山
	件
	1
	190

	1276
	门白玻璃
	1300*240*5mm，产地佛山
	件
	1
	150

	1277
	门插销
	铁 4 寸
	付
	12
	2

	1278
	迷你卷尺
	得力 2m
	把
	10
	9

	1279
	免钉胶
	固民，310ml，产地广州
	支
	1
	14

	1280
	免开孔冰箱锁
	4 寸，产地深圳
	把
	25
	36

	1281
	免开孔冰箱锁
	3 寸，产地深圳
	把
	5
	32

	1282
	免开孔冰箱锁
	2.5 寸，产地深圳
	把
	2
	28

	1283
	摩托车机油
	1L
	罐
	1
	35

	1284
	摩托车锁
	金点原子 3003
	把
	1
	75

	1285
	磨砂玻璃
	1060*945*5mm，产地佛山
	件
	1
	310

	1286
	墨斗
	产地广东
	个
	1
	7

	1287
	墨汁
	50ml，产地广东
	瓶
	1
	2

	1288
	内六角螺丝螺母介子
	6*65mm
	套
	100
	0.9

	1289
	内牙直通
	日丰，1418
	个
	1
	10

	1290
	尼龙绳
	600*400m，产地南海，后勤应急物资
	卷
	1
	538

	1291
	抛光白布轮
	100*4mm
	个
	1
	2.5

	1292
	平头自钻螺丝
	4.2*19，品牌新亚迪
	斤
	1
	15

	1293
	青古执手锁
	宝利丰 3018
	把
	1
	210

	1294
	球锁开孔器
	54cm
	套
	1
	28

	1295
	日丰网管
	30cm
	条
	1
	12

	1296
	乳白有机片
	155*31cm*2mm，品牌鸿兴
	件
	11
	42

	1297
	乳白有机片
	114*54cm*1.5mm，鸿兴
	件
	4
	42

	1298
	入墙脚踏冲水阀
	多加斯，1 寸
	个
	1
	155

	1299
	三杆执手锁
	美之龙 98#，不分左右/汇众球形 6504
60 舌，产地中山
	把
	2
	105

	1300
	三和铜闸阀
	DN25
	把
	2
	40

	1301
	三和铜闸阀
	DN15
	个
	2
	25

	1302
	三和铜止回阀
	DN50，产地广州
	个
	1
	155

	1303
	三节道轨
	10 寸*4.2cm，产地揭阳
	付
	2
	10

	1304
	砂纸碟
	10cm
	件
	12
	3.5

	1305
	石膏板螺丝
	3.5*30，产地上海
	盒
	1
	20

	1306
	石膏板螺丝
	3.5*25mm
	盒
	4
	20

	1307
	手持式烧焊面罩
	手持式
	个
	1
	12

	1308
	手提式工具箱
	隽狼22 寸，产地广东
	个
	1
	230

	1309
	疏通器
	5m
	条
	1
	20

	1310
	数码电动卷闸门遥控器
	220V，产地广东
	套
	1
	110

	1311
	双层隔音钢化玻璃
	中空，39*108cm
	件
	1
	680

	1312
	双联明装水制
	欧雅达
	个
	2
	90

	1313
	水带
	南通 2 寸 20 米/条，8-50-20
	条
	1
	95

	1314
	水管法兰垫
	DN50，产地佛山
	件
	2
	3

	1315
	水龙头防溅延伸器
	韩式 3 档
	套
	13
	68

	1316
	水龙头防溅延伸器
	17cm+万能接头
	套
	3
	45

	1317
	水龙头胶圈
	4 分
	个
	15
	0.2

	1318
	水龙头明装墙座
	4 分，产地福建泉州
	个
	1
	15

	1319
	水泥圆沙井盖
	60*6cm，产地南海
	件
	1
	190

	1320
	水箱进排水配件套装
	33cm ，佛山
	套
	1
	60

	1321
	水性金属漆
	洋霆，2.5kg，产地海南
	桶
	4
	125

	1322
	水性油漆
	富笙，2.5kg，产地海南
	桶
	5
	105

	1323
	松节水
	500ml，产地四会
	瓶
	2
	6

	1324
	塑料地台板
	1000*600*4mm
	件
	5
	55

	1325
	塑料防滑组合式地板胶
	120*195cm 灰色单刷，产地苏州
	件
	2
	510

	1326
	塑料尼龙梁挂锁
	梁高 38mm，产地浙江
	把
	2
	19

	1327
	塑料盆
	27*9cm，产地广东
	个
	1
	5

	1328
	锁扣
	20*20mm
	个
	10
	0.5

	1329
	陶瓷立式洗手盆
	维尔斯立式陶瓷WS-6008,
	套
	4
	320

	1330
	陶瓷洗手盆
	维尔斯挂式 WS-3008,70*47cm
	套
	7
	360

	1331
	陶瓷洗手盆
	维尔斯挂式 40*30cm 方形
	套
	1
	260

	1332
	天那水
	永恒利 14KG
	桶
	1
	115

	1333
	铁钉
	6 分
	斤
	1
	10

	1334
	铁钉
	3 分
	斤
	1
	7

	1335
	铁钉
	2.5 寸，产地南海
	斤
	1
	7

	1336
	铁工开孔器
	方大王 65mm
	个
	1
	13

	1337
	铁活接
	1 寸，产地广州
	个
	2
	12

	1338
	铁角码
	20*25mm，产地广东
	个
	10
	0.5

	1339
	铁拉爆螺丝
	6*60mm
	支
	30
	0.5

	1340
	铁拉爆螺丝
	8*80，产地海南
	支
	10
	0.7

	1341
	铁拉爆螺丝
	8*60mm
	支
	10
	0.6

	1342
	铁拉爆螺丝
	10*100mm
	支
	10
	1

	1343
	铁拉爆螺丝
	12*120mm
	支
	10
	2.5

	1344
	铁链
	4mm
	米
	30
	8

	1345
	铁皮剪
	美人鱼 8 寸，产地佛山
	把
	2
	32

	1346
	铁外牙直通
	1 寸
	个
	1
	3.5

	1347
	铁线
	16#
	斤
	6
	6

	1348
	铁线
	20#
	斤
	15
	8

	1349
	通匙钢挂锁
	40mm 超行
	把
	30
	12

	1350
	铜铝线对接夹头
	16V，产地广东
	套
	2
	40

	1351
	铜内外牙直通
	4 分*1 寸，产地广州
	个
	1
	9

	1352
	铜球阀
	金博2 分
	个
	3
	18

	1353
	铜外牙宝塔接头
	4 分*10mm，产地广州
	个
	1
	5

	1354
	铜外牙异径直通
	4*2 分
	个
	3
	5

	1355
	铜外牙直通
	4*6 分，产地广州
	个
	1
	6

	1356
	铜雾化喷咀
	产地广州
	个
	1
	5

	1357
	铜下水器
	1.5 寸，产地潮州
	个
	1
	65

	1358
	铜线耳
	16A
	个
	8
	8

	1359
	铜小 50 锁体
	小 50，产地中山
	个
	1
	25

	1360
	铜闸阀
	DN50
	个
	1
	125

	1361
	铜闸阀
	DN40
	个
	1
	85

	1362
	透明防水涂料
	立邦，300g
	罐
	1
	89

	1363
	透明有机片
	1140*540*1.5mm，鸿兴
	件
	21
	42

	1364
	透明有机片
	600*600*1.5mm，鸿兴
	件
	5
	25

	1365
	图钉
	产地浙江
	盒
	1
	5

	1366
	脱漆剂
	450ml，产地广州
	支
	1
	16

	1367
	外牙活接
	PPR50 联塑
	个
	1
	58

	1368
	万能角铁
	040*40mm*3m，产地广东
	支
	1
	25

	1369
	万向车轮
	金钻2 寸
	个
	2
	10

	1370
	万用开口扳手
	6-25mm
	把
	2
	13

	1371
	网状防滑胶垫
	120*168cm*5mm，产地广州
	件
	1
	190

	1372
	网状防滑胶垫
	90cm*20m
	卷
	3
	970

	1373
	文件柜锁芯
	博怒奇 1506，产地广州
	个
	1
	14

	1374
	无刷电动扳手
	爱瑞德 188TV  12V
	套
	1
	550

	1375
	锡纸
	4.5cm
	卷
	1
	10

	1376
	洗手盆下水器
	胶
	个
	1
	5

	1377
	洗衣机进水管
	3m，产地浙江
	条
	1
	32

	1378
	下水管
	灰色，产地南海
	米
	1
	3

	1379
	下水器钢盖
	1.2 寸
	个
	4
	3

	1380
	仙光切割片
	300*25
	件
	2
	12

	1381
	橡胶斜坡垫
	100*24*6cm，产地海南
	件
	2
	95

	1382
	消毒碗柜不锈钢托架
	37.5*25.5
	个
	3
	115

	1383
	消防门锁芯
	3cm，通开，产地中山
	个
	10
	12

	1384
	小便感应器电磁阀
	惠达 3112
	个
	1
	85

	1385
	小便感应器感应窗
	惠达 3112
	个
	1
	110

	1386
	小便手动冲水阀
	4 分
	个
	3
	60

	1387
	新三点螺丝批
	75*5mm，产地广东
	把
	2
	8

	1388
	信箱钩锁
	帝高 20*30mm，产地广东
	把
	2
	8

	1389
	信箱钩锁
	金珠王长芯
	把
	1
	8

	1390
	旋翼湿式水表
	LXS-50E，产地广州
	套
	2
	240

	1391
	旋翼式水表
	埃美柯 LXS-40E
	个
	1
	250

	1392
	旋翼式水表
	埃美柯 LXS-50E
	个
	1
	570

	1393
	亚克力设备管理标识牌
	5*8cm，产地浙江
	件
	500
	3.7

	1394
	氧气瓶手推车
	304 不锈钢单瓶带支架，40L，产地江苏
	台
	2
	640

	1395
	一次性塑料围裙
	140*70cm
	件
	12000
	0.44

	1396
	移门轮
	326
	付
	8
	5

	1397
	移门锁
	汇众方形钢色，产地中山
	把
	1
	85

	1398
	移门锁
	621
	把
	1
	16

	1399
	移门推拉锁
	方形，产地中山
	把
	1
	87

	1400
	椅脚垫
	螺杆 10mm，罗盘 5cm
	粒
	25
	2

	1401
	饮水机不锈钢水龙头
	座 5.5cm
	个
	3
	45

	1402
	鹰头调节式钢锯架
	300mm，产地广州，后勤应急物资
	把
	2
	12

	1403
	油扫
	2 寸
	把
	8
	3

	1404
	有机片
	1295*400*1.5mm/乳白
129.5*39.5cm*1.5mm
	件
	2
	37

	1405
	有机片
	1200*400*1.5mm
	件
	1
	33

	1406
	有机片
	1250*390*1.5mm
	件
	1
	35

	1407
	有机片插卡架
	12*16.5cm*2mm  单卡  无底板，产地
佛山
	个
	8
	40

	1408
	有机片插卡架
	50*57cm*5mm，9 排*12 卡，产地佛山
	个
	1
	630

	1409
	有机片插卡架
	29*79cm*5mm，5 排*6 卡
	个
	1
	450

	1410
	有机片插卡架
	20*79cm*5mm，4 排*2 卡
	个
	1
	370

	1411
	有机片插卡架
	107*48cm*5mm，3 排*22 卡，产地佛山
	个
	1
	620

	1412
	有机片插卡架
	49*42cm*5mm，2 排*6 卡，产地佛山
	个
	1
	390

	1413
	有机片插卡架
	55*60cm*5mm，4 排*13 卡，产地佛山
	个
	1
	510

	1414
	有机片插卡架
	65*45cm*5mm，3 排*15 卡，产地佛山
	个
	1
	450

	1415
	浴室执手锁
	NOPO 防反锁，产地浙江
	个
	1
	70

	1416
	浴室执手锁
	精品带匙，中心距 11.3，产地中山
	把
	1
	80

	1417
	圆板牙绞手
	45mm，7/8,14 牙板，产地温岭市
	把
	1
	70

	1418
	增压花洒头
	不锈钢增压
	个
	3
	25

	1419
	扎带
	5*150 500P
	包
	1
	17

	1420
	闸阀手轮
	DN40，产地广州
	个
	5
	10

	1421
	遮阳棚
	3*3 米，铁架立柱加粗 8cm
	个
	4
	1950

	1422
	遮阳网
	8*50m，金鲁萌
	卷
	1
	370

	1423
	执手锁锁芯
	HG02，产地中山
	把
	4
	15

	1424
	纸巾盒
	卡地尔 3390
	个
	23
	55

	1425
	中性硅酮耐候胶
	300ML
	支
	2
	14

	1426
	轴承
	6003，产地洛阳
	个
	2
	6

	1427
	轴承
	6202
	个
	4
	5

	1428
	铸铁方沙井盖
	30*30cm，产地南海
	套
	1
	130

	1429
	自攻螺丝
	4*30mm，产地南海
	斤
	3
	12

	1430
	自粘台阶防滑胶垫
	宽 10cm，产地广东
	米
	20
	23

	1431
	钻尾螺丝
	4*25mm，新亚迪
	支
	100
	0.25

	1432
	钻尾螺丝
	4*40mm，新亚迪
	斤
	2
	15

	1433
	钻尾螺丝
	4*20mm
	支
	200
	0.2


备注：
1、供货范围为五金水暖维修配件类货物，包括但不限于报价清单货物；以实际采购量为准，计划采购量仅供参考。
2、本表中“规格/品牌”一列中已填写品牌的，为指定品牌，供应商不得变更，如无指定品牌的物品，必须符合医院使用要求，且所提供的物品品牌、质量等于或优于指定品牌。
3、本报价为两年不变价，报价应包含本项目采购清单的所有内容，费用已包含产品购置、运送、包装、税金等一切预见或不可预见费用。
4、根据使用科室实际需要，在合同期内采用不定期、不定量供货方式。
二、技术要求：
1、提供符合医院在型号、规格、品牌、质量等方面要求的产品。

2、产品外包装完好，并按采购清单要求标明产品名称、规格、品牌、生产者名称和地址、生产日期、保质期、产品标准号、质量等级、生产许可证号、产品批号等内容。剩余保质期不少于保质期的三分之一。

3、产品为原制造商制造的全新合格产品，来源渠道合法；无侵权行为、表面无划损、无破损、无任何缺陷隐患及安全隐患、在中国境内可依常规安全合法使用，采购人随机抽查产品的出厂证明或产品合格证明。

4、产品质量及配件材料必须符合相应的国家和行业产品质量标准，且不低于医院目前在用的产品(详见采购人在用样板)。

5、实行产品质量三包（包质量、包退、包换），且不低于医院目前在用的产品。三包产品必须按照国家要求条件执行。

6、因生产厂家停产造成的缺货或断货，成交供应商无法供应的货物，征得采购方同意后，可以用优于或等于同质量的货物代替（提供生产厂家停产的证明材料及替代货物质量等于或优于原货物的依据），价格不变。

三、商务要求

1、供应商须具有有效的中华人民共和国企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证(《组织机构代码证》、《税务登记证》可递交三证合一的《企业营业执照》)。

2、供应商须在佛山市内设有稳定可靠的售后服务机构。

3、供应商（含其授权的下属单位、分支机构）在近三年内（自谈判邀请函发出之日起往前推三年）参与全国政府采购活动中没有违法违纪行为。

4、供应商在收到采购方订单后，3天内交货，如有特殊情况，双方可协商送货时间；供应商应在约定的时间内将符合采购方要求的货物如数送到采购方指定地点；除客观不可抗力情况外，供应商不得推迟送货。如确需延迟送货的，供应商应告知采购方并征得采购方同意。

5、采购方在验收货品时，如发现货品的型号、规格、品牌、质量等不符合要求时，供应商应无条件退货或换货。接到书面异议后1天内处理并函复。

6、个别品种因特殊情况需临时增补的，供应商应在1小时内响应,3小时内送达。

7、供应商如出现响应时间/供货不及时、质量不合格、违反商品退换货规定的，或被采购方使用科室投诉经查属实的；将予以记录，并按300元/次进行质量扣罚并在结算当月货款中扣除，造成的一切损失由供应商承担；超过3次以上或情节严重的，采购方有权终止合同。
8、报价方式为广东省佛山市禅城区目的地服务价，均涵盖报价要求之一切开支费用，包括全额含税发票、人工费、运输费、搬运费合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。

9、付款方式为每月结算1次，并由供应商提供合同执行情况报告作为付款依据之一。

四、综合评分标准
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	技术部分30分

商务部分20分

报价得分50分

	技术部分
	技术响应情况

(6分)
	全部满足技术响应的条款，得6分；每负偏离一项扣1分，直至扣完为止。

	
	配送方案

(8分)

等次分值选择：0；1；5；8
	根据各投标人提供的配送方案（包括货品备货、质量保障、配送响应性、配送时效性等）进行评价。未提供不得分。

（1）方案详实，切实保障常规、应急、特殊等各类物资配送，备货充实、质量良好、配送响应迅速、配送灵活高效，促进库存管理，可操作性强，得8分。

（2）方案具体，备货充实、质量良好、基本保障配送时效，具备可操作性，得5分。

（3）方案简略，或有缺漏或偏差，配送时效性低，得1分。

（4）未提供配送方案，得0分。

	
	售后服务承诺
(6分)

等次分值选择：0；2；4；6
	根据各投标人售后服务及出现产品质量问题时退换货承诺进行评价。未提供不得分。

（1）投标人承诺，售后服务及出现产品质量问题时，2小时内完成退换货，得6分。
（2）投标人承诺，售后服务及出现产品质量问题时，4小时内完成退换货，得4分。
（3）投标人承诺，售后服务及出现产品质量问题时，8小时内完成退换货，得3分。
（4）投标人承诺，售后服务及出现产品质量问题时，24小时内完成退换货，得2分。

	
	应急处置方案

(10分)

等次分值选择：0；3；6；10
	根据本项目的技术要求，主要围绕供货地点、应急响应时间、应急处理措施、技术服务支持等内容制定应急处置方案。
（1）方案内容详细，供货地点合理，应急响应时间短，应急处理措施高效合理，技术服务支持完善，完全符合或高于本项目的要求的，得10分；
（2）方案内容较详细，有供货地点，应急响应时间与应急处理措施一般，有一定技术服务支持，基本符合本项目的要求的，得6分；
（3）方案内容欠详细，供货地点不合理，应急响应时间、应急处理措施、技术服务支持不符合本项目要求的，得3分；
（4）其他或未提供应急处置方案的，得0分。

	商务部分
	商务响应情况

(10分)
	全部满足商务响应的条款，得10分；每负偏离一项扣2分，直至扣完为止。

	
	业绩情况

(10分)
	投标人2022年1月1日以来具有同类项目的业绩。每提供1份得2分，最高得10分。

注：提供合同关键页复印件并加盖投标人公章，时间以合同签订日期为准。 

	投标报价
	投标报价得分

(50分)
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。


                                      后勤管理办公室

                                       2025年9月9日
第6页  共25页

