佛山市第二人民医院新院区电视服务项目需求

1.新院区项目调研前期确定电视点位总数为973个（后续可追加预留点位61个）。

2.初定新院区投入使用初期的电视点位数量为655个。

3.新院区整体要求铺设的线路材质为光纤，并提供光纤铺设服务，具体数量参考施工图纸。

4.提供综合布线槽至点位末端的墙身开槽、线管铺设、墙身修复、光纤底盒及面板安装等项目服务（包含相关材料及人工费）。

5.由项目中标供货商提供并安装机顶盒（光猫）到每一个初期投入使用的点位上。

6.提供不低于100兆的宽带（含WiFi）服务/点位。

7.提供不低于64个高清电视频道，支持电视7天回看，回看电视频道≥80个。

8.提供订制高清互动宣教平台等服务。

9.提供党政建设资源。

10.有措施承诺保证网络使用安全，杜绝网络反动插播和网络反动攻击，确保相关信息资源安全播出。

11.提供3年或以上机顶盒（含光猫）免费保修或更换服务。

12.提供7*24小时上门售后维护及维修服务。

13.提供的产品为原制造商制造的全新合格产品(机顶盒/光猫），来源渠道合法，无侵权行为、表面无划损、无破损、无任何缺陷隐患及安全隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。产品质量及配件材料必须符合相应的国家和行业产品质量标准，采购人随机抽查产品的出厂证明或产品合格证明。

14.提供的线材、电源插座、弱电插座、机顶盒连接线和线管器材应符合医院建筑在型号、规格、品牌、质量等方面要求选用的品牌产品，产品质量及配件材料必须符合相应的国家和行业产品质量标准。

15.提供的产品要求外包装完好，并按采购清单要求标明产品名称、规格、品牌、生产者名称和地址、生产日期、保质期、产品标准号、质量等级、生产许可证号、产品批号等内容。剩余保质期不少于保质期的三分之二。

16.实行产品质量三包（包质量、包退、包换），三包产品必须按照国家要求条件执行。

17.规格尺寸与设备图纸参数相符，重要尺寸控制在公差范围内。

18.因生产厂家停产造成的缺货或断货，中标供应商无法供应的货物，征得采购人同意后，可以用优于或等于同质量的货物代替（提供生产厂家停产的证明材料及替代货物质量等于或优于原货物的依据），价格不变。