更换污水处理系统氧化池生物菌项目采购需求

一、项目简介

我院污水处理系统日均处理污水量约400吨，因原设计污泥池缺乏回流装置，导致生物菌无法在污泥池沉淀和回流到氧化池，氧化池生物菌有流失情况，须定期更换污水处理系统氧化池生物菌，预计每年需更换1次。本项目预算费用为5万元，质保期1年。质保期内必须确保我院污水处理系统氧化池生物菌数量与质量达标。因生物菌数量与质量不达标而需追加投入生物菌所产生的费用由供应商承担。

二、采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物菌（生物填料） | / | 公斤 | 100 |  |
| 2 | 其他 |  |  |  |  |
| 3 | 含税合计（元） |  |  |  |  |

备注：

- 本表所标注的数量仅作为参考。实际数量与所需求以现场测量为准。供应商可提供与之对应材料明细表。

2、报价应包含本项目采购清单的所有内容，费用已包含产品购置、运送、包装、人工费、税金等一切预见或不可预见费用。

三、技术要求

菌种使用指标：

1、PH：6-9，适宜7-8.5。

2、温度适应范围10-60℃，适宜温度25-35℃。

3、盐度≤5%（50000mg/L），适宜盐度≤2%。

4、溶氧值0.5-6mg/L，适宜溶氧值0.5-2mg/L。

四、商务要求

1、供应商须具有有效的中华人民共和国企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证(《组织机构代码证》、《税务登记证》可递交三证合一的《企业营业执照》)。

2、供应商必须持有有效的《安全生产许可证》、《建筑业企业资质证书》-环保工程专业承包二级或以上。

3、供应商（含其授权的下属单位、分支机构）在近三年内（自谈判邀请函发出之日起往前推三年）参与全国政府采购活动中没有违法违纪行为。

4、供应商在收到医院通知后，7天内进场施工（含备货时间），如有特殊情况，双方可协商施工时间；施工工期为7天，如有特殊情况，双方可协商施工时间。

5、采购方在验收货品时，如发现货品质量不符合要求时，供应商应无条件退货或换货。

6、供应商提供的产品实行质量三包（包质量、包退、包换），三包产品必须按照国家要求条件执行。

7、因生产厂家停产造成的缺货或断货，成交供应商无法供应的货物，征得采购方同意后，可以用优于或等于同质量的货物代替（提供生产厂家停产的证明材料及替代货物质量等于或优于原货物的依据），价格不变。

8、报价方式为广东省佛山市禅城区目的地服务价，均涵盖报价要求之一切开支费用，包含产品购置、运送、包装、生物菌追加、人工费、调试费、税金等一切预见或不可预见等费用。

9、付款方式为项目验收合格后支付合同总金额95%，质保期后支付合同总额5%。