绿岛湖院区试运行阶段冰箱采购项目采购需求

## 一、采购项目供应商资格要求

1、供应商须是国内合法注册的企业,能独立承担民事责任；

2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于采购公告后在“信用中国”网站；（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需在投标文件中提供相关证明资料）；

3、供应商（含其授权的下属单位、分支机构）在近三年内（自采购公告发布之日起往前推三年）经营活动中无重大违法记录；

4、本项目不接受联合体方式投标。

## 二、采购项目技术要求

### 1.采购清单：

| 序号 | 品目名称 | 采购数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门立式普通冰箱 | 30个 | 80000元 |

### 2.具体技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门立式普通冰箱 | 1. 容积尺寸：冷藏室容积170-180L，冷冻室容积90-100L，长×宽×高=650㎜×620㎜×1760㎜；（尺寸（长、宽、高）及容积的响应范围可以在±10%内） 2. 制冷方式：风冷； 3. 控温方式：电脑控温； 4. 采用的压缩机使用环保无氟制冷剂，运行性能稳定，具备节能变频、低噪运行、自动除霜功能。能效比必须达到或高于2级能效标准。 | 30 | 个 |

### 3.其他技术要求

1、提供符合产品需求表中要求的一线品牌产品（如：西门子、海尔、美的等）。

2、产品为原制造商制造的全新合格产品，来源渠道合法；无侵权行为、表面无划损、无破损、无任何缺陷隐患及安全隐患、在中国境内可依常规安全合法使用，采购人随机抽查产品的出厂证明或产品合格证明。

3、产品质量与能效必须符合相应的国家和行业产品质量标准，实行产品质量三包（包质量、包退、包换）。整机保修1年。

4、因生产厂家停产造成的缺货或断货，成交供应商无法供应的产品，征得采购方同意后，可以用优于或等于同质量的产品代替（提供生产厂家停产的证明材料及替代产品质量等于或优于原产品的依据），价格不变。

## 三、采购项目商务要求

### 1、标的提供时间：自合同签订生效之日起，供货年限为1年。中标人按照采购人要求分阶段供货，每次收到采购人供货需求后，在7日内完成供货及安装。

### 2、标的提供地点：采购人指定地点（山市禅城区禅港路9号1-10座佛山市第二人民医院绿岛湖院区）。

### 3、付款方式：按每月实际的供货数量进行结算，中标供应商在每月20日前开据正规发票及物品清单给采购人，采购人确认无误后在30日内向中标人支付货款。

### 4、报价方式：报价方式为广东省佛山市目的地交付验收价，均涵盖报价要求之一切费用。报价中必须包含设备及零配件的购置和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等，报价不得高于项目限价，否则视为无效报价处理。

### 5、售后服务要求：供应商须在佛山市内设有稳定可靠的售后服务机构。保修期内接到保修通知时，1小时内响应，2小时内到达现场处理。