卫国路院区氧气设备带维修配件定点供货服务项目采购需求

- 采购需求一览表

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 预估采购数量（2年） | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气快速接头 | YKS | 个 | 80 |  |
| 2 | 吸引快速接头 | ZKS | 个 | 20 |  |
| 3 | 空气快速接头 | KKS | 个 | 2 |  |
| 4 | 氧气终端 | 英标 | 个 | 1 |  |
| 5 | 吸引终端 | 英标 | 个 | 1 |  |
| 6 | 空气终端 | 英标 | 个 | 1 |  |
| 7 | 氧气专用维修开关 | SJ0.6-6A | 个 | 6 |  |
| 8 | 氧气专用维修截止阀 | SJ1.6-12 | 个 | 2 |  |
| 9 | 氧气专用维修截止阀 | SJ1A-20 | 个 | 2 |  |
| 10 | 压力表开关 | YLK2-4 | 个 | 2 |  |
| 11 | 稳压器 | WY1-6 | 个 | 4 |  |
| 12 | 安全阀 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 13 | 安全阀 | REGO | 个 | 1 |  |
| 14 | 安全阀 | AQF0.6-6 | 个 | 2 |  |
| 15 | 维修针型阀 | ∅10 | 个 | 2 |  |
| 16 | 氧气区域阀 | ∅20 | 个 | 2 |  |
| 17 | 氧气压力表 | YO-60 | 个 | 4 |  |
| 18 | 氧气压力表 | YO-100 | 个 | 8 |  |
| 19 | 快速接头内弹簧 | AR-III | 个 | 4 |  |
| 20 | 快速接头内顶芯 | AR-III | 个 | 4 |  |
| 21 | 快速接头内密封圈 | AR-III | 个 | 4 |  |
| 22 | 快速接头内销扣 | AR-III | 个 | 4 |  |
| 23 | 6YC球头螺帽 | B6YC | 套 | 50 |  |
| 24 | 8YC球头螺帽 | B8YC | 套 | 4 |  |
| 25 | 脱脂紫铜管 | ∮8*1 | 米 | 40 |  |
| 26 | 脱脂紫铜管 | ∮10*1 | 米 | 30 |  |
| 27 | 脱脂紫铜管 | ∮15*1 | 米 | 4 |  |
| 28 | 铜管件 | ∮15 | 个 | 10 |  |
| 29 | 不锈钢管 | 8*1 | 米 | 5 |  |
| 30 | 不锈钢管 | 10*1 | 米 | 5 |  |
| 31 | 医疗设备带 | 4100型 /3200型 | 米 | 10 |  |
| 32 | 医疗设备带灯罩 | 4100型 /3200型 | 根 | 10 |  |
| 33 | 医疗设备带端盖 | 4100型 /3200型 | 个 | 10 |  |
| 34 | 终端盒及装饰罩 | GL100*100 | 套 | 5 |  |
| 35 | 高压金属软管 | G5/8 | 条 | 1 |  |
| 36 | 低温金属软管 | G3/4-CGA440 | 条 | 1 |  |
| 37 | 卫生间专用防水分机 | 鑫旭佳XXJ-86 | 个 | 2 |  |
| 38 | 卫生间专用防水分机 | 鑫德亮DL-00G | 个 | 2 |  |
| 39 | 卫生间专用防水分机 | DLQ-WCL-89 | 个 | 2 |  |
| 40 | 卫生间专用防水分机 | 飞星TC-203 | 个 | 10 |  |
| 41 | 卫生间专用防水分机 | HT-2000 | 个 | 2 |  |
| 42 | 呼叫分机 | 鑫旭佳 | 个 | 2 |  |
| 43 | 呼叫分机 | TC-300B | 个 | 20 |  |
| 44 | 呼叫分机 | TC-302B | 个 | 2 |  |
| 45 | 呼叫分机 | DL-XLQ-M | 个 | 2 |  |
| 46 | 呼叫分机 | DL-00G | 个 | 2 |  |
| 47 | 呼叫分机 | 德亮M-08 | 个 | 80 |  |
| 48 | 呼叫分机 | JUST-2008F / 爵士特 | 个 | 2 |  |
| 49 | 呼叫手铃 | SJ-031B | 条 | 4 |  |
| 50 | 呼叫手铃 | 德亮/博爱 | 条 | 180 |  |
| 51 | 呼叫专用线 | RVV2*0.75mm² | 米 | 100 |  |
| 52 | 呼叫专用线及线管 | 2*0.75mm²/联塑∮20 | 米 | 20 |  |
| 53 | 线管 | ∮25-∮35联塑呼叫系统 | 米 | 30 |  |
| 54 | 行程开关 | 8108 | 个 | 1 |  |
| 55 | 电插座 | 鸿雁118 | 个 | 20 |  |
| 56 | 多功能五孔插座 | TCL 86型 | 个 | 20 |  |
| 57 | 床头插座 | 双三插+中间一位开关 | 个 | 20 |  |
| 58 | 床头插座 | 朗能-86 | 个 | 4 |  |
| 59 | 床头开关 | 鸿雁118 | 个 | 4 |  |
| 60 | 床头灯 | LED，医气设备带 | 套 | 4 |  |
| 61 | 床头灯开关 | 俊朗，医气设备带 | 个 | 4 |  |
| 62 | 医气设备带电线电缆 | 2.5平方 | 米 | 100 |  |
| 63 | 风管 | ∮160 | 米 | 2 |  |
| 64 | 防爆线管及管件 | BNG-20 | 米 | 2 |  |
| 65 | 管道支架 | 自制 | 个 | 2 |  |
| 66 | 防爆排风扇 | BFS-300/220V | 台 | 2 |  |
| 67 | PVC弯头 | ∮300-160 | 个 | 2 |  |
| 68 | PVC弯头 | ∮160-110 | 个 | 2 |  |
| 69 | 电接点真空表 | YXC-100 | 块 | 2 |  |
| 70 | 浮标式氧气吸入器 | YR-86 | 个 | 4 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

- 备注：

1、供货范围为氧气设备带维修类配件，包括但不限于报价清单货物；以实际采购量为准，计划采购量仅供参考。

2、本表中“规格型号”一列中已填写品牌的，为指定品牌，供应商不得变更，如无指定品牌的物品，必须符合医院使用要求。

3、本报价为两年不变价，报价应包含本项目采购清单的所有内容，费用已包含产品购置、运送、包装、税金等一切预见或不可预见费用。

4、根据使用科室实际需要，在合同期内采用不定期、不定量供货方式。

二、技术要求（包括但不限于以下内容）

1、提供符合医院在型号、规格、品牌、质量等方面要求的产品。

2、产品外包装完好，并按采购清单要求标明产品名称、规格、品牌、生产者名称和地址、生产日期、保质期、产品标准号、质量等级、生产许可证号、产品批号等内容。剩余保质期不少于保质期的三分之一。

3、产品为原制造商制造的全新合格产品，来源渠道合法；无侵权行为、表面无划损、无破损、无任何缺陷隐患及安全隐患、在中国境内可依常规安全合法使用，采购人随机抽查产品的出厂证明或产品合格证明。

4、产品质量及配件材料必须符合相应的国家和行业产品质量标准，且不低于医院现在在用的产品。

5、实行产品质量三包（包质量、包退、包换），且不低于医院现在在用的产品。三包产品必须按照国家要求条件执行。

6、规格尺寸与工程图纸参数相符，重要尺寸控制在公差范围内。

7、端面、切口平整，表面光滑，无明显瑕疵。

8、因生产厂家停产造成的缺货或断货，成交供应商无法供应的货物，征得采购方同意后，可以用优于或等于同质量的货物代替（提供生产厂家停产的证明材料及替代货物质量等于或优于原货物的依据），价格不变。

三、商务要求

1、投标人须具有有效的中华人民共和国企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证(《组织机构代码证》、《税务登记证》可递交三证合一的《企业营业执照》)。

2、供应商在收到采购方订单后，3天内交货，如有特殊情况，双方可协商送货时间；供应商应在约定的时间内将符合采购方要求的货物如数送到采购方指定地点；除客观不可抗力情况外，供应商不得推迟送货。如确需延迟送货的，供应商应告知采购方并征得采购方同意。个别品种因特殊情况需临时增补的，供应商应在1小时内响应,4小时内送达。

3、采购方在验收货品时，如发现货品的型号、规格、品牌、质量等不符合要求时，供应商应无条件退货或换货。接到书面异议后1天内处理并函复。

4、供应商如出现响应时间/供货不及时、质量不合格、违反商品退换货规定的，或被采购方使用科室投诉经查属实的；将予以记录，并按300元/次进行质量扣罚并在结算当月货款中扣除，造成的一切损失由供应商承担；超过3次以上或情节严重的，采购方有权终止合同。

5、结算方式：每季度或每3个月结算一次。