数字影像（云胶片）服务系统

项目需求书

项目名称及背景

项目名称：数字影像（云胶片）服务系统。

项目背景：

为进一步推进无纸化、无胶片化，积极响应国家及我省“互联网+医疗健康”服务相关政策和《广东省医疗保障局关于公布放射检查类医疗服务价格项目的通知》文件相关精神，拟在医院PACS影像系统建设基础上，拓展医学影像云胶片应用服务。 通过影像云归档服务、全流程管理和自助打印服务等，“让数据多跑路、百姓少跑腿”。 数字影像服务（云胶片应用）上线后，可以让医院的胶片用量大幅度的减少，既可以节省胶片费用，降低耗材占比，又可以优化医疗服务流程，提高医院形象，提升患者满意度。

项目的主要内容

| 序号 | 建设系统 | 建设内容及说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字影像（云胶片）服务系统 | 详见附件《项目建设主要内容及要求》 | 1套 |

项目标的主要内容及要求

详见附件《项目建设主要内容及要求》。

项目预算金额

￥500,000.00元（大写：人民币伍拾万元整）。

付款方式

- 合同签署后，甲方自收到乙方有效发票之日起30个工作日内向乙方支付项目总金额的30%。

- 系统上线并签署上线确认单后，甲方自收到乙方有效发票之日起30个工作日内向乙方支付项目总金额的60%。

- 系统验收合格后，甲方自收到乙方有效发票之日起30个工作日内向乙方支付项目总金额的10%。

服务地点及交付期

- 服务地点：佛山市第二人民医院。

- 交付期：

合同签订之日起 30 个自然天。

验收标准与要求

- 验收标准：验收的主要依据包括招标需求书、投标文件、合同文件，以及用户需求说明书和设计方案。

- 项目所有工作内容完成以后，由乙方提交验收申请，由甲方组织验收小组，负责对项目进行全面验收，项目验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准；②符合采购文件和响应承诺中各方共同认可的各项要求；③双方约定的其他验收标准。

- 项目完工后乙方向甲方提供项目期间的各种文档，项目的终验需通过项目管理部门的总体验收，并由项目管理部门出具符合性验收报告，乙方须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。

- 在甲方的监督下，各项工作和文档须达到招标文件中技术要求的标准。

- 项目验收时乙方需要提交以下项目文档：

  - 系统上线确认单，所有合同范围内业务系统均全部完成上线，正常试运行至少满30天。

  - 系统安装手册，包括安装部署系统(客户端、中间件、数据库等)的方法，负责培训的工程师至完全掌握。

  - 项目验收单，按医院要求的标准格式验收。

  - 项目实施过程的文档、讲课录视频，产品培训讲义、视频。

  - 提供合同的PDF版本，合同的WORD版本。

质保期及售后服务要求

质保期限

自验收日起质保   1   年。

质保期间及质保期满后维保期间的服务要求

维保金额

免费质保期到期后，建议软件系统每年维保服务费按不高于软件系统总金额的10%收取，具体金额以采购招标为准。

软件运维服务

- 故障排除：系统运行过程中乙方提供7×24小时的售后服务，包括邮件、电话、远程服务等方式，响应时间小于等于2小时。若故障通过上述服务方式无法解决，应于48小时内到达现场进行维护。

- 软件更新：乙方应承诺在质保、维保期内，如果乙方的产品技术升级，乙方应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方应对甲方购买的产品进行升级服务。对程序BUG、程序错误提供定期的修复补丁包服务，定期优化软件功能和性能，在乙方推出同版本的新升级程序后，对系统进行升级；

- 日常维护：维保期对系统进行修正性维护、适应性维护、完善性维护、预防性维护，每次维护均建立维护记录并归档；

- 应急服务：出现紧急情况时，保证在半小时内启动应急服务，协调安排相关工作人员跟进处理相关紧急情况。维保公司有完整的应急方案，并根据医院实际情况进行修订；

- 应用迁移：协助进行应用迁移，提供必要的技术支持与指导；

- 咨询服务：乙方应对甲方用户在系统操作过程中的疑问提供咨询服务；

- 维护培训：对甲方业务部门人员及主管系统人员，进行系统操作、维护培训；乙方提供系统运行情况检查方案及脚本并负责培训甲方工程师。

网络安全服务

- 网络安全等级保护要求：乙方提供的产品应能够符合网络信息安全等保测评要求（需提供证明文件）。乙方必须根据公安机关的时间要求随时免费无条件对本项目中所涉及的设备及系统进行安全漏洞检测和修复，并配合甲方完成日常等级保护检测和漏洞修复工作，以满足通过等级保护验收的要求。免费无条件根据网络安全咨询服务单位提供的方案进行整改。

- 商用密码要求：按照国家相关商用密码应用和管理要求，免费配合相关部门要求的完成商用密码评估及整改工作。

- 安全更新：对网络安全漏洞提供修复补丁包服务，优化网络安全性能。乙方在推出同版本的新升级程序后，对本系统进行升级。

数据库运维服务

- 数据库服务器巡检：提供定期（每季度）到乙方与系统主管工程师进行数据库主机巡检，对现有数据库运行状态进行评估，并反馈评估报告；

- 问题日志远程处理：对数据库中产生的问题日志，提供远程查看与指导；

- 数据恢复：协助系统主管工程师恢复数据；

- 数据调整：协助系统维护人员进行数据调整；

- 数据迁移：协助进行数据库迁移，提供必要的支持和指导；

- 应急服务：系统灾难发生时，导致系统不能正常使用超过半小时，维保公司需承诺立即响应，减少数据损失，降低灾难对整个系统正常运行的影响；

- 问题解答：解答系统及数据库疑难问题。

驻场服务

自项目验收后，公司安排至少一名具有本公司相关项目运维经验不少于3年的人员负责驻场运维服务，驻场服务期不少于1年，参考医院正常上班时间。

保密要求

乙方必须如约承担合同履行时所应该尽的一切保密义务。乙方对甲方信息、项目实施过程中的资料、数据进行保密，未经甲方书面同意不得泄露给第三方，否则，甲方保留追究乙方法律责任的权利。保密责任不因合同的中止或解除而失效。

- 附件 《项目建设主要内容及要求》

- 系统实现遵循原则及要求

统一标准原则：在系统建设过程中，必须“统一规范、统一代码、统一接口”。加强指导、组织和协调，规范系统的基本功能、数据模型和数据编码等信息标准。

性能稳定原则：系统应具有较强的数据处理能力，满足全院7×24 小时服务的要求，保证医疗数据交换和资源共享的需要。

保证安全原则：系统运行的安全性和稳定性是业务系统正常运行的重要保障。在系统设计和建设中要符合国家有关信息安全方面的法律、法规及技术要求，强化信息安全管理，制定和完善相关的应急处理预案，保证系统稳定运行。

经济实效原则：项目建设必须坚持经济实效的原则，注重投入产出效益，不盲目追赶技术超前，防止大起大落，以合理的投入，产出适宜的效果。

扩展性、兼容性原则：项目的设计和实施应具有灵活的扩展能力，充分考虑国家相关标准和业务系统需求变化对数据格式、处理方式等带来的业务流程变动和模式调整。

- 系统实施的标准要求

系统须遵循《国家卫生信息标准基础框架》制定的统一的技术规范和相关数据共享要求。采用多层软件体系架构，以便能随时适应未来的新的需求调整，实现各级卫生部门、各业务系统的信息服务共享及各种服务的快速整合与快速响应。

系统设计和使用必须确保数据的准确性、可靠性、完整性、连续性、安全性及保密性。在网络环境下，需要使用多种技术手段保护数据的安全。应符合国家及医疗卫生行业的相关信息化和数据标准或规范，如HL7 CDA、DICOM、IHE XDS、XML、ICD10、电子病历国家标准、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、中华人民共和国保密法、中国计算机安全法规标准等，在大量数据环境下能保证系统的运行速度；能确保数据存储及共享的标准化。

- 优先参照国家统一标准，凡已公布国家/行业标准的遵循国家/行业标准；无国家/行业标准的参考国际标准、外国国家标准。

- 如果国家、国际没有相应标准，参考国内省市已经形成的标准、规范。

- 如果国家、国际、省市都没有相应标准，自建区标准。需自建信息字典的编制和维护，卫生信息标准的引用和参照。

系统评审要求

- 提供的软件版本已具备5级电子病历要求的功能，免费配合医院通过5级电子病历评审工作。

- 具备通过6级电子病历要求的技术能力，并具备通过6级电子病历评审要求。

- 提供的软件版本已具备互联互通五乙的功能，免费配合医院通过互联互通五乙评审工作。

- 免费配合医院通过智慧服务三级、智慧管理三级评审工作。

- 提供的软件版本已具备三甲医院管理要求的功能，免费配合医院通过三甲医院评审工作。

项目要求

项目技术要求

- 客户端系统采用CS方式则应支持以下操作系统：win10 企业版32位、win10 企业版64位；采用.net框架的需支持.net framework 4.5及以上。客户端采用BS方式则应支持：WIN10以上操作系统调用操作系统默认edge浏览器。

- 整个系统从客户端、中间层、数据库层支持虚拟化技术，可在虚拟化环境下正常运行，支持vm等常见的虚拟机。

- 不限用户点数，不限同时在线点数，不设使用期限。

- 甲方购买的产品为终身授权，不允许另行购买许可。如对软件产品的授权有加密功能，时间许可为永久，只允许软加密，不允许采用U盘加密狗等硬加密方式，软加密不允许读任何服务器、任何终端的任何软硬件信息作为加密的一部分。

- 网络安全等保要求：乙方必须根据公安机关的时间要求随时免费无条件对本项目中所涉及的设备及系统进行安全漏洞检测和修复，并配合甲方完成日常等级保护检测和漏洞修复工作，以满足通过等级保护验收的要求。根据网络安全咨询服务公司提供的方案进行整改。系统整体安全级别需完全符合国家《网络安全等级保护2.0》三级标准的相关要求。系统上线前，乙方需请具备安全评估资质的公司针对开放的端口做上线安全评估检测并盖评估公司章确认已做评估。如网络扫描发现高危、中危漏洞需通知相关责任人立即修复，并需出一份系统安全整改报告盖乙方的公章。

- 商用密码要求：按照国家相关商用密码应用和管理要求，免费配合相关部门要求的完成商用密码评估及整改工作。

- 数据库安全保护要求：要有数据库技术防错机制，禁止明文密码出现，禁止业务用户拥有DBA权限，禁止使用管理员用户作为与业务系统的连接。

- 应用服务器与数据库服务器(含数据文件)分离，分别部署在不同的服务器上。

- 项目验收前乙方免费完成所有与该系统有关的信息系统、政策性任务、医疗设备等接口开发调试工作，并保证接口的正常运行投入使用。

- 项目验收前实施过程中如需要与第三方厂商的产品对接，第三方厂商的接口改造费用由乙方支付。

- 软件符合《全国医院信息化建设标准与规范》要求。

- 服务器操作系统相关：优先采用Linux操作系统及配套成熟组件部署业务系统再考虑采用Windows Server 2016操作系统及配套成熟组件部署业务系统，并自带序列号激活码。

- 数据库采用主流成熟产品。

- 用户首次登录系统时要求系统能提示用户强制修改原始密码；不允许有不符合网络安全要求的数据库、应用服务器、客户端弱口令；从技术层面强制控制强密码要求采用数字、大小写字母、特殊符号组成，密码长度不少于8位，并设立开关控制；有定期强制更换密码开关，并能设置某个周期内强制用户登录时更换密码。

- 如系统牵涉财务收费对账问题，则需有相关的对账报表以辅助业务科室完成对账工作。

- 项目验收后甲方每一个BUG提出至乙方，乙方需在5个工作日内评估出解决方案，并通过电子邮件告知甲方。

- 项目验收后甲方每一个需求提出至乙方，乙方需在20个工作日内评估出解决方案，并通过电子邮件告知甲方，具体如下：

  - 无法实现。

  - 质保期、维保期内免费实现，计划完工日期。

  - 需开立新合同，请注明具体的完工日期、费用。

- 支持的移动应用种类：如微信等调用方式。

- 系统使用现行主流开发产品(语言)、数据库；具备中台架构、微服务架构。

- 本项目实现的成果，配合医院进行成果转化，申请软件著作权等。

- 中标人需提供相关系统的可编译可执行且符合使用单位现状的系统源代码。

- 国产信创要求：为保障系统自主可控和信息安全，供应商需按照最新信创要求配合医院适配国产操作系统、国产数据库、国产中间件等国产自主安全平台。

项目实施要求

- 项目完成验收前驻甲方现场工程师至少人数：  2    人

- 人员资质要求：

  - （高级）信息系统项目管理师至少1名，具备相关项目管理工作年限不少于3年；

  - 资深项目实施人员至少1名，具备相关项目实施工作年限不少于1年。

- 实施期间在甲方指定地点办公，并每天向主管工程师手写签到，正常上班期间按医院作息时间执行。

- 乙方在拿到中标通知书后与甲方签订合同期间来甲方现场完成如下事项：成立项目组织，有项目实施方案、项目进度甘特图，WBS工作详细分解包、确定与第三方公司的接口。在项目实施过程中与第三方公司的接口先行，并能按计划推进项目，按时按质完成工作。

- 每周提交一次项目周报，每个月至少开一次项目沟通例会。

- 负责系统的安装部署、调试并能正常运行。

- 系统运行所需的各种环境安装包由公司提供并负责安装。

- 系统实施、上线、维保整个生命周期内的需求、BUG需要在甲方的“信息化项目需求管理系统”上进行响应和管理。

- 承建商须在本项目中负责提供“软件”，并提供安装调试、培训和售后技术支持服务，所提供软件保证满足甲方功能要求，数据准确、速度快捷、运行稳定，保证系统的正常应用。

- 承建商须能熟练操作及应用全部系统，确保本项目相关业务人员对其使用的应用系统能熟练操作使用。

项目配置清单

| 序号 | 功能 模块 | 功能摘要 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字影像云胶片服务系统 |  |  |
|  | 数字影像服务 | 数字影像服务，提供医技检查数据的存储和备份管理服务；医技检查数据的面向患者的移动调阅服务 | 1 |
|  | 数字影像前置服务 | 实现院内PACS影像集成平台的医技检查数据（CT及MRI检查原始影像、检查报告）与影像云平台的对接 | 1 |
|  |  | 影像检查报告、影像数据的调阅、同步和下载流程管理 | 1 |
|  | 数字影像（云胶片）服务 | 患者线下自助报告打印服务，报告含二维码 | 1 |
|  |  | 患者通过移动终端扫描二维码或通过短信链接、医院微信公众号调阅医技报告及电子胶片、原始影像。调阅过程支持手机号码、身份证号码的患者身份验证。 | 1 |
| 2 | 院内系统集成服务 |  |  |
|  | 集成改造服务 | 与院内PACS系统集成接口服务、与医院业务系统（包括自助打印系统、微信公众号、短信服务平台等）、与HIS系统的对接 | 1 |

系统功能需求

数字影像云胶片服务系统技术要求

| 序号 | 招标功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 综合功能要求 |
| - ▲ | 投标人承诺可实现移动端医学影像浏览功能，支持DICOM影像的在线显示和后处理，提供投标人所投软件原厂商拥有医学影像类系统软件医疗器械注册证证书（注册证组成中须明确包含数字影像服务或云胶片/云电子胶片，否则视为负偏离。提供复印件，加盖投标人公章） |
|  | 全面的检查数据共享及影像云归档服务，检查数据存储服务，数据查询和提取服务，权限管理、工作流程管理，病人主索引管理(MPI)，检查注册表管理，数据交换和系统集成服务等。 |
|  | 统计和管理。平台应该提供基于医院数据上传和调阅等的统计服务，统计管理支持Web方式的表格展示和图表展示，支持对比和图表的动态过滤展示，支持导出。 |
|  | 权限管理。提供自定义和可扩展的权限管理模式，支持包括功能、数据和访问等不同维度的控制，并能对所有的数据访问进行记录和追踪。 |
|  | 隐私保护，提供必要的限制手段保证医院的隐私和患者的隐私。 |
| - ▲ | 访问服务，能够针对检查数据访问需求提供安全、方便的检查数据访问服务。能够与医院各信息系统之间实现数据共享。患者可以利用互联网，在通过身份验证后，调阅其当前或者历史的检查资料和原始影像。 |
| 2 | 数字影像服务 |
|  | 支持影像数据的短期存储管理和长期存储管理；支持冗余存储技术和镜象存储方式。 |
|  | 采用数据库与影像数据分离存储方式，优化数据库设计，保障海量数据存储与检索的性能。 |
|  | 采用集中式数据库及独立影像储存管理机制，记录所有影像的储存位置，支持影像的分级存储。 |
|  | 存储服务能够自动管理在线设备与离线设备之间数据的迁移和恢复，能够提供用户可配置设备的迁移策略。 |
| - ▲ | 支持DICOM3.0数据无损压缩算法，压缩比例大于2:1；（提供投标人或软件原厂商的具有 CNAS 或 CMA 认证的检验机构出具的检测报告。） |
|  | 提供存储设备的在线实时监控功能，能自动提示设备存储性能和剩余空间预警。 |
|  | 提供数据注册、更新、删除等操作的详细日志记录，提供日志审计功能。 |
|  | 支持对象存储。 |
|  | 支持患者身份注册、患者交叉索引查询、患者信息查询、患者注册信息辅助管理。 |
|  | 支持文档存储查询、文档索引辅助管理、文档索引注册。 |
|  | 支持数据集成和界面集成两种方式访问共享的检查数据。 |
| - ▲ | 支持检查共享文档的查询操作，通过患者编号，可查询该患者PDF格式的检查报告和关键影像清单。 |
| - ▲ | 系统信息交换具备标准化，提供投标人或软件原厂商通过中国医疗卫生信息互联互通技术联盟组织的快捷医疗互操作资源互联互通（FHIR）的测试，包含患者、就诊、检查申请、检查报告、预约、审计等6个场景。（提供测试的证书复印件加盖投标人公章） |
|  | 提供WebService、DICOM Query/Retrieve、HTTP、FTP等接口和方式查询并提取检查数据，参数及返回数据需加密。 |
| - ▲ | 提供网页的方式访问检查数据，支持按照医疗机构、医技系统、身份证号、患者编号、姓名、检查编号等条件查询检查记录列表。 |
|  | 提供网页的方式（非ActiveX控件）进行PDF图文报告、DICOM影像、病理切片图像、心电波形的浏览。（提供软件界面截图） |
|  | 数据集成 |
|  | 实现通讯协议转换、数据结构转化、医学术语转换和医疗消息智能路由等医疗信息集成与交换的关键技术。 |
|  | 支持各种医疗信息标准：HL7 v2.x、HL7 v3、X12、XML、DICOM、EDI、NCPDP、Delimited Text等。 |
|  | 支持多种通用的协议：MLLP、TCP/IP、HTTP、Files、Database、S/FTP、Email、JMS、Web Services、PDF/RTF Documents、Custom Java and JavaScript等。 |
|  | 支持数据的转换和处理，支持灵活的集成接口定制和扩展，支持集成业务的持续优化和动态调整。 |
|  | 实现基于安全可靠的存储转发机制和消息重试机制，保障医疗信息准确可靠的送达数据中心，提供详细的系统运行和消息收发记录。 |
|  | 提供丰富的用户界面方便的集成接口开发和配置管理。 |
|  | 支持采集放射、超声、内镜、心电、病理、核医学、电生理等检查系统的数据（包括：扫描的申请单、知情同意书，检查图像、影像、波形，检查报告文本、图文）。 |
|  | 检查数据存储管理及集成浏览 |
|  | 支持瘦客户端技术，实现对患者的全面综合的临床数据访问，跨平台的影像浏览。 |
| - ▲ | 系统支持高性能影像调阅，调阅千幅CT图像的首屏时间≤3s。（提供投标人或软件原厂商的具有 CNAS 或 CMA 认证的检验机构出具的检测报告） |
|  | 支持浏览各种医技检查报告，包括：放射影像、心电、超声、内镜、病理、核医学等影像波形和图文报告。 |
|  | 支持多条件检索相关检查，包括但不局限于病历号、就诊号、申请号、检查号、病区、病房、病床、申请医生、检查医生、诊断医生、审核医生、就诊类型、检查系统、检查类型、检查状态、影像状态、会诊状态、打印报告状态、是否危机报告状态以及关键字自定义检索等。 |
|  | 支持在多显示屏环境下可自动设定影像显示模式以适合屏幕大小及分辨率。 |
|  | 基于HTML5技术实现，支持在PC、iOS、Android、鸿蒙等显示终端上，以无损的质量显示多类型的DICOM影像。 |
|  | 支持DICOM格式的单帧和多帧，灰阶和彩色影像显示。 |
|  | 支持DICOM封装的PDF图文报告显示。 |
|  | 提供DICOM影像的缩放、移动、旋转（L90，R90）、左右镜像、上下翻转、反相、播放、调窗（预设值、实时调节）、显示格式调整等功能。 |
|  | 提供DICOM影像测量功能：包括长度、角度、面积等。 |
| - ▲ | 提供DICOM影像重建功能：三维重建（VR）、多平面重建（MPR）、曲面重建、最大密度投影、最小密度投影、平均密度投影等功能。三维重建（VR）、多平面重建（MPR）速度≤2s（提供投标人或软件原厂商的具有 CNAS 或 CMA 认证的检验机构出具的检测报告） |
|  | 提供检查缩略图功能，多序列影像可以通过缩略图实现显示切换。 |
|  | 提供多次检查影像的对比功能；不同序列可以实现同层或同步滚动。 |
| 3 | 数字影像前置服务 |
|  | 支持多种存储架构和存储介质；支持多重存储体系以及数据管理方式。 |
|  | 支持影像数据的存储管理；采用冗余存储技术和镜象存储方式。 |
|  | 存储服务能够自动管理在线设备与离线设备之间数据的迁移和恢复，能够提供用户可配置设备的迁移策略。 |
|  | 支持DICOM Q/R、FTP、WADO等多种方式与院内PACS系统集成采集 |
| 4 | 数字影像服务（云胶片） |
| - ▲ | 支持通过微信公众号、二维码等关联患者检查报告及原始影像的移动端浏览。 |
|  | 支持原始影像及报告的归档排列，支持移动端以直接翻页方式浏览相关检查数据。 |
|  | 支持医院医生工作站及移动端对DICOM影像的下载及浏览服务，支持移动端浏览影像，并具备测量、标注、窗宽床位调整、挂片、定位线等功能。 |
|  | 支持影像及诊断结果第一时间的移动端调阅服务，用户自定义时间开放调阅，满足移动端的快速调阅。 |
|  | 支持患者查看自己当前和历史检查报告和原始影像，综合了解病情和精准医疗。 |
|  | 支持患者通过链接分享，将当前检查影像分享给其他专家，为保护隐私分享时可以设置链接时效性。（提供手机端软件界面截图） |

院内系统集成服务技术要求

| 序号 | 招标内容要求 |
| --- | --- |
| 1 | 云归档前置服务 |
|  | 支持多种存储架构和存储介质；支持多重存储体系以及数据管理方式。 |
|  | 支持影像数据的存储管理；采用冗余存储技术和镜象存储方式。 |
|  | 存储服务能够自动管理在线设备与离线设备之间数据的迁移和恢复，能够提供用户可配置设备的迁移策略。 |
|  | 支持DICOM Q/R、FTP、WADO等多种方式与院内PACS系统集成采集 |
| 2 | 院内影像系统集成 |
|  | 实现院内PACS/RIS检查的二维码管理流程，实现与影像云前置服务的数据交换，实现影像云端数据下载浏览。相关改造费用由投标人承担 |
|  | 实现与影像云前置服务的交互，实现数据上传、数据同步和下载浏览 |
| - ▲ | 配合院内PACS/RIS完成流程系统改造，支持登记完成后生成二维码并可以发送短信到患者手机。患者可以通过手机短信或者登记状态信息。相关改造费用由投标人承担 |
| - ▲ | 配合院内自助打印系统的软件改造，支持审核后发布的报告上添加二维码，并可以在自助打印机上通过扫描登记完成的二维码标签或者通过读卡等方式打印电子报告。相关改造费用由投标人承担 |
| - ▲ | 与院内PACS系统的对接，实现放射、超声、内镜、心电、病理、核医学等检查报告的查询功能和影像调阅功能。 与医院业务系统（包括自助打印系统、微信公众号等）、与HIS系统、与短信平台的对接。相关接口费用有投标人承担，医院会协调厂家，接口费在合理区间。 相关接口费用有投标人承担，医院会协调厂家，接口总费用不超过8万元。 |

其他要求

| 序号 | 招标内容要求 |
| --- | --- |
| 1▲ | 驻场服务 |
|  | 自项目验收后，公司安排至少一名具有本公司相关项目运维经验不少于3年的人员负责驻场运维服务，驻场服务期不少于1年，参考医院正常上班时间。 |
| 2▲ | 整体功能 |
| 2.1 | 投标人须建设采购人院内独立的数字影像服务云胶片系统，由采购人提供服务器硬件、网络、数据库及操作系统，按照采购要求提供数字影像服务软件，满足全院医技检查影像（CT、MRI、DR、超声、内镜等）、检查原始影像、电子报告的患者在线调阅服务。 |
| 3▲ | 信创适配能力 |
| 3.1 | 支持国产数据库、国产操作系统，投标人提供承诺函，承诺后续免费配合医院完成国产化的适配和迁移工作。 |
| 4 | 项目评审要求 |
| 4.1▲ | 提供的软件版本已具备5级电子病历要求的功能，免费配合医院通过5级电子病历评审工作。 |
| 4.2 | 具备通过6级电子病历要求的技术能力，并具备通过6级电子病历评审要求。 |
| 4.3▲ | 提供的软件版本已具备互联互通五乙的功能，免费配合医院通过互联互通五乙评审工作。 |
| 4.4 | 免费配合医院通过智慧服务三级、智慧管理三级评审工作。 |
| 4.5 | 提供的软件版本已具备三甲医院管理要求的功能，免费配合医院通过三甲医院评审工作。 |
| 5 | 用户授权及使用许可 |
| 5.1▲ | 不限用户点数，不限同时在线点数，不设使用期限 |
| 5.2▲ | 甲方购买的产品为终身授权，不允许另行购买许可。如对软件产品的授权有加密功能，时间许可为永久，只允许软加密，不允许采用U盘加密狗等硬加密方式，软加密不允许读任何服务器、任何终端的任何软硬件信息作为加密的一部分。 |
| 6▲ | 用户管理要求 |
|  | 用户首次登录系统时要求系统能提示用户强制修改原始密码；不允许有不符合网络安全要求的数据库、应用服务器、客户端弱口令；从技术层面强制控制强密码要求采用数字、大小写字母、特殊符号组成，密码长度不少于8位，并设立开关控制；有定期强制更换密码开关，并能设置某个周期内强制用户登录时更换密码。 |