卫国路院区中央空调水冷机组年度保养项目采购需求

一、采购需求一览表

| 一 | 1号主机（开利牌30HXC400A，出厂编号H400D2308）及2号主机（开利牌30HXC400A，出厂编号H400D2307） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| 1 | 冷冻油 | 开利 | PP23BZ110005C1，18.9升/桶 | 桶 | 5 |  |
| 2 | 冷媒 | 杜邦 | R134a环保雪种，13.6公斤/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 3 | 内置油过滤器 | 开利 | 06NA660088 | 个 | 8 |  |
| 4 | 外置油过滤器 | 开利 | 30GX417134 | 个 | 4 |  |
| 5 | 干燥过滤器（换滤芯） | 开利 | XW12EA0031 | 个 | 8 |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 3号机(开利牌30XW1452，出厂编号XWK1342) |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷冻油 | 开利 | PP23BZ110005C1，18.9升/桶 | 桶 | 3 |  |
| 2 | 冷媒 | 杜邦 | R134a环保雪种，13.6公斤/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 3 | 外置油过滤器 | 开利 | 00PPY000012800 | 个 | 2 |  |
| 4 | 干燥过滤器（换滤芯） | 开利 | XW12EA0031 | 个 | 4 |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | - 一、二项合计总金额： |  |  |  |  |  |

- 备注：

1、本表中“品牌”一列中已填写品牌的，为指定品牌，供应商不得变更，如无指定品牌的物品，必须符合医院使用要求。

2、报价应包含本项目采购清单的所有内容，费用已包含产品购置、人工、调试、检测、运送、包装、税金等一切预见或不可预见费用。

二、技术要求（包括但不限于以下内容）

1、提供符合医院在型号、规格、品牌、质量等方面要求的产品。包拆装、调试、检测直到中央空调水冷机组恢复正常运行等相关项目。如施工前发现机组有故障，需与医院核实确认后方能施工。

2、产品外包装完好，并按采购清单要求标明产品名称、规格、品牌、生产者名称和地址、生产日期、保质期、产品标准号、质量等级、生产许可证号、产品批号等内容。剩余保质期不少于保质期的二分之一。

3、产品为原制造商制造的全新合格产品，来源渠道合法；无侵权行为、表面无划损、无破损、无任何缺陷隐患及安全隐患、在中国境内可依常规安全合法使用，采购人随机抽查产品的出厂证明或产品合格证明。

4、产品质量及配件材料必须符合相应的国家和行业产品质量标准。

5、实行产品质量三包（包质量、包退、包换），三包产品必须按照国家要求条件执行。

6、规格尺寸与设备图纸参数相符，重要尺寸控制在公差范围内。

7、端面、切口平整，表面光滑，无明显瑕疵。

8、因生产厂家停产造成的缺货或断货，成交供应商无法供应的货物，征得采购方同意后，可以用优于或等于同质量的货物代替（提供生产厂家停产的证明材料及替代货物质量等于或优于原货物的依据），价格不变。

三、商务要求

- 1.供应商须具有有效的中华人民共和国企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证(《组织机构代码证》、《税务登记证》可递交三证合一的《企业营业执照》)。

- 2.供应商必须持有有效的《安全生产许可证》、《中国设备维修安装企业能力等级证书》-制冷空调A类II级或以上。

- 3.供应商须在佛山市内设有稳定可靠的售后服务机构。

- 4.供应商必须提供近三年在本地区参与维保的中央空调或分体空调维修保养的企业不少于三家，并且提供相关证明。

- 5.供应商（含其授权的下属单位、分支机构）在近三年内（自谈判邀请函发出之日起往前推三年）参与全国政府采购活动中没有违法违纪行为。

6.报价方式为广东省佛山市禅城区目的地服务价，均涵盖报价要求之一切开支费用，包含产品购置、人工、调试、运送、包装、税金等一切预见或不可预见费用。

7、供应商在收到采购方订单后，6天内交货，如有特殊情况，双方可协商送货时间；供应商应在约定的时间内将符合采购方要求的货物如数送到采购方指定地点；除客观不可抗力情况外，供应商不得推迟送货。如确需延迟送货的，供应商应告知采购方并征得采购方同意。

8、采购方在验收货品时，如发现货品的型号、规格、品牌、质量等不符合要求时，供应商应无条件退货或换货。接到书面异议后1天内处理并函复。

9.本项目质保期为1年。项目完成后支付合同金额的95%，质保期满后支付合同金额的5%。

后勤管理办公室