# 《卫国路院区配电房更换电气设备元器件报价单》

我院卫国路院区配电房部分元器件出现老化或损坏，为保障设备安全，现需进行更换以下配件。

| （1）低压保险管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件 | 型号 | 厂家 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 合计 （元） | 备注 |
| 1 | 熔丝 保险管 | 0.4KV 32A | 隆和 | 支 |  | 6 |  | P01柜7、8 |
| 2 | 熔丝 保险管 | 0.4KV 32A | 隆和 | 支 |  | 12 |  | P02柜7、8、9、11 |
| （1）低压保险管 小计 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| （2）电容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 元件 | 型号 | 厂家 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 合计 （元） | 备注 |
| 1 | 扁平 电容器 | 0.4KV 15Kvar | 源濠 | 只 |  | 2 |  | P01柜10、12 |
| 2 | 扁平 电容器 | 0.4KV 15Kvar | 源濠 | 只 |  | 2 |  | P02柜4、9 |
| 3 | 柱状 电容器 | 0.4KV 15Kvar | 容邦 | 只 |  | 16 |  | P10柜2、3、4、6、7、9、10、11、12、14、15、16、17、19、21、23 |
| 4 | 柱状 电容器 | 0.4KV 15Kvar | 容邦 | 只 |  | 4 |  | P11柜5、6、9、10 |
| 5 | 柱状 电容器 | 0.4KV 15Kvar | 容邦 | 只 |  | 18 |  | P18柜2、3、4、5、6、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、22、23、24 |
| 6 | 柱状 电容器 | 0.4KV 15Kvar | 容邦 | 只 |  | 19 |  | P19柜1、2、3、4、5、6、 7、8、9、10、11、13、15、16、17、18、19、20、21 |

广东鹰视能效科技有限公司

《电气设备元件报价单》

| 7 | 柱状 电容器 | 0.4KV 15Kvar | 容邦 | 只 |  | 15 |  | P37柜1、3、4、5、6、7、 8、9、11、12、14、15、 20、21、23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 柱状 电容器 | 0.4KV 15Kvar | 容邦 | 只 |  | 13 |  | P38柜2、3、5、6、7、9、11、12、14、16、17、18、21 |
| （2）电容器 小计 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| （3）交流接触器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 元件 | 型号 | 厂家 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 合计 （元） | 备注 |
| 1 | 交流 接触器 | 220V CJ19 | 天业 | 套 |  | 3 |  | P10柜7、11、16 |
| 2 | 交流 接触器 | 220V CJ19 | 天业 | 套 |  | 1 |  | P18柜9 |
| 3 | 交流 接触器 | 220V CJ19 | 天业 | 套 |  | 2 |  | P19柜6、12 |
| 4 | 交流 接触器 | 220V CJ19 | 天业 | 套 |  | 4 |  | P37柜6、7、11、17 |
| 5 | 交流 接触器 | 220V CJ19 | 天业 | 套 |  | 3 |  | P38柜2、12、14 |
| （3）交流接触器 小计 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| （4）放电指示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 元件 | 型号 | 厂家 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 合计 （元） | 备注 |
| 1 | 放电 指示灯 | 黄色 380V | 天正 | 支 |  | 12 |  | P01柜3、4、6、8、9、12 |
| 2 | 放电 指示灯 | 黄色 380V | 天正 | 支 |  | 16 |  | P02柜4、6、7、11、12、 14、15、16 |
| 3 | 放电 指示灯 | 黄色 380V | 天正 | 支 |  | 14 |  | P10柜1、3、4、5、7、11、 12 |
| 4 | 放电 指示灯 | 黄色 380V | 天正 | 支 |  | 18 |  | P11柜2、3、6、7、9、11、 12、13、15 |
| 5 | 放电 指示灯 | 黄色 380V | 天正 | 支 |  | 14 |  | P18柜5、6、8、9、11、12、 13 |
| 6 | 放电 指示灯 | 黄色 380V | 天正 | 支 |  | 12 |  | P19柜3、7、8、9、13、14 |

广东鹰视能效科技有限公司

《电气设备元件报价单》

| 7 | 放电 指示灯 | 黄色 380V | 天正 | 支 |  | 20 |  | P37柜3、4、7、9、10、12、 13、15、16、19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 放电 指示灯 | 黄色 380V | 天正 | 支 |  | 16 |  | P38柜4、5、11、12、15、 16、18、19 |
| （4）放电指示灯 小计 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| （5）多功能显示器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 元件 | 型号 | 厂家 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 合计 （元） | 备注 |
| 1 | 多功能 显示器 | ACB-MC | ABB | 套 |  | 1 | 1350.00 | P05柜 |
| （5）多功能显示器 小计 |  |  |  |  |  |  | 1350.00 | / |
| （6）温湿度控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 元件 | 型号 | 厂家 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 合计 （元） | 备注 |
| 1 | 温湿度 控制器 | JT-3C | 科创 | 1 |  | 1 |  | G6柜 |
| 2 | 温湿度 控制器 | JT-3C | 科创 | 1 |  | 1 |  | G9柜 |
| （6）温湿度控制器 小计 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| （1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6） 总计： |  |  |  |  |  |  |  | 含票价 |

备注：

1.供应商需对所有配件进行安装、调试工作。

2.所有配件质保期1年。

3.所有配件验收合格后，采购人收到供应商发票后30工作日内支付相关费用。