一院两区医疗利器盒供应服务采购需求

- 项目简介

为我院卫国路院区（佛山市禅城区卫国路78号）和绿岛湖院区（佛山市禅城区禅港东路9号）提供塑料利器盒，服务期限为2年。具体采购规格需求如下：

| 序号 | 利器盒类型 | 形状 | 规格 | 2年预估数量（个） | 最高单价限价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料利器盒 | 方形 | 15L | 66650 | 6.62 | 440890 |
| 2 | 塑料利器盒 | 圆形 | 2L | 6100 | 1.16 | 7046 |
| 3 | 塑料利器盒 | 方形（立式） | 8L | 21600 | 4.83 | 104328 |
| 4 | 塑料利器盒 | 方形（卧式） | 8L | 8700 | 4.83 | 42021 |
| 5 | 塑料利器盒 | 方形 | 5L | 1500 | 3.15 | 4725 |
| 合计2年预估数量 |  |  |  | 104550 |  | 599009 |

备注：报价应包含本项目采购清单的所有内容，费用已包含产品购置、运送、包装、人工费、税金等一切预见或不可预见费用。

- 技术要求（包括但不限于以下内容）

（一）规格要求：2L、5L、8L、15L。

（二）质量要求

1、采购品类：塑料利器盒。

2、利器盒整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。

3、采用高温热处置技术处置损伤性废物时，利器盒不应使用聚氯乙烯材料。

4、满盛装量的利器盒从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。

5、利器盒必须满足《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》的相关要求。

6、产品质量必须符合相应的国家和行业产品质量标准。

（三）外观要求：

1、利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181 中Y06的要求。

2、利器盒侧面明显处应印制警示标志，警告语为"警告！损伤性废物"。警示标志的形式为直角菱形，警告语应与警示标志组合使用，参考图如下：

3、警示标志的颜色和规格要求：

| 标志颜色 | 菱形边框 | 黑色 |
| --- | --- | --- |
|  | 背景颜色 | 淡黄（GB/T3181中的Y06） |
|  | 中英文文字 | 黑色 |
| 标志规格 | 感染性标志 | 高度最少2.5cm |
|  | 中文文字 | 高度最少0.5cm |
|  | 英文文字 | 高度最少0.3cm |
|  | 警示标志 | 最少12cm×12cm |

4、带有警告语的警示标志的底色为包装袋和容器的背景色，边框和警告语的颜色均为黑色，长宽比为2:1，其中宽度与警示标志的高度相同。

5、警示标志和警告语的印刷质量要求油墨均匀；图案、文字清晰、完整；套印准确，套印误差应不大于 1mm。

三、商务要求（包括但不限于以下内容）

（一）供应商须具有有效的中华人民共和国企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证(《组织机构代码证》、《税务登记证》可递交三证合一的《企业营业执照》)。

（二）供应商须安排固定的业务员负责采购人的业务，委派固定的运送人员负责运送工作。

（三）供应商须按照采购人指定的货物名称、规格、数量等要求在规定时间内将货物送到指定地点或仓库，中标人供货不符合要求的，采购人有权立即拒收，退货后中标人须在采购人指定时间内完成补充或更换。

（四）对采购人常规货物的供货配送要求，中标人原则上在2天内送货到达指定地点。对采购人临时应急供货配送的要求，中标人应随订随送，至少在1小时内响应，3小时内送达。

（五）送货工具、卸货工具、送货费用由中标人自理。

（六）供应商合同期内须提供免费上门服务。提供常设7天x24小时热线服务和长期的免费技术支持。对院方的售后服务通知，供应商接报后1小时内响应，4小时内到达现场，8 小时内处理完毕，不得影响院方的正常工作业务。

（七）实行产品质量三包（包质量、包退、包换），三包产品必须按照国家要求条件执行。

（八）产品外包装完好，包装标准为原厂制造商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

（九）供应商所提供的产品必须为近10个月内原厂制造的全新合格产品，有合法透明的来源渠道，整机无污染，无侵权行为、无表面划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。采购人可随机抽查产品的出厂证明或产品合格证明。

（十）报价方式为广东省佛山市禅城区目的地服务价，均涵盖报价要求之一切开支费用，包含产品购置、运送、包装、人工费、税金等一切预见或不可预见等费用。

（十一）供应商需提供2L、5L、8L、15L塑料利器盒样品参加现场投标，盒盖形式可分为翻盖式和推拉式等形式。

（十二）付款方式为每月结算1次。

后勤管理办公室

2025年11月11日

（一）报价要求：

本项目按清单的方式进行报价。报价方式为广东省佛山市禅城区目的地服务价，均涵盖报价要求之一切开支费用，包含产品购置、运送、包装、人工费、税金等一切预见或不可预见等费用。甲方不再支付其他任何费用。

（二）服务地点：佛山市第二人民医院卫国路院区及绿岛湖院区（院区内指定地点）。

（三）服务期限： 2年。

（四）付款方式：

1.先服务后付款，每月结算一次，货物交付完毕且验收合格后，采购人收到供应商合法全额发票后60个工作日内，支付上一个月的实际收到货物费用。

2.收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标供应商名称一致。

3.中标供应商必须提供真实有效的合法全额发票，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收，中标供应商须承担一切法律责任及经济损失，同时，采购人有权取消供应商中标资格并终止合同。

（五）其他要求：

1.供应商须安排固定的业务员负责采购人的业务，委派固定的运送人员负责运送工作。

2.供应商须按照采购人指定的货物名称、规格、数量等要求在规定时间内将货物送到指定地点或仓库，中标人供货不符合要求的，采购人有权立即拒收，退货后中标人须在采购人指定时间内完成补充或更换。

3.对采购人常规货物的供货配送要求，中标人原则上在2天内送货到达指定地点。对采购人临时应急供货配送的要求，中标人应随订随送，至少在1小时内响应，3小时内送达。

4.送货工具、卸货工具、送货费用由中标人自理。

5.供应商合同期内须提供免费上门服务。提供常设7天x24小时热线服务和长期的免费技术支持。对院方的售后服务通知，供应商接报后1小时内响应，4小时内到达现场，8 小时内处理完毕，不得影响院方的正常工作业务。

6.实行产品质量三包（包质量、包退、包换），三包产品必须按照国家要求条件执行。

7.产品外包装完好，包装标准为原厂制造商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

8.供应商所提供的产品必须为近10个月内原厂制造的全新合格产品，有合法透明的来源渠道，整机无污染，无侵权行为、无表面划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。采购人可随机抽查产品的出厂证明或产品合格证明。

9.供应商需提供2L、5L、8L、15L塑料利器盒样品参加现场投标，盒盖形式可分为翻盖式和推拉式等形式。

10.项目合同签订后，成交供应商不能随意转包或分包给第三方，否则采购人有权单方面终止合同。