## Sheet1
佛山市第二人民医院新院区医疗设备计划预算表
专项号 | 科室 | 设备 | 备注 | 数量 | 预算金额（万元） | 合计金额（万元） | 专项内序号
3 | 骨科门诊 | 手提X光机 |  | 1 | 5 | 5 | 3-21
4 | 核医学科 | 放射性药物自动分装及注射防护设备（碘-131） | 病房放射性药物分装室 | 1 | 5 | 5 | 4-1
4 | 核医学科 | 甲状腺功能测定仪 |  | 1 | 15 | 15 | 4-4
4 | 核医学科 | 90Sr-90Y皮贴器 | 敷贴治疗室 | 1 | 30 | 30 | 4-5
4 | 核医学科 | 平板塌车心动功能检测仪 | 运动负荷室 | 1 | 290 | 290 | 4-7
5 | 放疗中心 | 放疗主要核心设备后装治疗机 |  | 1 | 500 | 500 | 5-1
8 | 感染楼消毒供应区 | 医用煮沸消毒器 |  | 1 | 7.5 | 7.5 | 8-38
8 | 发热门诊抢救区 | 手持脉搏血氧饱和度测定仪 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 8-102
8 | 发热门诊抢救区 | 负压隔离转运舱 |  | 1 | 5 | 5 | 8-106
8 | 感染楼手术区 | 高清显微镜系统 |  | 1 | 110 | 110 | 8-121
8 | 感染楼手术区 | 电外科工作站 |  | 1 | 50 | 50 | 8-125
8 | 感染楼重症监护区 | Picco监测仪 |  | 2 | 40 | 80 | 8-141
8 | 感染楼重症监护区 | 球囊反搏（IABP）机 |  | 1 | 140 | 140 | 8-142
8 | 发热门诊留观区 | 胎心监护仪 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 8-168
8 | 感染楼病房 | 蓝光箱 |  | 1 | 1.7 | 1.7 | 8-171
8 | 发热门诊检验区 | 核酸提取仪 |  | 1 | 1 | 1 | 8-31
8 | 发热门诊检验区 | 荧光定量PCR检测系统 |  | 1 | 8 | 8 | 8-32
8 | 感染楼病房 | 负压隔离转运舱 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 8-85
10 | 输血科 | 血浆溶浆机 |  | 1 | 5 | 5 | 10-12
10 | 检验科 | 普通孵育箱 | 用于细菌的培养，温度设置要求20-42℃ | 3 | 5 | 15 | 10-25
10 | 检验科 | 洗板机 |  | 2 | 10 | 20 | 10-30
10 | 检验科 | 毛细管电泳仪 |  | 1 | 30 | 30 | 10-35
10 | 检验科 | 核酸杂交仪 |  | 2 | 15 | 30 | 10-37
10 | 检验科 | 核酸/蛋白凝胶图像分析管理系统 |  | 1 | 30 | 30 | 10-38
10 | 输血科 | 血小板保存箱 |  | 1 | 1 | 1 | 10-8
11 | 病理科 | 标本取材工具 |  | 3 | 1 | 3 | 11-10
11 | 病理科 | 循环肿瘤细胞分析仪 |  | 1 | 10 | 10 | 11-12
11 | 病理科 | 全自动荧光原位杂交（FISH）检测工作站 |  | 1 | 37 | 37 | 11-16
12 | 外科门诊 | 治疗床（可转换截石位） | 前列腺治疗室，泌尿外科专用 | 1 | 3 | 3 | 12-32
12 | 肝胆外科 | 自动翻身气垫床 |  | 2 | 8 | 16 | 12-43
12 | 骨二科 | 电子腰椎牵引床 | 常规 | 1 | 1.3 | 1.3 | 12-44
12 | 骨科门诊 | 电子腰椎牵引床 |  | 3 | 1.3 | 3.9 | 12-45
12 | 外科门诊 | 截石位床 | 尿动力室，泌尿外科专用 | 1 | 3 | 3 | 12-52
13 | 消毒供应室（净化区域） | 集中供液系统 |  | 1 | 7 | 7 | 13-20
13 | 消毒供应室（非净化区域） | 医用煮沸消毒器 | 用于消毒感染器械1个、手术器械1个、眼科器械1个、口腔器械1个，合计4个。不含多功能清洗中心的。 | 4 | 8 | 32 | 13-53
13 | 消毒供应室（非净化区域） | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 |  | 2 | 90 | 180 | 13-57
13 | 检验科 | 高压灭菌炉 |  | 2 | 7.38 | 14.76 | 13-64
13 | 消毒供应室（非净化区域） | 手机清洗消毒注油一体机 |  | 2 | 10 | 20 | 13-66
13 | 消毒供应室（非净化区域） | 超声波清洗机（口腔器械去除藻酸盐专用） |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 13-67
14 | 中心手术部 | 体腔热灌注系统 |  | 1 | 80 | 80 | 14-17
14 | 中心手术部 | 射频消融机 |  | 1 | 30 | 30 | 14-23
14 | 中心手术部 | Glidscope喉镜 |  | 1 | 16 | 16 | 14-26
14 | 中心手术部 | 颅骨开颅钻（国产） |  | 1 | 5 | 5 | 14-30
14 | 中心手术部 | 神经刺激仪 |  | 1 | 5 | 5 | 14-31
14 | 中心手术部 | 微波消融机 |  | 1 | 1 | 1 | 14-37
14 | 眼科手术室 | 电凝刀 |  | 2 | 2 | 4 | 14-39
14 | 胸外乳腺科 | 乳腺微创旋切系统 | 手术室 | 1 | 1 | 1 | 14-40
14 | 胸外乳腺科 | 胸科微创手术器械 | 包括钳、夹、剪刀等、手术室 | 2 | 4 | 8 | 14-41
14 | 胸外乳腺科 | 开胸手术器械 | 包括开胸器、合拢器等、手术室 | 2 | 4 | 8 | 14-42
14 | 心胸外科 | 微创瓣膜手术器械包 | 一套 | 1 | 100 | 100 | 14-43
14 | 泌尿外科病区 | 输尿管硬镜（F4.5） | 手术室 | 2 | 25 | 50 | 14-48
14 | 泌尿外科病区 | 经皮肾镜 | 手术室 | 1 | 23.66 | 23.66 | 14-49
14 | 泌尿外科病区 | 气压弹道联合超声碎石系统 | 手术室 | 2 | 140 | 280 | 14-53
14 | 甲状腺疝血管小儿外科 | 经腋入路腔镜甲状腺挂钩 | 手术室 | 2 | 8 | 16 | 14-58
14 | 肿瘤血液科 | 低温等离子射频消融仪 |  | 1 | 5 | 5 | 14-6
14 | 甲状腺疝血管小儿外科 | 固态环激光手术系统 | 手术室 | 1 | 120 | 120 | 14-60
14 | 骨二科 | 脊柱手术俯卧架 | 手术室使用 | 2 | 1 | 2 | 14-67
14 | 骨二科 | synframe拉钩 | 手术室使用 | 1 | 50 | 50 | 14-68
14 | 中心手术部 | 腹腔镜器械（一批） | 详见公告附表1 | 1 | 40 | 40 | 14-73
14 | 中心手术部 | 普通器械（一批） | 详见公告附表2 | 1 | 46 | 46 | 14-74
14 | 中心手术部 | 硬式器械消毒盒 | 大号10个，尺寸：约600*300*260；中号10个，尺寸：约460*300*260。 | 1 | 10 | 10 | 14-75
14 | 中心手术部 | 输血输液加温仪（单通道） |  | 8 | 3 | 24 | 14-76
14 | 中心手术部 | 手术体位垫（一批） | 详见公告附表3 | 1 | 35.2 | 35.2 | 14-77
14 | 肿瘤血液科 | 低温冷冻治疗系统 |  | 1 | 300 | 300 | 14-8
15 | 内镜中心 | 13碳呼气试验仪 |  | 1 | 1 | 1 | 15-17
15 | 内镜中心 | 14碳呼气试验仪 |  | 1 | 1 | 1 | 15-18
15 | 内镜中心 | 胃肠功能检测仪 |  | 1 | 10 | 10 | 15-22
15 | 内镜中心 | 冷冻仪 |  | 1 | 80 | 80 | 15-31
16 | 耳鼻咽喉科 | 超高清电子鼻咽喉内窥镜系统 | 包含2台超高清电子鼻咽喉内窥镜主机（每台包含电子鼻咽喉镜2条）；其中一台包括频闪喉镜功能；总预算不变 | 1 | 360 | 360 | 16-1
16 | 耳鼻咽喉科 | 45˚鼻窦内窥镜 |  | 5 | 4.921 | 24.605 | 16-11
16 | 耳鼻咽喉科 | 45˚耳内窥镜 |  | 2 | 4.254 | 8.508 | 16-14
16 | 耳鼻咽喉科 | 0˚耳内窥镜 |  | 5 | 3.7302 | 18.651 | 16-15
16 | 耳鼻咽喉科 | 耳鸣检测系统 | 门诊 | 1 | 35 | 35 | 16-17
16 | 耳鼻咽喉科 | 喉肌电图 | 门诊 | 1 | 51 | 51 | 16-21
16 | 耳鼻咽喉科 | 国产内窥镜 | 各规格 | 60 | 0.25 | 15 | 16-24
16 | 耳鼻咽喉科 | 呼吸睡眠垫 | 病房 | 2 | 45 | 90 | 16-25
16 | 耳鼻咽喉科 | CO2激光显微手术治疗系统 | 手术室 | 1 | 200 | 200 | 16-29
16 | 耳鼻咽喉科 | 支撑喉镜 | 手术室 | 1 | 33 | 33 | 16-4
16 | 耳鼻咽喉科 | 食道镜 | 手术室 | 1 | 10 | 10 | 16-6
17 | 眼科手术室 | 白内障手术器械（普通+显微） |  | 20 | 1 | 20 | 17-10
17 | 眼科手术室 | 眼科手术冷冻仪 |  | 2 | 5 | 10 | 17-12
17 | 眼科手术室 | 视网膜脱离手术器械 |  | 5 | 2 | 10 | 17-13
17 | 眼科手术室 | 精密手术器械清洗装置 | 含纯水系统、清洗机、水枪、吹干机、烘干机等 | 1 | 10 | 10 | 17-14
17 | 眼科手术室 | 眼科手术椅 |  | 12 | 0.8 | 9.6 | 17-15
17 | 眼科手术室 | 胬肉手术器械（普通+显微） |  | 15 | 0.5 | 7.5 | 17-16
17 | 眼科手术室 | 斜视手术器械（普通+显微） |  | 3 | 1 | 3 | 17-19
17 | 眼科手术室 | 术前准备洗眼装置 |  | 3 | 0.4 | 1.2 | 17-20
17 | 眼科手术室 | 白内障超乳手术显微器械 |  | 50 | 1 | 50 | 17-7
17 | 眼科手术室 | 白内障联合玻切手术器械（普通+显微） |  | 15 | 3 | 45 | 17-8
18 | 眼一科 | 移动视力表 | 轻便，可折叠，方便外带 | 1 | 0.2 | 0.2 | 18-10
18 | 眼三科 | 共焦显微镜 |  | 1 | 150 | 150 | 18-11
18 | 眼三科 | 角膜交联仪 | 放在眼科手术室 | 1 | 120 | 120 | 18-14
18 | 眼三科 | 全自动角膜曲率仪 |  | 2 | 25 | 50 | 18-16
18 | 眼三科 | 角膜内皮镜 |  | 1 | 50 | 50 | 18-17
18 | 眼三科 | 双目显微镜 |  | 1 | 15 | 15 | 18-19
18 | 眼三科 | 检验镜片 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 18-28
18 | 眼科中心 | 视力表灯箱 | 眼三科1个、眼科门诊22个、眼二科1个、眼一科2个、视光学30个 | 56 | 0.2 | 11.2 | 18-29
18 | 眼科门诊 | 间接眼底镜 |  | 1 | 5 | 5 | 18-34
18 | 眼科门诊 | 试镜架 |  | 21 | 0.008 | 0.168 | 18-36
18 | 眼一科 | 角膜曲率仪 |  | 1 | 25 | 25 | 18-4
18 | 眼科检查中心 | 角膜内皮细胞仪 |  | 2 | 50 | 100 | 18-49
18 | 眼科检查中心 | 飞蚊症激光 |  | 1 | 100 | 100 | 18-50
18 | 眼科检查中心 | 视网膜电图 |  | 1 | 90 | 90 | 18-53
18 | 眼科检查中心 | UBM眼前节生物测量仪 |  | 1 | 45 | 45 | 18-57
18 | 眼一科 | 间接眼底镜 |  | 1 | 5 | 5 | 18-6
18 | 眼二科 | 视力表灯箱 | ETDRS视力表 | 1 | 0.5 | 0.5 | 18-67
18 | 眼二科 | 间接眼底镜 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 18-68
18 | 眼一科 | 手持裂隙灯 |  | 1 | 2 | 2 | 18-7
18 | 视光学中心 | 全飞秒激光治疗仪 |  | 1 | 1100 | 1100 | 18-71
18 | 视光学中心 | 角膜生物力学测量仪 |  | 1 | 90 | 90 | 18-75
18 | 眼科中心 | 镜片箱 | 眼一科2套、眼科门诊21套、眼二科1套、视光学30套 | 54 | 0.3 | 16.2 | 18-8
18 | 视光学中心 | 同视机 |  | 1 | 15 | 15 | 18-80
18 | 视光学中心 | 角膜测厚仪 |  | 1 | 10 | 10 | 18-81
18 | 视光学中心 | 弱视治疗仪 |  | 10 | 0.8 | 8 | 18-83
18 | 视光学中心 | 眼科显微手术器械 | 套 | 5 | 1 | 5 | 18-85
18 | 视光学中心 | 飞秒显微手术器械 | 套 | 20 | 0.1 | 2 | 18-86
18 | 视光学中心 | 试镜架 | 套 | 15 | 0.008 | 0.12 | 18-87
18 | 视光配镜部 | 瞳距仪 |  | 15 | 0.4 | 6 | 18-90
18 | 视光配镜部 | 烘架机 |  | 5 | 0.3 | 1.5 | 18-91
18 | 视光配镜部 | 镜片倒边机 |  | 2 | 0.3 | 0.6 | 18-92
18 | 视光配镜部 | 双轮镜片锯槽机 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 18-93
18 | 视光配镜部 | 镜片抛光机 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 18-94
18 | 视光配镜部 | 镜片钻孔机 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 18-95
19 | CCU | 主动脉内球囊反博泵 |  | 2 | 150 | 300 | 19-16
19 | 介入室 | 电生理及血液动力学记录系统 | 肺血管血流动力学工作站 | 1 | 90 | 90 | 19-17
19 | 介入室 | 旋磨介入治疗仪 |  | 1 | 50 | 50 | 19-6
19 | 介入室 | 射频消融仪 |  | 1 | 128 | 128 | 19-8
19 | 介入室 | 主动脉内球囊反搏机 |  | 1 | 150 | 150 | 19-9
20 | 医学美容科 | 多功能超脉冲CO2激光系统 | 带点阵带私密 | 1 | 150 | 150 | 20-11
20 | 医学美容科 | 高频电离子手术治疗仪 |  | 2 | 0.5 | 1 | 20-2
20 | 医学美容科 | 射频治疗仪 |  | 1 | 150 | 150 | 20-32
20 | 医学美容科 | CO2激光治疗仪 | 不带点阵，带吸烟装置 | 1 | 11 | 11 | 20-33
20 | 医学美容科 | 抽脂机 |  | 1 | 6 | 6 | 20-4
20 | 医学美容科 | 电动毛囊移植机 |  | 1 | 9 | 9 | 20-5
20 | 医学美容科 | 舒敏治疗仪 |  | 1 | 40 | 40 | 20-7
21 | 泌尿外科病区 | 尿动力分析仪 | 内镜室 | 1 | 50 | 50 | 21-1
21 | 营养科 | 握力器 |  | 4 | 0.01 | 0.04 | 21-14
21 | 营养科 | 皮褶厚度仪 | 电子式 | 4 | 0.75 | 3 | 21-15
21 | 营养科 | 肠屏障功能检测仪 |  | 1 | 8 | 8 | 21-16
21 | 健康管理中心 | 瞬时弹性成像及脂肪肝CAP检查 |  | 1 | 15 | 15 | 21-162
21 | 甲状腺疝血管小儿外科 | 微波治疗仪 | 手术室 | 1 | 1 | 1 | 21-164
21 | 急诊科 | 洗胃机 |  | 2 | 1 | 2 | 21-166
21 | 呼吸科睡眠中心 | 滴定治疗机 | 带有血氧检测 | 1 | 3 | 3 | 21-167
21 | 呼吸科门诊（肺功能室） | 一氧化氮检测仪 |  | 1 | 2 | 2 | 21-170
21 | 骨科 | 周林频谱仪 | 常规，骨一科、骨二科各4台 | 8 | 0.16 | 1.28 | 21-176
21 | 骨一科 | CPM机 | 常规 | 1 | 0.85 | 0.85 | 21-177
21 | 骨二科 | 颅骨牵引弓 | 病房使用 | 10 | 0.1 | 1 | 21-180
21 | 骨二科 | 电子颈椎牵引 | 常规 | 1 | 1.3 | 1.3 | 21-181
21 | 骨二科 | 3D打印机 | 病房使用 | 1 | 50 | 50 | 21-183
21 | 医疗设备科 | 电气安全分析仪 |  | 1 | 12 | 12 | 21-19
21 | 产房 | 新生儿转运车（含T组合） | 需要包含T-组合的配置 | 1 | 3 | 3 | 21-192
21 | 肿瘤血液科 | 低频脉冲治疗仪 |  | 20 | 0.23 | 4.6 | 21-2
21 | 医疗设备科 | 气体分析仪 |  | 1 | 12 | 12 | 21-20
21 | 医疗设备科 | 电刀分析仪 |  | 1 | 18 | 18 | 21-22
21 | 血液净化中心 | 远红外线治疗仪 |  | 10 | 3.8 | 38 | 21-24
21 | 大外科 | 光子治疗仪 | 胸外乳腺科、甲状腺疝血管小儿外科、骨一科、骨一科、肝胆外科各1台 | 8 | 4.4 | 35.2 | 21-29
21 | 中医科 | 场效应透药治疗仪 | 门诊2台、病房1台 | 3 | 0.05 | 0.15 | 21-3
21 | 胸外乳腺科 | 蓝丁格尔乳腺治疗仪 |  | 1 | 50 | 50 | 21-31
21 | 胸外乳腺科 | 荧光示踪成像系统 | 手术室 | 1 | 80 | 80 | 21-32
21 | 儿科 | 医疗废液收集装置 | 新生儿20、普儿科5 | 25 | 0.038 | 0.95 | 21-33
21 | 新生儿科 | 蓝光灯 |  | 6 | 0.38 | 2.28 | 21-34
21 | 儿科 | 防烫伤频谱仪 | 新生儿科2台、普儿科5台、儿科门诊3台 | 10 | 1.5 | 15 | 21-36
21 | 新生儿科 | 转运温箱 |  | 1 | 8 | 8 | 21-38
21 | 中医科 | 电针治疗仪 | 门诊3台、病房2台 | 5 | 0.071 | 0.355 | 21-4
21 | 新生儿科 | 温箱 | 6台NICU | 15 | 1 | 15 | 21-40
21 | 心内一科 | 红外线治疗仪 |  | 1 | 3.8 | 3.8 | 21-44
21 | 心内一科 | 超声波治疗仪 |  | 2 | 8.15 | 16.3 | 21-45
21 | 消化内科 | 一氧化氮检测仪 |  | 1 | 2 | 2 | 21-46
21 | 消化内科 | 胶囊式内窥镜系统一图像记录仪 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 21-47
21 | 胃肠外科 | 运动疗法机（骑单车） |  | 4 | 0.98 | 3.92 | 21-48
21 | 胃肠外科 | 专用坐浴椅（带加温或熏蒸） |  | 4 | 1 | 4 | 21-49
21 | 中医科 | 场效应治疗仪 | 门诊6台、病房4台 | 10 | 0.04、0.068 | 0.512 | 21-5
21 | 胃肠外科 | 烧伤治疗机 |  | 1 | 4 | 4 | 21-50
21 | 疼痛科 | 射频治疗仪 |  | 1 | 55 | 55 | 21-52
21 | 肾病风湿科 | 远红外线治疗仪 |  | 1 | 3.8 | 3.8 | 21-55
21 | 肾病风湿科 | 自动化腹膜透析机 |  | 2 | 10 | 20 | 21-56
21 | 神经内科 | 眼震电图 |  | 1 | 150 | 150 | 21-59
21 | 中医科 | 多功能艾灸仪 | 门诊3台、病房1台 | 4 | 1 | 4 | 21-6
21 | 神经NICU | 颅内监测仪 |  | 3 | 3 | 9 | 21-60
21 | 内分泌科 | 足病诊疗椅 |  | 1 | 4.5 | 4.5 | 21-63
21 | 内分泌科 | 数字震动感觉阈值检测仪 | MMC配套设备，量化，自动出结果 | 1 | 12.8 | 12.8 | 21-65
21 | 内分泌科 | 微循环成像神经元电生理诊断系统 | 接HIS系统 | 1 | 29.8 | 29.8 | 21-67
21 | 内分泌科 | 体脂分析仪 | MMC配套设备 | 1 | 30 | 30 | 21-68
21 | 内分泌科 | 超声多普勒血流分析仪 | MMC配套设备，上下肢袖带，自动出ABI结果 | 1 | 35 | 35 | 21-69
21 | 中医科（门诊） | 中医体质辨识仪 |  | 1 | 5 | 5 | 21-7
21 | 脑电图室 | 经颅多普勒超声机 | 其中一部带有发泡试验和栓子监测功能 | 1 | 50 | 50 | 21-71
21 | 口腔医学科 | 技工桌 (JG-1) |  | 1 | 0.38 | 0.38 | 21-77
21 | 口腔医学科 | 齿科喷砂机 (AX-B5) |  | 2 | 0.39 | 0.78 | 21-78
21 | 口腔医学科 | 湿用型模型修整机 |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 21-79
21 | 口腔医学科 | 印模粉搅拌机 |  | 2 | 0.49 | 0.98 | 21-80
21 | 口腔医学科 | 取模车 |  | 2 | 0.55 | 1.1 | 21-81
22 | 中心手术部 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 配食道超声探头 | 1 | 130 | 130 | 22-14
22 | 中心手术部 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 |  | 2 | 40 | 80 | 22-15
24 | 骨二科 | 神经电生理监护仪 | 手术室使用 | 1 | 140 | 140 | 24-53
25 | 眼三科 | 五官科椅 |  | 2 | 0.2 | 0.4 | 25-108
25 | 眼三科 | 洗眼椅 |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 25-115
25 | 眼科门诊 | 洗眼椅 |  | 4 | 0.2 | 0.8 | 25-124
25 | 眼二科 | 五官科椅 | 洗眼椅 | 2 | 0.2 | 0.4 | 25-133
25 | 心电图室 | 食道调搏仪 |  | 1 | 8 | 8 | 25-279
25 | 心电图室 | 心功能检测分析仪 |  | 1 | 50 | 50 | 25-281
25 | 肿瘤血液科 | 单人无菌室 |  | 4 | 2.5 | 10 | 25-30
25 | 口腔医学科 | 移动边柜 |  | 28 | 0.25 | 7 | 25-558
25 | 急诊科 | 救护车下楼车 |  | 4 | 1 | 4 | 25-707
25 | 儿科门诊 | 经皮胆红素测定仪 |  | 1 | 2 | 2 | 25-884
25 | 产科 | 黄疸测定仪 |  | 1 | 0.38 | 0.38 | 25-913