## 净化空调机组过滤器
佛山市第二人民医院绿岛湖院区净化区域更换各型号过滤器规格及数量一览表（表1：净化空调组过滤器）
房号 | 初效过滤器 | 数量/个 | 中效过滤器 | 数量/个 | 亚高效过滤器 | 数量 | 位置/机组名
净化空调机组过滤器
C区一层EICU | 初效G4，595*595*45铝 | 1 | 中效F8，595*595*360 | 1 |  |  | 卧式空调机组，PAU-E101
C区三层供应中心 | 初效G4，495*595*45铝 | 1 | 中效F8，495*595*360 | 1 |  |  | 卧式空调机组，PAU-G301
| 初效G4，595*595*45铝 | 1 | 中效F8，595*595*360 | 1
| 初效G4，595*595*45铝 | 1 | 中效F8，595*595*360 | 1 |  |  | 卧式空调机组，PAU-G302
| 初效G4，495*595*45铝 | 2 | 中效F8，495*595*360 | 2 |  |  | 卧式空调机组，PAU-G303
A区四层医美手术室 | 初效G4，595*595*45铝 | 1 | 中效F8，595*595*95铝 | 1 |  |  | 卧式空调机组， PAU-Y401
A区三层门诊手术室 | 初效G4，495*595*45铝 | 2 | 中效F8，495*595*360 | 2 |  |  | 卧式空调机组，PAU-M301
| 初效G4，495*295*45铝 | 2 | 中效F8，495*295*360 | 2
C区8层NICU | 初效G4，595*595*45铝 | 1 | 中效F8，595*595*360 | 1 |  |  | 医用精密一 体化空调机 组，AHU-N801
| 初效G4，595*295*45铝 | 1 | 中效F8，595*595*360 | 1
B区四层飞秒手术室 | 初效G4，495*595*45铝 | 1 | 中效F8，495*595*360 | 1 |  |  | 医用精密一 体化空调机 组，AHU-F401
| 初效G4，495*295*45铝 | 1 | 中效F8，495*295*360 | 1
| 初效G4，595*295*45铝 | 1 | 中效F8，595*295*360 | 1
| 初效G4，295*295*45铝 | 1 | 中效F8，295*295*360 | 1
C区四层ICU病房15/16/17/18/ 22/23房 | 初效G4，295*295*45铝 | 1 | 中效F8，495*595*534 | 1 |  |  | 洁净手术室用空调机组，AHU-I401
| 初效G4，495*595*45铝 | 2 | 中效F8，495*595*534 | 2 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-I402
| 初效G4，595*295*45铝 | 2 | 中效F8，595*295*534 | 2
C区二层静脉配置中心抗生素，危害药物调配间 | 初效G4，495*595*45铝 | 2 | 中效F8，495*595*534 | 2 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-P202
| 初效G4，495*295*45铝 | 2 | 中效F8，495*295*534 | 2
C区二层静脉配置中心普通药物及肠外营养调配间 | 初效G4，595*595*45铝 | 2 | 中效F8，595*595*534 | 2 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-P201
| 初效G4，595*295*45铝 | 2 | 中效F8，595*295*534 | 2
C区四层中心手术部OR,23 | 初效G4，495*595*45纸 | 1 | 中效F8，495*595*534 | 1 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S414
C区四层中心手术部OR,24 | 初效G4，495*595*45纸 | 1 | 中效F8，495*595*534 | 1 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S415
C区四层中心手术部OR,25 | 初效G4，495*595*45纸 | 1 | 中效F8，495*595*534 | 1 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S416
C区四层中心手术部OR,26 | 初效G4，495*595*45纸 | 1 | 中效F8，495*595*534 | 1 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S417
C区四层中心手术部OR,27 | 初效G4，495*595*45纸 | 1 | 中效F8，495*595*534 | 1 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S418
C区四层中心手术部OR,28 | 初效G4，495*595*45纸 | 1 | 中效F8，495*595*534 | 1 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S419
C区四层中心手术部OR,29 | 初效G4，495*595*45纸 | 1 | 中效F8，495*595*534 | 1 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S420
C区四层中心手术部OR,30 | 初效G4，495*595*45纸 | 1 | 中效F8，495*595*534 | 1 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S421
C区四层中心手术部RO.15、OR.16 | 初效G4，495*595*45纸 | 2 | 中效F8，495*595*534 | 2 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S411
C区四层中心手术部，中间污物走廊 | 初效G4，495*595*45纸 | 2 | 中效F8，495*595*534 | 2 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S430
C区四层中心手术部，OR.2/3/4 | 初效G4，595*595*45纸 | 1 | 中效F8，595*595*534 | 1 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S402
| 初效G4，595*295*45纸 | 2 | 中效F8，595*295*534 | 2
| 初效G4，295*295*45纸 | 1 | 中效F8，295*295*534 | 1
C区四层中心手术部OR.12/13/14 | 初效G4，495*595*45纸 | 2 | 中效F8，495*595*534 | 2 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S410
| 初效G4，495*295*45纸 | 2 | 中效F8，495*295*534 | 2
C区四层中心手术部OR.17/18/19 | 初效G4，495*595*45纸 | 2 | 中效F8，495*595*534 | 2 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S412
| 初效G4，495*295*45纸 | 2 | 中效F8，495*295*534 | 2
C区四层中心手术部OR.20/21/22 | 初效G4，495*595*45纸 | 2 | 中效F8，495*595*534 | 2 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S413
| 初效G4，495*295*45纸 | 2 | 中效F8，495*295*534 | 2
C区四层中心手术部，新风机供应：OR17、OR18、OR19、RO20、OR21、OR22、中间污物走廊及辅房、患者走廊东边及辅房 | 初效G4，495*595*45铝 | 4 | 中效F8，495*595*534 | 4 | 亚高效H10，592*490*292 | 4 | 洁净手术室 用空调机组，PAU-S404
C区四层中心手术部OR.5 | 初效G4，495*595*45纸 | 4 | 中效F8，495*595*534 | 4 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S403
C区四层中心手术部OR.6 | 初效G4，495*595*45纸 | 4 | 中效F8，495*595*534 | 4 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S404
C区四层中心手术部，患者走廊及东边辅房 | 初效G4，495*595*45纸 | 4 | 中效F8，495*595*534 | 4 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S424
C区四层中心手术部，PACU麻醉后检测治疗室 | 初效G4，595*595*45纸 | 2 | 中效F8，595*595*534 | 2 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S425
| 初效G4，495*595*45纸 | 2 | 中效F8，495*595*534 | 2
C区四层中心手术部，北侧及东北洁净走廊及辅房 | 初效G4，595*595*45纸 | 2 | 中效F8，595*595*534 | 2 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S429
| 初效G4，495*595*45纸 | 2 | 中效F8，495*595*534 | 2
C区四层中心手术部，中间及西南洁净走廊及辅房 | 初效G4，595*595*45纸 | 2 | 中效F8，595*595*534 | 2 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S428
| 初效G4，495*595*45纸 | 2 | 中效F8，495*595*534 | 2
C区四层中心手术部，患者走廊及东边辅房 | 初效G4，595*595*45纸 | 4 | 中效F8，595*595*534 | 4 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S423
C区四层中心手术部，中间污物走廊及辅房 | 初效G4，595*595*45纸 | 4 | 中效F8，595*595*534 | 4 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S427
C区四层中心手术部，新风机供应：OR28、OR29、 OR30、OR31 | 初效G4，495*495*45铝 | 6 | 中效F8，495*495*53 | 6 | 亚高效H10，490*490*292 | 6 | 洁净手术室 用空调机组，PAU-S405
| 初效G4，495*295*45铝 | 3 | 中效F8，495*295*534 | 3 | 亚高效H10，287*490*292 | 3
C区四层中心手术部，新风机供应：PACU麻醉后检测治疗室. OR23、RO12、OR13、OR14、OR24、OR25、OR26、OR27、患者走廊及南边辅房. | 初效G4，595*595*45铝 | 6 | 中效F8，595*595*534 | 6 | 亚高效H10，592*592*292 | 6 | 洁净手术室 用空调机组，PAU-S403
C区四层中心手术部，OR.7 | 初效G4，495*495*45纸 | 6 | 中效F8，495*495*534 | 6 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S405
| 初效G4，495*295*45纸 | 3 | 中效F8，495*295*534 | 3
C区四层中心手术部OR.10 | 初效G4，495*495*45纸 | 6 | 中效F8，495*495*534 | 6 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S408
| 初效G4，495*295*45纸 | 3 | 中效F8，495*295*534 | 3
C区四层中心手术部，中间及西南洁净走廊及辅房 | 初效G4，595*595*45纸 | 6 | 中效F8，595*595*534 | 6 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S426
C区四层中心手术部，新风机供应OR1.OR2.OR3.OR4. 北侧污物走廊及辅房. 北侧及东北洁净走廊及辅房 | 初效G4，495*595*45铝 | 9 | 中效F8，495*595*534 | 9 | 亚高效H10，592*490*292 | 9 | 洁净手术室 用空调机组，PAU-S401
C区四层中心手术部OR.1 | 初效G4,595*595*45 纸 | 4 | 中效F8,595*595*534 | 4 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S401
C区四层中心手术部OR.8 | 初效G4，592*592*48铝 | 6 | 中效F8,592*592*600 | 6 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S406
| 初效G4，287*592*48铝 | 3 | 中效F8,287*592*600 | 3
C区四层中心手术部OR.9 | 初效G4，592*592*48铝 | 6 | 中效F8,592*592*600 | 6 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S407
| 初效G4，287*592*48铝 | 3 | 中效F8,287*592*600 | 3
C区四层中心手术部OR.11 | 初效G4，592*592*48铝 | 4 | 中效F8,592*592*600 | 4 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S409
| 初效G4，287*592*48铝 | 2 | 中效F8,287*592*600 | 2
C区四层中心手术部，新风机供应：OR5.OR6.OR7.OR8.OR9 OR10.OR11.麻醉准备间，无菌库 及其它中间库房.中间及西南洁净走廊及辅房 | 初效G4，592*592*48铝 | 6 | 中效F8,592*592*600 | 6 | 亚高效E10,592*592*296 | 6 | 洁净手术室 用空调机组，PAU-S402
| 初效G4，287*592*48铝 | 3 | 中效F8,287*592*600 | 3 | 亚高效E10,287*592*296 | 3
DSA.OR.1 | 初效G4，595*595*45铝 | 1 | 中效F8，595*595*534 | 1 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S501
| 初效G4，295*595*45铝 | 1 | 中效F8，595*295*534 | 2
|  |  | 中效F8，295*295*534 | 1
DSA.OR.2 | 初效G4，495*295*45铝 | 1 | 中效F8，495*595*534 | 2 |  |  | 洁净手术室 用空调机组，AHU-S502
DSA.办公区新风 | 初效G4，595*595*45铝 | 1 | 中效F8，595*595*360 | 1 |  |  | 卧式空调机组，PAU-D501
| 初效G4，495*595*45铝 | 1 | 中效F8，595*295*360 | 1
| 初效G4，595*295*45铝 | 1 | 中效F8，495*295*360 | 1
| 初效G4，495*295*45铝 | 1 | 中效F8，495*595*360 | 1
DSA.OR.3/4/5/6手术室及辅房新风 | 初效G4，595*595*45铝 | 1 | 中效F8，595*595*360 | 1 |  |  | 卧式空调机组，PAU-D502
| 初效G4，495*595*45铝 | 1 | 中效F8，595*295*360 | 1
| 初效G4，595*295*45铝 | 1 | 中效F8，495*295*360 | 1
| 初效G4，495*295*45铝 | 1 | 中效F8，495*595*360 | 1
泛美实验室专项施工区域
二层检验科送风机房 | 美埃：初效过滤器板式 G4 290*595*46mm | 3 | 美埃：中效过滤器袋式 F8 287*592*381mm | 3 |  |  | 组合式空气处理机组XF-201
| 美埃：初效过滤器板式 G4 493*595*46mm | 1 | 美埃：中效过滤器袋式 F8 592*490*381mm | 1
二层检验科新风机房 | 美埃:初效过滤器板式 G4 290*595*46mm | 1 | 美埃:中效过滤器袋式 F8 287*592*381*21 4P | 1 |  |  | 组合式空气处理机组XF-202
| 美埃:初效过滤器板式 G4 493*595*46mm | 1 | 美埃:中效过滤器袋式 F8 490*592*381*21 5P | 1
| 美埃:初效过滤器板式 G4 595*595*46mm | 1 | 美埃:中效过滤器袋式 F8 592*592*381*21 8P | 1
| 美埃:初效过滤器板式 G4 290*493*46mm | 1 | 美埃:中效过滤器袋式 F8 287*490*381*21 4P | 1
| 美埃:初效过滤器板式 G4 290*595*46mm | 1 | 美埃:中效过滤器袋式 F8 287*592*381*21 4P | 1
三层病理科送风机房 | 美埃:初效过滤器板式 G4 493*493*46mm | 1 | 美埃:中效过滤器袋式 M6 490*490*381*21 5P | 1 |  |  | 组合式空气处理机组XF-301
| 美埃:初效过滤器板式 G4 493*595*46mm | 4 | 美埃:中效过滤器袋式 M6 592*490*381*21 8P | 3
| 美埃:初效过滤器板式 G4 595*595*46mm | 3 | 美埃:中效过滤器袋式 M6 490*592*381*21 5P | 1
|  |  | 美埃:中效过滤器袋式 M6 592*592*381*21 8P | 3
三层病理科送风机房 | 美埃:初效过滤器板式 G4 290*595*46mm | 1 | 美埃:中效过滤器袋式 F8 287*592*381*21 4P | 1 |  |  | 组合式空气处理机组XF-302
| 美埃:初效过滤器板式 G4 493*595*46mm | 1 | 美埃:中效过滤器袋式 F8 490*592*381*21 5P | 1
| 美埃:初效过滤器板式 G4 595*595*46mm | 1 | 美埃:中效过滤器袋式 F8 592*592*381*21 8P | 1
| 美埃:初效过滤器板式 G4 290*493*46mm | 1 | 美埃:中效过滤器袋式 F8 287*490*381*21 4P | 1
| 美埃:初效过滤器板式 G4 290*595*46mm | 1 | 美埃:中效过滤器袋式 F8 287*592*381*21 4P | 1
眼科楼八层细胞实验室净化机房 | 美埃:初效过滤器板式 G4 493*595*46mm | 2 | 美埃:中效过滤器袋式 F8 490*592*381*21 5P | 2 |  |  | 组合式空气处理机组XF-801
眼科楼八层实验室试剂库房1天花上方 | 美埃:初效过滤器板式 G4 493*595*46mm | 2 | 美埃:中效过滤器袋式 F8 490*592*381*21 5P | 2 |  |  | 组合式空气处理机组XF-802
二层检验科新风机房 | 美埃:初效过滤器板式 G4 290*595*46mm | 2 | 美埃:中效过滤器袋式 F8 592*287*381mm | 2 |  |  | 恒温恒湿组合式生物安全型空气处理机组 MAU-201
二层检验科洁净机房 | 美埃:初效过滤器板式 G4 290*595*46mm | 2 | 美埃:中效过滤器袋式 F8 287*592*381mm | 2 |  |  | 恒温恒湿组合式生物安全型空气处理机组、全新风工况变频控制双表冷，叠机安装 MAU-202
| 美埃:初效过滤器板式 G4 493*595*46mm | 1 | 美埃:中效过滤器袋式 F8 592*490*381mm | 1
二层检验科洁净机房 | 美埃:初效过滤器板式 G4 290*595*46mm | 3 | 美埃:中效过滤器袋式 F8 287*592*381mm | 3 |  |  | 恒温恒湿组合式生物安全型空气处理机组、全新风工况变频控制双表冷，叠机安装 MAU-203
| 美埃:初效过滤器板式 G4 493*595*46mm | 1 | 美埃:中效过滤器袋式 F8 592*490*381mm | 1
三层病理科空调机组、PCR机房 | 美埃:初效过滤器板式 G4 290*595*46mm | 4 | 美埃:中效过滤器袋式 F8 287*592*381mm | 4 |  |  | 恒温恒湿组合式生物安全型空气处理机组、全新风工况变频控制双表冷，叠机安装 MAU-301
眼科楼八层实验室细胞净化机房 | 美埃:初效过滤器板式 G4 290*595*46mm | 2 | 美埃:中效过滤器袋式 F8 287*592*381mm | 2 |  |  | 恒温恒湿组合式净化空气处理机组、一次回风工况变频控制叠机安装 AHU-801
眼科楼八层实验室细胞净化机房 | 美埃:初效过滤器板式 G4 290*595*46mm | 3 | 美埃:中效过滤器袋式 F8 287*592*381mm | 3 |  |  | 恒温恒湿组合式净化空气处理机组、一次回风工况变频控制叠机安装 AHU-802
数量合计（个） |  | 234 |  | 237 |  | 37

## 净化区域房间及走廊辅房过滤器
佛山市第二人民医院绿岛湖院区净化区域更换各型号过滤器规格及数量一览表（表2：中心手术部等区域过滤器）
序号 | 中效过滤器 | 数量/个 | 高效过滤器 | 数量/个 | 安装位置 | 科室
1 | 290*290*69(M5中效） | 1 |  |  | OR.01顶排风口 | F3门诊手术室
2 | 290*290*69(M5中效） | 1 |  |  | OR.02顶排风口
3 | 290*290*69(M5中效） | 1 |  |  | OR.03顶排风口
4 | 290*290*69(M5中效） | 1 |  |  | OR.04顶排风口
5 | 290*290*69(M5中效） | 1 |  |  | OR.05顶排风口
6 | 258*310*50(M5中效） | 2 |  |  | OR.01回风口 | 4F 飞秒手术室
7 | 258*310*50(M5中效） | 2 |  |  | OR.02回风口
8 | 258*310*50(M5中效） | 2 |  |  | OR.03回风口
9 | 530*530*50(M5中效） | 1 |  |  | 污物走廊
10 | 530*530*50(M5中效） | 2 |  |  | 洁净走廊
11 | 258*310*50(M5中效） | 1 |  |  | 无菌库房
12 | 258*310*50(M5中效） | 1 |  |  | 洗眼区
13 |  |  | 1020*525*80（H14高效） | 8 | OR.01送风天花 | 4F 中心手术部
14 | 835*240*69（F8中效） | 6 |  |  | OR.01下排风口 | 4F 中心手术部
15 | 778*240*69（F8中效） | 3 |  |  | OR.01下排风口 | 4F 中心手术部
16 | 735*240*69（F8中效） | 3 |  |  | OR.01下排风口 | 4F 中心手术部
17 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.01顶排风口 | 4F 中心手术部
18 | 320*320*50（F8中效） | 4 |  |  | OR.01顶排风口 | 4F 中心手术部
19 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 4 | OR.02送风天花 | 4F 中心手术部
20 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | OR.02下回风口 | 4F 中心手术部
21 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.02顶排风口 | 4F 中心手术部
22 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 4 | OR.03送风天花 | 4F 中心手术部
23 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | OR.03下回风口 | 4F 中心手术部
24 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.03顶排风口 | 4F 中心手术部
25 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 4 | OR.04送风天花 | 4F 中心手术部
26 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | OR.04下回风口 | 4F 中心手术部
27 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.04顶排风口 | 4F 中心手术部
28 |  |  | 1070*525*80（H14高效） | 8 | OR.05送风天花 | 4F 中心手术部
29 | 835*240*69（F8中效） | 8 |  |  | OR.05下回风口 | 4F 中心手术部
30 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.05顶排风口 | 4F 中心手术部
31 |  |  | 1070*525*80（H14高效） | 8 | OR.06送风天花 | 4F 中心手术部
32 | 835*240*69（F8中效） | 8 |  |  | OR.06下回风口 | 4F 中心手术部
33 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.06顶排风口 | 4F 中心手术部
34 |  |  | 1650*625*80（H14高效） | 8 | OR.07送风天花 | 4F 中心手术部
35 | 835*240*69（F8中效） | 8 |  |  | OR.07下回风口 | 4F 中心手术部
36 | 835*240*69（F8中效） | 2 |  |  | OR.07下回风口 | 4F 中心手术部
37 | 680*240*69（F8中效） | 8 |  |  | OR.07下回风口 | 4F 中心手术部
38 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.07顶排风口 | 4F 中心手术部
39 |  |  | 1520*625*80（H14高效） | 8 | OR.08送风天花 | 4F 中心手术部
40 | 778*240*69（F8中效） | 13 |  |  | OR.08下回风口 | 4F 中心手术部
41 | 778*240*69（F8中效） | 1 |  |  | OR.08下回风口 | 4F 中心手术部
42 | 660*240*69（F8中效） | 2 |  |  | OR.08下回风口 | 4F 中心手术部
43 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.08顶排风口 | 4F 中心手术部
44 |  |  | 1870*625*80（H14高效） | 8 | OR.09送风天花 | 4F 中心手术部
45 | 835*240*69（F8中效） | 15 |  |  | OR.09下回风口 | 4F 中心手术部
46 | 735*240*69（F8中效） | 1 |  |  | OR.09下回风口 | 4F 中心手术部
47 |  |  | 310*310*69（H14高效） |  | OR.09顶排风口 | 4F 中心手术部
48 |  |  | 1650*625*80（H14高效） | 8 | OR.10送风天花 | 4F 中心手术部
49 | 835*240*69（F8中效） | 13 |  |  | OR.10下回风口 | 4F 中心手术部
50 | 747*240*69（F8中效） | 2 |  |  | OR.10下回风口 | 4F 中心手术部
51 | 703*240*69（F8中效） | 1 |  |  | OR.10下回风口 | 4F 中心手术部
52 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.10顶排风口 | 4F 中心手术部
53 |  |  | 1020*525*80（H14高效） | 8 | OR.11送风天花 | 4F 中心手术部
54 | 835*240*69（F8中效） | 10 |  |  | OR.11下回风口 | 4F 中心手术部
55 | 835*240*69（F8中效） | 1 |  |  | OR.11下回风口 | 4F 中心手术部
56 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.11顶排风口 | 4F 中心手术部
57 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 4 | OR.12送风天花 | 4F 中心手术部
58 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | OR.12下回风口 | 4F 中心手术部
59 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.12顶排风口 | 4F 中心手术部
60 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 4 | OR.13送风天花 | 4F 中心手术部
61 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | OR.13下回风口 | 4F 中心手术部
62 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.13顶排风口 | 4F 中心手术部
63 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 4 | OR.14送风天花 | 4F 中心手术部
64 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | OR.14下回风口 | 4F 中心手术部
65 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.14顶排风口 | 4F 中心手术部
66 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 4 | OR.15送风天花 | 4F 中心手术部
67 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | OR.15下回风口 | 4F 中心手术部
68 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.15顶排风口 | 4F 中心手术部
69 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 4 | OR.16送风天花 | 4F 中心手术部
70 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | OR.16下回风口 | 4F 中心手术部
71 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.16顶排风口 | 4F 中心手术部
72 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 4 | OR.17送风天花 | 4F 中心手术部
73 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | OR.17下回风口 | 4F 中心手术部
74 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.17顶排风口 | 4F 中心手术部
75 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 4 | OR.18送风天花 | 4F 中心手术部
76 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | OR.18下回风口 | 4F 中心手术部
77 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.18顶排风口 | 4F 中心手术部
78 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 4 | OR.19送风天花 | 4F 中心手术部
79 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | OR.19下回风口 | 4F 中心手术部
80 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.19顶排风口 | 4F 中心手术部
81 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 4 | OR.20送风天花 | 4F 中心手术部
82 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | OR.20下回风口 | 4F 中心手术部
83 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.20顶排风口 | 4F 中心手术部
84 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 4 | OR.21送风天花 | 4F 中心手术部
85 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | OR.21下回风口 | 4F 中心手术部
86 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.21顶排风口 | 4F 中心手术部
87 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 4 | OR.22送风天花 | 4F 中心手术部
88 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | OR.22下回风口 | 4F 中心手术部
89 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.22顶排风口 | 4F 中心手术部
90 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 2 | OR.23送风天花 | 4F 中心手术部
91 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | OR.23下回风口 | 4F 中心手术部
92 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.23顶排风口 | 4F 中心手术部
93 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 2 | OR.24送风天花 | 4F 中心手术部
94 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | OR.24下回风口 | 4F 中心手术部
95 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.24顶排风口 | 4F 中心手术部
96 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 2 | OR.25送风天花 | 4F 中心手术部
97 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | OR.25下回风口 | 4F 中心手术部
98 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.25顶排风口 | 4F 中心手术部
99 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 2 | OR.26送风天花 | 4F 中心手术部
100 | 435*240*69（F8中效） | 3 |  |  | OR.26下回风口 | 4F 中心手术部
101 | 391*240*69（F8中效） | 3 |  |  | OR.26下回风口 | 4F 中心手术部
102 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.26顶排风口 | 4F 中心手术部
103 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 2 | OR.27送风天花 | 4F 中心手术部
104 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | OR.27下回风口 | 4F 中心手术部
105 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.27顶排风口 | 4F 中心手术部
106 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 2 | OR.28送风天花 | 4F 中心手术部
107 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | OR.28下回风口 | 4F 中心手术部
108 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.28顶排风口 | 4F 中心手术部
109 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 2 | OR.29送风天花 | 4F 中心手术部
110 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | OR.29下回风口 | 4F 中心手术部
111 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.29顶排风口 | 4F 中心手术部
112 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 2 | OR.30送风天花 | 4F 中心手术部
113 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | OR.30下回风口 | 4F 中心手术部
114 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | OR.30顶排风口 | 4F 中心手术部
115 |  |  | 1070*525*80（H14高效） | 8 | OR.31送风天花 | 4F 中心手术部
116 | 835*240*69（F8中效） | 8 |  |  | OR.31下回风口 | 4F 中心手术部
117 | 601*240*69（F8中效） | 2 |  |  | OR.31下回风口 | 4F 中心手术部
118 |  |  | 310*310*69（H14高效） |  | OR.31顶排风口 | 4F 中心手术部
119 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 7 | 北边污物走廊及辅房送风 | 4F 中心手术部
120 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 11 | 北边污物走廊及辅房送风 | 4F 中心手术部
121 | 320*320*50(M5中效) | 8 |  |  | 北边污物走廊及辅房回风 | 4F 中心手术部
122 | 320*320*50（F8中效） | 6 |  |  | 北边污物走廊湿区排风 | 4F 中心手术部
123 | 484*484*50（M5中效） | 1 |  |  | 北边污物走廊控制室 | 4F 中心手术部
124 | 484*484*50（M5中效） | 1 |  |  | 北边污物走廊缓冲 | 4F 中心手术部
125 | 484*484*50（M5中效） | 7 |  |  | 北边洁净走廊回风 | 4F 中心手术部
126 |  |  | 610*610*90（H13高效）） | 6 | 北边洁净走廊送风 | 4F 中心手术部
127 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 1 | 北边洁净走廊送风 | 4F 中心手术部
128 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 2 | 植入物耗材库送风 | 4F 中心手术部
129 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 1 | 后室送风 | 4F 中心手术部
130 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 1 | 器械预清洗1送风 | 4F 中心手术部
131 | 320*320*50（F8中效） | 1 |  |  | 器械预清洗1排风 | 4F 中心手术部
132 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 1 | 达芬奇库房送风 | 4F 中心手术部
133 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 1 | 达芬奇库房送风 | 4F 中心手术部
134 | 320*320*50(M5中效) | 1 |  |  | 达芬奇库房回风 | 4F 中心手术部
135 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 1 | 控制室送风 | 4F 中心手术部
136 | 484*484*50（M5中效） | 1 |  |  | 控制室回风 | 4F 中心手术部
137 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 1 | DSA仪器室送风 | 4F 中心手术部
138 | 484*484*50（M5中效） | 1 |  |  | DSA仪器室回风 | 4F 中心手术部
139 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 1 | 库房送风 | 4F 中心手术部
140 | 320*320*50(M5中效) | 1 |  |  | 库房回风 | 4F 中心手术部
141 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 1 | DSA耗材库送风 | 4F 中心手术部
142 | 320*320*50(M5中效) | 1 |  |  | DSA耗材库回风 | 4F 中心手术部
143 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 1 | 输液库送风 | 4F 中心手术部
144 | 320*320*50(M5中效) | 1 |  |  | 输液库回风 | 4F 中心手术部
145 |  |  | 610*610*90（H13高效）） | 1 | 高值耗材库送风 | 4F 中心手术部
146 | 484*484*50（M5中效） | 1 |  |  | 高值耗材库回风 | 4F 中心手术部
147 |  |  | 610*610*90（H13高效）） | 2 | 护士站送风 | 4F 中心手术部
148 | 484*484*50（M5中效） | 2 |  |  | 护士站回风 | 4F 中心手术部
149 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 2 | 麻醉药品库送风 | 4F 中心手术部
150 | 484*484*50（M5中效） | 1 |  |  | 麻醉药品库回风 | 4F 中心手术部
151 | 320*320*50(M5中效) | 1 |  |  | 麻醉药品库排风 | 4F 中心手术部
152 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 2 | 一次性低值耗材库送风 | 4F 中心手术部
153 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 3 | 麻醉准备间送风 | 4F 中心手术部
154 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 2 | 麻醉准备间送风 | 4F 中心手术部
155 | 484*484*50（M5中效） | 5 |  |  | 麻醉准备间排风 | 4F 中心手术部
156 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 1 | 物流站送风 | 4F 中心手术部
157 | 320*320*50(M5中效) | 1 |  |  | 物流站回风 | 4F 中心手术部
158 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 2 | 无菌总库送风 | 4F 中心手术部
159 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 1 | 无菌总库送风 | 4F 中心手术部
160 | 320*320*50(M5中效) | 2 |  |  | 无菌总库回风 | 4F 中心手术部
161 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 4 | 中间污物走廊送风 | 4F 中心手术部
162 | 320*320*50(M5中效) | 4 |  |  | 中间污物走廊回风 | 4F 中心手术部
163 |  |  | 610*610*90（H13高效）） | 8 | 中间洁净走廊送风 | 4F 中心手术部
164 | 484*484*50（M5中效） | 9 |  |  | 中间洁净走廊回风 | 4F 中心手术部
165 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 1 | 眼科污物暂存送风 | 4F 中心手术部
166 | 320*320*50(M5中效) | 1 |  |  | 眼科污物暂存回排风 | 4F 中心手术部
167 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 2 | 医疗设备间送风 | 4F 中心手术部
168 | 320*320*50(M5中效) | 2 |  |  | 医疗设备间排风 | 4F 中心手术部
169 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 8 | 南边污物走廊送风 | 4F 中心手术部
170 | 320*320*50(M5中效) | 8 |  |  | 南边污物走廊回风 | 4F 中心手术部
171 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 1 | 器械预清洗2送风 | 4F 中心手术部
172 | 320*320*50(M5中效) | 1 |  |  | 器械预清洗2回风 | 4F 中心手术部
173 |  |  | 610*610*90（H13高效）） | 4 | 患者走廊送风 | 4F 中心手术部
174 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 5 | 患者走廊送风 | 4F 中心手术部
175 | 484*484*50（M5中效） | 8 |  |  | 患者走廊回风 | 4F 中心手术部
176 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 1 | 患者走廊缓冲送风 | 4F 中心手术部
177 | 320*320*50(M5中效) | 1 |  |  | 患者走廊缓冲回风 | 4F 中心手术部
178 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 3 | 患者衣物发放换鞋送风 | 4F 中心手术部
179 | 320*320*50(M5中效) | 1 |  |  | 患者衣物发放换鞋排风 | 4F 中心手术部
180 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 2 | 医护衣物发放换鞋送风 | 4F 中心手术部
181 | 320*320*50(M5中效) | 1 |  |  | 医护衣物发放换鞋回风 | 4F 中心手术部
182 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 2 | 医护男女更送风 | 4F 中心手术部
183 | 320*320*50(M5中效) | 2 |  |  | 医护男女更回风 | 4F 中心手术部
184 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 1 | 更衣缓冲送风 | 4F 中心手术部
185 | 320*320*50(M5中效) | 1 |  |  | 更衣缓冲回风 | 4F 中心手术部
186 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 1 | 被服库送风 | 4F 中心手术部
187 | 484*484*50（M5中效） | 1 |  |  | 被服库回风 | 4F 中心手术部
188 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 2 | 术前患者等候区送风 | 4F 中心手术部
189 | 484*484*50（M5中效） | 2 |  |  | 术前患者等候区回风 | 4F 中心手术部
190 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 2 | 术后观察送风 | 4F 中心手术部
191 | 484*484*50（M5中效） | 2 |  |  | 术后观察回风 | 4F 中心手术部
192 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 2 | 护士监护台送风 | 4F 中心手术部
193 | 484*484*50（M5中效） | 2 |  |  | 护士监护台回风 | 4F 中心手术部
194 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 1 | 药品库送风 | 4F 中心手术部
195 | 320*320*50(M5中效) | 1 |  |  | 药品库回风 | 4F 中心手术部
196 | 320*320*50(M5中效) | 1 |  |  | 药品库排风 | 4F 中心手术部
197 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 2 | 冰箱库送风 | 4F 中心手术部
198 | 320*320*50(M5中效) | 2 |  |  | 冰箱库回风 | 4F 中心手术部
199 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 1 | 高值耗材库送风 | 4F 中心手术部
200 | 484*484*50（M5中效） | 1 |  |  | 高值耗材库回风 | 4F 中心手术部
201 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 1 | 低值耗材库送风 | 4F 中心手术部
202 | 484*484*50（M5中效） | 1 |  |  | 低值耗材库回风 | 4F 中心手术部
203 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 2 | 无菌库送风 | 4F 中心手术部
204 | 484*484*50（M5中效） | 2 |  |  | 无菌库回风 | 4F 中心手术部
205 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 1 | 设备库送风 | 4F 中心手术部
206 | 484*484*50（M5中效） | 1 |  |  | 设备库回风 | 4F 中心手术部
207 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 2 | 东边污物走廊送风 | 4F 中心手术部
208 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 2 | 东边污物走廊送风 | 4F 中心手术部
209 | 484*484*50（M5中效） | 3 |  |  | 东边污物走廊回风 | 4F 中心手术部
210 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 2 | 洁具间送风 | 4F 中心手术部
211 |  |  | 610*610*90（H13高效） | 6 | 西边洁净走廊送风 | 4F 中心手术部
212 | 484*484*50（M5中效） | 5 |  |  | 西边洁净走廊回风 | 4F 中心手术部
213 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 2 | 患者换床及转运停放送风 | 4F 中心手术部
214 | 320*320*50(M5中效) | 2 |  |  | 患者换床及转运停放回风 | 4F 中心手术部
215 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 1 | 母婴陪伴送风 | 4F 中心手术部
216 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 1 | 谈话间送风 | 4F 中心手术部
217 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 1 | 监控录像送风 | 4F 中心手术部
218 | 320*320*50(M5中效) | 1 |  |  | 监控录像回风 | 4F 中心手术部
219 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 1 | 谈话间送风 | 4F 中心手术部
220 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 3 | 缓冲送风 | 4F 中心手术部
221 | 320*320*50(M5中效) | 2 |  |  | 缓冲回风 | 4F 中心手术部
222 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 9 | PACU送风 | 4F 中心手术部
223 | 320*320*50(F8中效) | 8 |  |  | PACU排风 | 4F 中心手术部
224 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 1 | PACU库房送风 | 4F 中心手术部
225 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 1 | 缓冲送风 | 4F 中心手术部
226 | 484*484*50（M5中效） | 1 |  |  | 缓冲回风 | 4F 中心手术部
227 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 2 | 仪器设备库送风 | 4F 中心手术部
228 | 484*484*50（M5中效） | 2 |  |  | 仪器设备库回风 | 4F 中心手术部
229 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 1 | 备用送风 | 4F 中心手术部
230 | 484*484*50（M5中效） | 1 |  |  | 备用回风 | 4F 中心手术部
231 |  |  | 320*320*90（H13高效） |  | 缓冲送风 | 4F 中心手术部
232 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 6 | 送风天花 | 5F DSA OR.01
233 |  |  | 835*240*69（H14高效） | 6 | 下排风口
234 | 435*240*69（F8中效） | 3 |  |  | 下回风口
235 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | 顶排风口
236 |  |  | 610*305*292（H14高效） | 6 | 送风天花 | 5F DSA OR.02
237 | 435*240*69（F8中效） | 4 |  |  | 下回风口
238 |  |  | 310*310*69（H14高效） | 1 | 顶排风口
239 | 290*290*69(M5中效） | 1 |  |  | 顶排风口 | 5F DSA OR.03
240 | 290*290*69(M5中效） | 1 |  |  | 顶排风口 | 5F DSA OR.04
241 | 290*290*69(M5中效） | 1 |  |  | 顶排风口 | 5F DSA OR.05
242 | 290*290*69(M5中效） | 1 |  |  | 顶排风口 | 5F DSA OR.06
243 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 8 | 送风口 | 4F ICU单人监护室15-18负压
244 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 9 | 送风口 | 4F ICU单人监护室15-18负压
245 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 12 | 顶排风口 | 4F ICU单人监护室15-18负压
246 |  |  | 720*270*90（H13高效） | 8 | 下排风口 | 4F ICU单人监护室15-18负压
247 |  |  | 280*280*90（H13高效） | 1 | 下排风口 | 4F ICU单人监护室15-18负压
248 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 3 | 走廊送风 | 4F ICU单人监护室15-18负压
249 |  |  | 720*270*90（H13高效） | 2 | 走廊下排风 | 4F ICU单人监护室15-18负压
250 |  |  | 610*610*90（H13高效） | 2 | 送风 | 4F ICU单人监护室22-23正压
251 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 2 | 送风 | 4F ICU单人监护室22-23正压
252 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 8 | 送风 | 2F二层静脉中心 危险药物及抗生素配置间
253 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 8 | 送风 | 2F二层静脉中心 危险药物及抗生素配置间
254 | 720*270*50（F8中效） | 5 |  |  | 排风 | 2F二层静脉中心 危险药物及抗生素配置间
255 | 320*270*50（F8中效） | 3 |  |  | 排风 | 2F二层静脉中心 危险药物及抗生素配置间
256 |  |  | 484*484*90（H13高效） | 8 | 送风 | 2F二层静脉中心 普通药物及肠外营养调配间
257 |  |  | 320*320*90（H13高效） | 4 | 送风 | 2F二层静脉中心 普通药物及肠外营养调配间
258 | 720*270*50（F8中效） | 5 |  |  | 下回风 | 2F二层静脉中心 普通药物及肠外营养调配间
259 | 320*270*50（F8中效） | 2 |  |  | 下回风 | 2F二层静脉中心 普通药物及肠外营养调配间
260 | 泛美实验室专项工程范围
261 |  |  | GKF-5 H14高效420*420*93 | 1 | 检验科一级缓冲 | 2F检验科
262 |  |  | GKF-5 H14高效420*420*93 | 6 | 检验科二级缓冲 | 2F检验科
263 |  |  | GKF-5 H14高效420*420*93 | 4 | 病理科二级缓冲 | 2F检验科
264 |  |  | GKF-5 H14高效420*420*93 | 1 | 眼科楼八层实验室缓冲间1 | 眼科楼八层实验室
265 |  |  | GKF-10 H14高效525*635*93 | 1 | 检验科PCR测序分析室 | 2F检验科
266 |  |  | GKF-10 H14高效525*635*93 | 2 | 检验科PCR样品制备间 | 2F检验科
267 |  |  | GKF-10 H14高效525*635*93 | 1 | 病理科一级缓冲 | 2F病理科
268 |  |  | GKF-10 H14高效525*635*93 | 1 | 病理科PCR样品制备间 | 2F病理科
269 |  |  | GKF-10 H14高效525*635*93 | 1 | 病理科PCR试剂准备间 | 2F病理科
270 |  |  | GKF-10 H14高效525*635*93 | 2 | 眼科楼八层实验室细胞房1 | 眼科楼八层实验室
271 |  |  | GKF-10 H14高效525*635*93 | 2 | 眼科楼八层实验室细胞房2 | 眼科楼八层实验室
272 |  |  | GKF-10 H14高效525*635*93 | 1 | 眼科楼八层实验室缓冲间2 | 眼科楼八层实验室
273 |  |  | GKF-10 H14高效525*635*93 | 3 | 眼科楼八层实验室细胞房3 | 眼科楼八层实验室
274 |  |  | GKF-15 H14高效635*765*93 | 1 | 检验科PCR分析区 | 2F检验科
275 |  |  | GKF-15 H14高效635*765*93 | 1 | 检验科PCR样品处置室 | 2F检验科
276 |  |  | GKF-15 H14高效635*765*93 | 1 | 检验科PCR试剂准备室 | 2F检验科
277 |  |  | GKF-15 H14高效635*765*93 | 1 | 检验科PCR扩增室 | 2F检验科
278 |  |  | GKF-15 H14高效635*765*93 | 1 | 检验科一级缓冲 | 2F检验科
279 |  |  | GKF-15 H14高效635*765*93 | 2 | 病理科PCR产物分析区 | 3F病理科
280 |  |  | GKF-15 H14高效635*765*93 | 1 | 病理科PCR扩增间 | 3F病理科
281 |  |  | GP5高效排风过滤305*610*90 | 1 | 检验科一级缓冲 | 2F检验科
282 |  |  | GP5高效排风过滤305*610*90 | 6 | 检验科二级缓冲 | 2F检验科
283 |  |  | GP5高效排风过滤305*610*90 | 4 | 病理科二级缓冲 | 3F病理科
284 |  |  | GP10高效排风过滤610*610*90 | 1 | 检验科PCR试剂准备室 | 2F检验科
285 |  |  | GP10高效排风过滤610*610*90 | 2 | 检验科PCR样品制备间 | 2F检验科
286 |  |  | GP10高效排风过滤610*610*90 | 1 | 病理科一级缓冲 | 3F病理科
287 |  |  | GP10高效排风过滤610*610*90 | 1 | 病理科PCR试剂准备间 | 3F病理科
288 |  |  | GP15高效排风过滤910*610*90 | 1 | 检验科一级缓冲 | 2F检验科
289 |  |  | GP15高效排风过滤910*610*90 | 1 | 检验科PCR分析区 | 2F检验科
290 |  |  | GP15高效排风过滤910*610*90 | 1 | 检验科PCR样品处置室 | 2F检验科
291 |  |  | GP15高效排风过滤910*610*90 | 1 | 检验科PCR扩增室 | 2F检验科
292 |  |  | GP15高效排风过滤910*610*90 | 1 | 检验科PCR测序分析室 | 2F检验科
293 |  |  | GP15高效排风过滤910*610*90 | 1 | 病理科PCR产物分析区 | 3F病理科
294 |  |  | GP15高效排风过滤910*610*90 | 1 | 病理科PCR扩增间 | 3F病理科
295 |  |  | GP15高效排风过滤910*610*90 | 1 | 病理科PCR样品制备间 | 3F病理科
296 | 总包单位施工区域
297 | 356*256*46(M5中效） | 10 |  |  |  | C区3层供应中心
298 | 585*385*46(M5中效） | 3
299 | 956*356*46(M5中效） | 36
300 | 356*256*46(M5中效） | 7 |  |  |  | A区3层门诊手术室
301 | 585*385*46(M5中效） | 12
302 | 356*256*46(M5中效） | 6 |  |  |  | A区4层门诊医美手术
303 | 585*385*46(M5中效） | 4
304 | 356*256*46(M5中效） | 6 |  |  |  | C区7层产科
305 | 585*385*46(M5中效） | 25
306 | 956*356*46(M5中效） | 4
307 | 356*256*46(M5中效） | 10 |  |  |  | C区8层NICU
308 | 585*385*46(M5中效） | 2
309 | 956*356*46(M5中效） | 1
310 | 356*256*46(M5中效） | 11 |  |  |  | C区9层RICU
311 | 585*385*46(M5中效） | 8
312 | 956*356*46(M5中效） | 9
313 | 356*256*46(M5中效） | 11 |  |  |  | C区10层神经NICU
314 | 585*385*46(M5中效） | 7
315 | 956*356*46(M5中效） | 9
数量合计（个） |  | 555 |  | 470

## 新风机组过滤器
佛山市第二人民医院绿岛湖院区净化区域更换各型号过滤器规格及数量一览表（表3：新风机组过滤器）
新风机组过滤器
机组编号 | 功能段 | 物料名称 | 数量/个
KX-B2-3-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-B2-4-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 4
KX-B2-5-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-B1-1-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 4
KX-B1-2-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-B1-3-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
KX-B1-4-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
KX-B1-10-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-B1-11-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-1-1-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
KX-1-1-2 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
K-1-2-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 1
KX-1-3-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，594x492x46 G4，申菱 | 4
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，594x289x46 G4，申菱 | 2
KX-1-4-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
KX-1-5-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
KX-1-6-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
K-1-6-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 1
K-1-6-2 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 1
KX-1-7-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
KX-1-8-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 4
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x289x46 G4，申菱 | 2
KX-X-1-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 1
KX-2-1-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
KX-2-2-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
KX-2-3-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
KX-2-4-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
KX-2-5-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
KX-2-6-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
KX-2-6-2 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
KX-2-7-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
K-2-8-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，594x492x46 G4，申菱 | 3
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，594x289x46 G4，申菱 | 1
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 6
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x289x46 G4，申菱 | 2
K-2-8-2 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，594x492x46 G4，申菱 | 4
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，594x289x46 G4，申菱 | 2
KX-3-1-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-3-5-2 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 4
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x289x46 G4，申菱 | 2
KX-3-2-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
KX-3-4-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-3-4-2 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-3-5-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
K-3-5-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-3-6-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
KX-3-6-2 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 4
KX-3-7-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
KX-3-8-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
K-3-8-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 9
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x289x46 G4，申菱 | 3
KX-4-1-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-4-1-2 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
KX-4-2-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
KX-4-5-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
KX-4-6-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
KX-4-6-2 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 4
KX-4-7-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
KX-4-8-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-4-8-2 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-5-2-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-5-5-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
KX-5-6-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
KX-5-7-2 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
KX-5-7-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
KX-5-8-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
KX-6-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
KX-6-2 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
KX-6-3 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-6-4 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
KX-7-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
KX-7-2 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
KX-7-3 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 4
KX-7-4 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
KX-8-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
KX-8-2 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
KX-8-3 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-9-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
KX-9-2 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
KX-9-3 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-10-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
KX-10-2 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
KX-10-3 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-11~19-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
KX-11~19-2 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
KX-11-3 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-20-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
KX-20-2 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
KX-1-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-1-2 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
KX-1-3 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
KX-2-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x594x46 G4，申菱 | 2
KX-2-2 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-3-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，492x594x46 G4，申菱 | 4
KX-3-2 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-1-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
KX-X-2-1 | 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x492x46 G4，申菱 | 2
| 02.复合过滤段 | 板式过滤器(镀锌框)，289x289x46 G4，申菱 | 2
数量合计（个） |  |  | 396