## 口腔类耗材
医用耗材调研清单
序号 | 通用名称描述 | 用途/功能/配置需求
1 | 高压球囊扩张导管 | 主要用于内瘘狭窄、中心静脉狭窄的扩张治疗。耐20个大气压以上
2 | 腹壁疝补片 | 20*15cm，15*10cm等
3 | 食道裂孔疝专用补片
4 | 修补材料 | 在胸外科手术中，对脆弱组织、胸膜缺损部位的加强修补。防止肺组织漏气，减少和防止创面的渗血和吻合口渗漏。
5 | 切口保护套 | 胸腔镜微创手术使用，定宽定高，尺寸70/70，40/30等
6 | 溶栓导管 | 使用于将溶栓剂和造影剂等液体输注至外周血管，包含导管、封堵导丝、Y阀、注射器、双向防回流阀
7 | 射频消融电极 | 用于经皮或外科手术治疗过程中的人体肝脏肿瘤组织的消融、甲状腺良性结节的消融、肺部实体肿瘤组织的消融。
8 | 输尿管支架 | 单根，双猪尾，留置时间＜180天
9 | 微导管 | 用于弹簧圈输送
10 | 微导管 | 用于支架输送
11 | 消融电极 | 用于脑内血肿清除，要求电极臂强度足，可夹住深部脑棉
12 | 全自动活检针 | （乳腺）软组织活检，不带同轴针；14G*100、16G*100；含保护套、耦合剂
13 | 全自动活检针 | （肝）软组织活检，带同轴针
14 | 半自动活检针 | 用于经皮肺活检术，带同轴针；含一次性无菌手套2副、医用手术帽2个、医用口罩2个、手术衣2套、5ml注射器1个、10ml注射器1个、碘伏1瓶、无菌纱布2包、胸穿包1个、巴曲亭1支、利多卡因1支、福尔马林固定盒1个
15 | 半自动活检针 | 用于软组织活检，带同轴针
16 | 吸引活检针 | 用于细胞学活检
17 | 穿刺针 | 用于针吸细胞学活检，影像引导穿刺
18 | 肺结节定位针 | 用于肺小结节患者接受胸腔镜手术前的CT引导下的肺结节定位
19 | 浮针 | 用于浮针治疗，用于麻醉门诊围术期的疼痛治疗
20 | 腹腔引流管 | 用于十二指肠手术创面，材质软，直径1cm左右，多孔，有抗压槽，引流通畅
21 | 支气管堵塞器 | 用于实施单肺通气
22 | 组织牵开扩张导管 | 用于脑部组织牵开，含摄像系统
23 | 鼻氧管 | 长度2.5/4.0/5.3米等，适用成人、儿童、婴儿的不同鼻间距鼻氧管
24 | 注射器 | 1ml，螺口
25 | 无菌注射针 | 32G
26 | 微导丝 | 用于神经和外周血管系统，放置导管
27 | 内窥镜用注射针 | 用于通过气管注入局部作用的治疗性物质
28 | 修补固定器（装置） | 五枚钉以下，螺旋钉
29 | 双腔喉罩 | 含气囊、气道导管、食道引流导管、食道引流导管出口、牙垫、三插导管接头、充气管、指示囊泡和单向阀等
30 | 胃造瘘套装
31 | 胃肠充盈超声造影剂
32 | 过氧化氢湿巾