## 1.绿岛湖院区风口滤网按型号汇总数量
序号 | 型号 | 规格 | 数量 | 备注
1 | H14高效 (总229） | 1020*525*80 | 16
|  | 1070*525*80 | 24
|  | 1520*625*80 | 8
|  | 1650*625*80 | 16
|  | 1870*625*80 | 8
|  | 310*310*69 | 33
|  | 610*305*292 | 84
|  | 835*240*69 | 6
|  | 525*635*93 | 14
|  | 635*765*93 | 8
|  | 420*420*93 | 12
2 | H13高效 (总219） | 280*280*90（H13高效） | 1
|  | 320*320*90（H13高效） | 78
|  | 484*484*90（H13高效） | 101
|  | 610*610*90（H13高效） | 29
|  | 720*270*90（H13高效） | 10
3 | M5中效 (总309） | 258*310*50 | 8
|  | 290*290*69 | 9
|  | 320*320*50 | 47
|  | 356*256*46 | 61
|  | 484*484*50 | 61
|  | 530*530*50 | 3
|  | 585*385*46 | 61
|  | 956*356*46 | 59
| F8中效 (总246） | 320*270*50 | 5
4 |  | 320*320*50 | 19
|  | 391*240*69 | 3
|  | 435*240*69 | 94
|  | 601*240*69 | 2
|  | 660*240*69 | 2
|  | 680*240*69 | 8
|  | 703*240*69 | 1
|  | 720*270*50 | 10
|  | 747*240*69 | 2
|  | 778*240*69 | 17
|  | 835*240*69 | 79
|  | 735*240*69 | 4
5 | GP10高效 (总5） | 610*610*90 | 5
6 | GP15高效 (总8） | 910*610*90 | 8
7 | GP5高效 (总11） | 305*610*90 | 11

## 2.绿岛湖院区净化机组滤网按型号汇总数量
序号 | 型号 | 规格 | 数量 | 备注
1 | 初效G4，总234 | 295*295*45铝 | 2
|  | 295*295*45纸 | 1
|  | 495*295*45铝 | 11
|  | 495*295*45纸 | 12
|  | 495*495*45铝 | 6
|  | 495*495*45纸 | 12
|  | 495*595*45铝 | 25
|  | 495*595*45纸 | 36
|  | 595*295*45铝 | 8
|  | 595*295*45纸 | 2
|  | 595*595*45铝 | 16
|  | 595*595*45纸 | 25
|  | 290*493*46mm | 2
|  | 290*595*46mm | 23
|  | 287*592*48铝 | 11
|  | 493*493*46mm | 1
|  | 493*595*46mm | 13
|  | 295*595*45铝 | 1
|  | 595*595*46mm | 5
|  | 592*592*48铝 | 22
2 | F8中效，总229 | 287*490*381*21 4P | 2
|  | 287*592*381*21 4P | 4
|  | 287*592*381mm | 17
|  | 287*592*600 | 11
|  | 490*592*381*21 5P | 6
|  | 592*287*381mm | 2
|  | 592*490*381mm | 3
|  | 592*592*600 | 22
|  | 592*592*381*21 8P | 2
|  | 295*295*360 | 1
|  | 295*295*534 | 2
|  | 495*295*360 | 5
|  | 495*295*534 | 17
|  | 495*495*534 | 18
|  | 495*595*360 | 8
|  | 495*595*534 | 56
|  | 595*295*360 | 3
|  | 595*295*534 | 8
|  | 595*595*360 | 7
|  | 595*595*534 | 34
|  | 595*595*95铝 | 1
3 | M6 中效，总8 | 490*490*381*21 5P | 1
|  | 490*592*381*21 5P | 1
|  | 592*490*381*21 8P | 3
|  | 592*592*381*21 8P | 3
4 | H10亚高效，总28 | 287*490*292 | 3
|  | 490*490*292 | 6
|  | 592*490*292 | 13
|  | 592*592*292 | 6
5 | 亚高效E10,总9 | 287*592*296 | 3
|  | 592*592*296 | 6

## 3.绿岛湖院区新风机组过滤器按型号汇总数量
序号 | 型号 | 规格 | 数量 | 备注
1 | 初效G4，总396 | 289x289x46 | 46
|  | 289x492x46 | 68
|  | 289x594x46 | 76
|  | 492x289x46 | 9
|  | 492x492x46 | 63
|  | 492x594x46 | 118
|  | 594x289x46 | 5
|  | 594x492x46 | 11

## 4.卫国路院区过滤器
2号楼5楼手术室夹层层流空调滤网数量规格
房号 | 初效 | 数量 | 中效 | 数量 | 亚高效 | 数量
1-2房AHV503 | 592*592*96 | 1 | 592*592*550 | 1
| 287*592*96 | 1 | 287*592*550 | 1
3-4房AHU504 | 592*592*96 | 1 | 592*592*550 | 1
| 287*592*96 | 1 | 287*592*550 | 1
5-7房AHU505 | 592*592*96 | 2 | 592*592*550 | 2
8房AHU-501 | 562*592*96 | 4 | 592*592*550 | 4
9房AHU-502 | 287*592*96 | 2 | 287*592*550 | 2
| 592*592*96 | 4 | 592*592*550 | 4
1-9新风PAV501 | 592*592*96 | 2 | 592*592*550 | 2 | 592*592*292 | 2
| 287*592*96 | 2 | 287*592*550 | 2 | 592*287*292 | 2
辅房PAU502 | 287*592**96 | 1 | 287*592*550 | 1 | 592*287*292 | 2
| 592*592*96 | 2 | 592*592*550 | 2 | 592*592*292 | 4
办公室AHU507 | 592*592*96 | 2 | 592*592*550 | 2
洁净走廊AHU508 | 592*592*96 | 2 | 592*592*550 | 2
| 287*592*96 | 2 | 287*592*550 | 2
污物走廊AHU506 | 592*592*96 | 4 | 592*592*550 | 4
总数 |  | 33 |  | 33 |  | 10
手术室房间及走廊辅房过滤网规格及数量
序号 | 中效 |  | 高效
1 | 290*290*96 | 17 | 305*610*292 | 30
2 | 290*325*96 | 28 | 475*475*66 | 35
3 | 290*580*96 | 2
4 | 290*700*96 | 15
总数 |  | 62 |  | 65
初效中效合计196个；合共203个
ICU南区空调过滤网
序号 | 产品名称 |  | 规格 | 数量
1 | 初效 |  | 595*595*45 | 4
2 | 初效 |  | 595*290*45 | 2
3 | 中效 |  | 595*290*300 | 2
4 | 中效 |  | 595*595*300 | 4
总数 |  |  |  | 12