## 卫国路放射设备
佛山市第二人民医院放射设备检测清单（卫国路院区）
序号 | 设备名称 | 生产厂家/型号 | 数量（台） | 安装位置 | 预算价格（元）
1 | 心血管成像系统 | GE Medical Systems SCS/Innova 3100-IQ | 1 | 1号楼4楼介入科手术操作2室 | 2500
2 | 医用血管造影X射线系统 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 /UNIQ FD20 | 1 | 1号楼4楼介入科手术操作1室 | 2500
3 | 移动式C形臂X射线机 | 上海西门子医疗器械有限公司/SIREMOBIL Compact L | 1 | 2号楼5楼手术室8 | 1800
4 | 移动式C形臂X射线机 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司/Brivo OEC 785 | 1 | 2号楼5楼手术室8 | 1800
5 | X射线计算机体层摄影设备 | 通用电气医疗系统有限公司/Revolution CT | 1 | 3号楼放射科1楼CT检查1室 | 2000
6 | X射线计算机体层摄影设备 | 航卫通用电气医疗系统有限公司/Optima CT680 Expert | 1 | 3号楼放射科1楼CT检查2室 | 2000
7 | X射线计算机体层摄影设备 | 航卫通用电气医疗系统有限公司/Optima CT620 | 1 | 3号楼放射科1楼CT检查3室 | 2000
8 | 数字化透视摄影X射线系统 | 深圳市安健科技股份有限公司/DTP575 | 1 | 3号楼放射科1楼DR 4室 | 1800
9 | 双能X射线骨密度仪 | GE/Lunar iDXA | 1 | 3号楼1楼骨密度检查室 | 1500
10 | 数字化摄影X射线机 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司/Optima XR646 HD | 1 | 3号楼1楼放射科DR2室 | 1800
11 | 数字化摄影X射线机 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司/Optima XR646 HD | 1 | 3号楼1楼放射科DR ③室 | 1800
12 | 乳腺X射线机 | 通用电气医疗系统（欧洲）公司/Senographe DS | 1 | 3号楼1楼放射科DR①室 | 1800
13 | X射线诊断系统 | 西门子股份公司/ | 1 | 6号楼1楼体检中心影像检查室（2） | 1800
14 | 数字化移动式摄影X射线机 | Carestream Health,Inc. /DRX-Revolution | 1 | 临时放置点 | 1800
15 | 体外冲击波碎石机 | 湛江经济技术开发区海滨医疗器械有限公司/HB-ESWL-VG | 1 | 5号楼1楼碎石室 | 1800
16 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 赛弗徕集团/NewTom Giano | 1 | 6号楼3楼口腔科CBCT室 | 1800
17 | 牙科X射线机 | Carestream Health,Inc. /CS 2100 | 1 | 6号楼3楼口腔科牙片室 | 1800
以上总合计费用：32300元；包含相关放射设备的性能和防护检测等项目。

## 绿岛湖放射设备
佛山市第二人民医院放射设备检测清单（绿岛湖院区-射线装置）
序号 | 设备名称 | 生产厂家及型号 | 数量（台） | 安装位置 | 预算价格（元）
1 | 牙科X射线机 | 西诺德牙科设备有限公司/Heliodent Plus D3507 | 1 | 1栋四层口腔医学科牙片室 | 1800
2 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 赛福徕集团/NewTom GIANO | 1 | 1栋四层口腔医学科CBCT室 | 1800
3 | 数字化医用X射线摄影系统 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/DigiEye 680 | 1 | 1栋一层健康管理中心DR室 | 1800
4 | 移动式C型臂X射线机 | 上海西门子医疗器械有限公司/Cios Select Diamond | 1 | 8栋四层中心手术部7、21、22房 | 3000
5 | 移动式C型臂X射线机 | 西门子医疗器械有限公司/Cios Spin | 1 | 8栋四层中心手术部7、21、22房 | 3000
6 | 数字化医用X射线摄影系统 | 上海联影医疗科技有限公司/uDR 780i Pro | 1 | 8栋一层医学影像中心DR室1 | 1800
7 | 数字化摄影X射线机 | 柯尼卡美能达再启医疗设备（上海）有限公司/AeroDR C80 | 1 | 8栋一层医学影像中心DR室2 | 1800
8 | 乳腺X射线系统 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司/Senographe Pristina | 1 | 8栋一层医学影像中心乳腺钼靶室 | 1800
9 | 透视摄影X射线机 | 北京万东医疗科技股份有限公司/DRF-8A | 1 | 8栋一层医学影像中心数字胃肠室 | 1800
10 | 双能X射线骨密度仪 | 豪洛捷公司/Horizon-W | 1 | 8栋负一层核医学科骨密度检查室 | 1500
11 | 电磁式体外冲击波碎石机 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司/XYS.SUI-6X | 1 | 8栋一层医学影像中心碎石室 | 1800
12 | X射线计算机体层摄影设备 | 佳能医疗系统株式社会/Aquilion ONE TSX-/305A | 1 | 8栋一层医学影像中心CT室1 | 2000
13 | X射线计算机体层摄影设备 | 佳能/Aquilion ONE TSX-305A | 1 | 8栋一层医学影像中心CT室2 | 1800
14 | X射线计算机体层摄影设备 | 东软医疗系统股份有限公司/NeuViz 128 | 1 | 3栋感染楼一层CT室 | 2000
15 | 移动式C形臂X射线机 | 北京通用电气医疗设备有限公司/OEC ONE CDF | 1 | 8栋三层内镜中心ERCP室 | 1800
16 | 移动式C形臂X射线机 | 上海西门子医疗器械有限公司/Cios Select Diamond | 1 | 8栋四层中心手术部手术室1房、手术室8房、手术室10 | 3000
17 | 移动式C形臂X射线机 | 上海西门子医疗器械有限公司/Cios Spin | 1 | 8栋四层中心手术部手术室1房、手术室8房、手术室10 | 3000
18 | 医用血管造影X射线系统 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司/Azurion 7 M20 | 1 | 8栋五层介入中心手术室 | 2500
19 | 医用血管造影X射线系统 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司/Azurion 7 M12 | 1 | 8栋五层介入中心手术室4 | 2500
20 | 正电子发射及X射线计算机断层成像系统 | 江苏赛诺格兰医疗科技有限公司/PoleStar FlightX | 1 | 绿岛湖院区核医学科 | 10000
21 | 单光子发射及X射线计算机断层成像系统 | 苏州永新智造医疗科技有限公司/Insight NM/CTPro | 1 | 绿岛湖院区核医学科 | 10000
22 | 移动式摄影X射线机 | 万东/M600-1A | 1 | 8栋一层医学影像中心兼1栋一层骨科（骨伤科）中心整复室 | 1800
23 | 移动式X射线机 | 迈瑞/MobiEye 750 | 1 | 8栋一层医学影像中心 | 1800
24 | 双能X射线骨密度仪 | 乐思/PDXA LS-100 | 1 | 1栋一层健康管理中心骨密度检查室 | 1800
以上总合计费用：65900元；包含相关放射设备的性能和防护检测等项目。

## 绿岛湖放射源及核素(含衰变池)
佛山市第二人民医院放射设备检测清单（绿岛湖院区-核素）
序号 | 核素名称 | 用途 | 物理状态 | 日等效最大操作量 | 年等效最大操作量 | 操作方式 | 操作场所 | 预算价格（元） | 备注
1 | 18F | PET显像 | 液态 | 2.22 x 108 | 5.55 x 1010 | 注射 | 8栋负一层核医学科核素显像区 | 该费用已包含在正电子发射及X射线计算机断层成像系统内 | 除特殊情况说明外，同一设备使用多种核素，检测时只参考各核素中日等效操作量最大的其中一个核素在该设备所在场地的防辐射水平。
2 | 68Ga | PET显像临床实验 | 液态 | 1.5 x 107 | 1.5 x 109 | 注射 | 8栋负一层核医学科核素显像区
3 | 64Cu | PET显像临床实验 | 液态 | 1.16 x 107 | 5.8 x 108 | 注射 | 8栋负一层核医学科核素显像区
4 | 99mTc | SPECT显像 | 液态 | 2.77 x 108 | 6.9375 x 1010 | 注射 | 8栋负一层核医学科核素显像区 | 该费用已包含在单光子发射及X射线计算机断层成像系统内 | 除特殊情况说明外，同一设备使用多种核素，检测时只参考各核素中日等效操作量最大的其中一个核素在该设备所在场地的防辐射水平。
5 | 131I | SPECT显像 | 液态 | 1.6 x 108 | 8.0 x 109 | 口服 | 8栋负一层核医学科核素显像区
6 | 177Lu | SPECT显像临床实验 | 液态 | 1.6 x 108 | 1.92x 109 | 注射 | 8栋负一层核医学科核素显像区
7 | 89Sr | 骨转移癌治疗 | 液态 | 7.4 x 107 | 3.7 x 109 | 注射 | 8栋负一层核医学科核素显像区 | 15000 | 除特殊情况说明外，不同治疗类核素所在的场所防护检测，只参考各核素中日等效操作量最大的其中一个核素在该设备所在场地的防辐射水平。
8 | 223Ra | 骨转移癌治疗 | 液态 | 1.85 x 108 | 4.625 x 1010 | 注射 | 8栋负一层核医学科核素显像区
9 | 13lI | 甲癌治疗 | 液态 | 2.96x 109 | 1.48x 1011 | 口服 | 8栋负一层核医学科核素治疗区
10 | 13lI | 甲亢治疗 | 液态 | 3.7 x 108 | 1.85x 1010 | 口服 | 8栋负一层核医学科核素治疗区
11 | 177Lu | 神经内分泌癌前列腺癌治疗 | 液态 | 2.96x 109 | 3.552x1010 | 注射 | 8栋负一层核医学科核素治疗区
12 | 衰变池 | 核素衰变废水处理 | 液态 | / | / | / | 氧气站附近的衰变池区域 | 10000 | 需提供第三方CMA认证的衰变池放射性废水排放检测（总α，总β）报告
佛山市第二人民医院密封型放射性同位素检测清单（绿岛湖院区-放射源）
序号 | 密封性同位素核素名称 |  | 活度（Bq） |  | 生产厂家 |  | 操作场所 | 预算价格（元） | 备注
1 | Sr-90 |  | 740000000 |  | Radium Institute JSC |  | 8栋负一层核医学科敷贴治疗室 | /
以上总合计费用：25000元；包含相关放射源、核素的防护检测等项目。