
项目技术要求
(1) 项目整体要求
· 项目质保期为贰年，质保期内需免费接入医院新增设备

· 系统需要导入医院原有放射、超声、内镜、病理、心电图等系统的历史数据
· 提供两年驻场工程师现场维护服务

(2) 系统要求
· 全面支持DICOM 3.0，CDA和HL7标准；
· 须基于医院实际情况上设计架构，并充分考虑医院现有资源；
· 具备整合放射、超声、内镜、病理、心电图等科室设备的能力；
· 对放射数据、心电图原始数据具有处理分析的能力；提供CT MPR、心电图参数值自动分析；
· 具备与HIS，电子病历（EMR）、电子签名等相关软件和医院信息平台无缝对接的能力，提供嵌入式组件，以便于医院HIS，EMR调阅PACS系统的图像与报告；
· 所有系统应用必须基于同一套数据库，实现核心级的集成，全中文操作界面 。
(3) 性能要求
· 调阅2幅DR胸片医师调阅片时间≤2秒。
· 调阅1000幅CT图像医师调阅片时间≤3秒。
(4) 流程要求
· 兼容放射科内所有影像检查的信息录入、查询管理。
· 支持检查科室内统一检查号管理。
· 兼容放射科内各种ID号管理。
· 支持为放射、超声、内镜提供专门的电子叫号流程与取片管理流程。
· 灵活的查询统计。
(5) 核心服务管理
· 基于WINDOWS SERVER平台。
· 支持Oracle， SQL Server 等大型关系型数据库。
· 不限并发用户数。
· 支持双机、集群工作模式。
· 当整体网络发生故障时，提供网络和本地单机的切换方案，优先保证检查工作不停顿，当系统从故障中恢复后，应当提供故障期间数据的转移方案。
(6) 存储管理
· 支持多级存储与管理。
· 原始数据备份功能。
· 支持采用集中式数据库及独立影像储存管理机制，记录所有影像的存储位置，支持影像的分级存储。
· 可根据用户的需求，设置存储设备的影像删除策略。在删除影像前需要确认影像已经备份，影像删除恢复功能。
(7) 与HIS系统集成
a) HIS基础数据接口
· 提供完整的RIS与HIS集成方案，实现RIS与HIS 软件的信息共享。
· RIS与HIS之间的文字信息交换必须具有符合HL7标准的接口。在此基础上也可以采用专用接口（通过中间表或直接共享对方数据库的形式）实现与HIS的集成。
b) HIS申请单接口
· 对医生开立的电子申请能够方便地安排检查时间、录入检查注意事项；对纸张申请能够实现电子化并安排检查时间。
· 能够接收并方便地调阅尚未安排的电子申请列表并对其进行操作。
· 能够提供方便的手段了解各个预约队列的时间占用情况以便安排新检查。
· 确定电子申请单ID,反馈外部系统检查状态及信息。
· 能够提供注意事项录入模板功能方便用户录入反馈注意事项。
· 对纸张申请单提供直接录入功能，可以通过病人ID从HIS方提取病人的一般信息，直接录入检查项目等信息；可以增加患者的申请单扫描或拍照等方式，数字化后的申请单可保存在系统中，供诊断医院参考。系统支持多种图像输入设备、包括扫描仪、拍照仪等。
全院级影像管理系统功能要求
1．1服务管理系统
· PACS服务器都使用Windows操作系统
· PACS服务器使用Oracle，SQL Server或Sybase等大型主流数据库软件
· 工作流程管理实现自动的、可配置的，基于规则的管理
· 支持全面的 DICOM 影像类型，包括：CT、MR、CR、DR、RF、MG、DF、SC、DSA、NM、PET、US、ES等
· 服务器软件提供DICOM Storage SCU/SCP SOP Class，可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据。
· 提供DICOM Patient/Study Root Find/Move的SOP Class，可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像
· 可同时接收多个不同影像设备发送的数据，支持多个用户对同一影像数据的并发调阅请求
· 支持影像预取和影像自动路由
· 采用集中式数据库及独立的集中式和分布式的影像储存管理机制，记录所有影像的储存位置
· 支持DICOM JPEG、JPEG2000有损及无损压缩算法的传输和存储
· 教学科研影像记录的存储及管理功能
· 支持多种存储架构和存储介质，包括DAS，SAN，CAS, 支持光盘塔，磁带库等近线/离线存储，支持多重存储体系以及数据管理方式
· 支持影像设备的在线动态添加和管理，无需停止服务即可配置影像设备的DICOM参数
· 支持数据库的维护、备份和恢复
· 提供安全的远程维护、管理机制
· 系统安全账户管理：用户和密码管理，可以配置系统级/用户组级/用户级不同的账户管理
· 支持多种数据备份方式，包括异地容灾备份、离线备份等
· 支持纠正病人的相关信息，同一病人影像归并。
· 可根据用户的需求，设置存储设备的影像删除策略。
· PACS服务器软件要求提供中心服务器的热备服务，当服务器故障时，另一台服务器接管所有PACS应用服务，诊断和临床应用完全不受影响
· 具有自动存储管理功能，支持存储“阀值”设置，即：如果系统超出或者达到存储“阀值”设置值，系统将自动转存最早的数据以保障存储空间
1.2多方实时交互会诊系统（提供软件截图）
· 支持多方共享的实时会诊模块，院内网络中的任意一台计算机可直接加入会诊，会诊多方可同时共享一个软件界面，任意一方可对软件进行在线操作，操作过程多方实时共享；
· 支持实时多方语音与视频会议；
1.3放射科信息系统
1. 预约登记软件
· 对网上的电子申请能够方便地安排检查时间、录入检查信息，对纸张申请能直接录入并安排时间
· 可以直接从HIS方提取病人的基本信息。直接录入检查项目等信息
· 支持多个预约队列，能够方便地在不同队列间切换
· 能够接收并方便的调阅网上尚未安排的电子申请列表并对其进行操作
· 对已经安排的预约提供改约和取消预约功能
· 预约登记列表中显示不同颜色来区分患者当前的状态
· 自动计费功能，根据选择的检查项目自动记录费用
· 提供预约当天检查的病人列表，可从中快速选择病人报到，将病 状态置为候诊状态
· 对当天进行检查的病人报到进行确认、分诊，为检查室提供工作队列任务列表信息
· 提供直接录入即时检查病人申请功能
· 检查项目可以一次选择多个
· 所有常用项目都提供预输入功能，无需每次输入
· 打印预约通知单、志愿书
· 根据不同的检查项目，自动打印出不同的预约单，预约单上显示患者检查信息
· 对病人分诊提供支持，根据检查室检查完成情况以及候诊队列，及时召唤等待病人进入检查室
· 已完成检查病人的状态在屏幕上动态更新
· 电子拍照纸质申请单
· 支持条码扫描与条码打印
2. 质量控制软件
· 支持使用条码扫描的方式定位病人。
· 可以调出当前患者的基本信息、检查信息、收费信息等，进行确认并修改。
· 可查看当前患者的电子或扫描申请单。
· 检查情况的记录。
· 机房门口叫号系统的排序和告知信息更新。
· 支持重拍、补拍及紧急拍片。
· 支持影像质控功能，可以对胶片质量进行分级，并可对胶片的使用进行统计查询。
· 可支持胶片打印管理，保存胶片打印记录。
3. 信息化流程再造管理
· 提供清晰的流程控制与指引，以信息化的方式实现智能引导与提示；
· 建立科室内的全条码流程应用，实现全自动的患者识别，无需人工确认；
· 排队终端管理系统：管理、调节各诊室的患者队列。
· 医生叫号模块：医生向队列系统发出相应的指令，如：下一个、重新播叫、最后一个等指令。
· 能支持大屏幕显示模块：在大屏幕上显示各诊室的患者队列情况及相关信息。
· 能支持语音播叫模块：语音播叫，呼叫相应的患者进行就诊。
· 输出条码检查指引单与条码取像凭证。
4. 影像诊断与报告软件
基本功能
· 图像显示满足检查模式、序列模式和图像模式三种不同模式。
· 系统支持按检查类型相关的显示设置自动安排显示布局，支持按用户可选择和可定义的显示设置调整显示布局，用户也可手工调整图像显示顺序。
· 同屏显示一个病人的多次检查的图像，允许经特殊授权用户显示非本科室产生的图像。
· 同时调阅一个病人或多个患者不同诊断序列、不同体位、不同时期、不同成像设备的影像对比显示和诊断。
· 恢复原始图像功能。
· MR和CT图像定位线显示、导航。
· 多序列图像在同一窗口内显示。
· 同一窗口内同一检查的多序列图像同步滚动对比。
· 同一窗口内不同检查的多序列图像同步滚动对比。
· 同一窗口内不同病人多序列图像同步滚动对比。
· 多帧图像取单帧功能
· 多检查记录
· DICOM图像转换，支持标准计算机BMP、JPG格式
· 多帧图像转换AVI文件
· 读取外部多种格式图像
影像处理功能
· 窗宽窗位调整（三种方式：数值定位，滑杆拖动，鼠标移动）
· 预设窗宽窗位
· 显示与隐藏图像信息
· 直方图图像均衡
· 生成局部图像快照
· 负片功能
· 图像放大缩小与漫游
· 图像局部放大
· 图像平滑处理（多级）
· 定位线标记：CT等检查设备在生成影像时，可以生成不同方向的切面影像序列，MEMRS系统具备此类检查设备的定位线标记技术
· 水平翻转
· 垂直翻转
· 顺时针翻转
· 逆时针翻转
· 图像增强：细节增强、边缘增强、增强聚焦、聚焦补偿、边缘检测
· 图像调整：图像均衡、亮度均衡、对数校正、颜色反转、图像旋转
· 图像滤波：图像降噪、图像锐化、图像平均、图像滤波、高斯滤波、柔和效果、浮雕效果、强化浮雕、最大化、最小化、十字滤波、矩形滤波 
· 标注功能：文本标注、矩形标注、箭头标注、直线标注、椭圆标注、圆弧标注、曲线标注、多边形标注
· 字体与颜色设置
· 修改、删除标注位置
· 恢复操作
· 测量功能：点坐标测量、ROI(感兴区)测量、面积测量、距离测量、角度测量、测量区域任意选择
· MPR多平面影像重建（提供软件截图）
· MR多序列联动显示
图像传输功能
· 符合标准DICOM3.0协议，向下兼容
· DICOM图像发送
· DICOM图像接收
· DICOM图像获取
胶片打印功能
· 支持所有DICOM标准协议激光相机
· 自动与拖动式选择待打印图像
· 预先设定打印格式与后修改功能
· 支持多个激光相机同时连接
· 图像拼合功能
· 图像移动与缩放
光盘刻录功能
· 标准DICOM光盘刻录
· 待刻录图像容量显示
· 任意PC回放无需加装支持软件
· 支持CD、DVD光盘介质
· 多种图像压缩格式选择
报告输出功能
· 提供未写、未完成、待审核列表显示功能
· 根据医生的权限显示相关的列表信息
· 报告状态以图标方式清晰显示，分为待写状态、未完成状态、待审核状态、退回状态、审核状态
· 报告可导出为XML、HTML、WORD等格式文件
· 支持公用模板与私有模板
· 能够灵活设置打印报告的模板，模板可以有多个。支持由医院自行设定。病人的基本信息、检查信息和图像信息都可定义
· 支持所见即所得的打印预览功能，输出规范的图文报告
· 支持医生审核功能，包括审核、退回、复核、多级审核。具有审核权限的医生可批准或退回报告医生的初步报告，并加以批注。同时审核人、批注信息等将以历史记录的方式自动存档
· 审核医生的批注将以仿手写方式显示，清晰明了
· 提供详尽的报告模板，分为四级树状结构存储，信息容量大，调阅方便
· 采用点选式模板，大量的减少键盘输入及鼠标点击的操作，提高工作效率。同时可以规范诊疗用语
· 报告模板可由医生自行添加、删除、修改
· 具有近期病历快速调阅功能，在当前窗口即可切换医生所关心的其它病历，提高工作效率
· 编写报告与查看图像同步完成，在同一窗口下即可将报告与图像同时显示，减少医生窗口间切换的操作
· 随时调阅、对比其它病历
· 有痕修改功能，对报告内容的每一次修改系统自动记录修改人、修改前的内容及修改后的内容。以便于确定权责及识别医生的诊断水平
· 提供回访记录功能，对每个病历记录其回访信息，并且可作为统计检索条件使用
· 具有使用者权限管理，提高系统安全性
查询统计
· 支持多种索引方式快速检索患者基本信息/检查基本信息；
· 特殊疾病的统计和查询；
· 诊断符合率统计；
· 阳性率统计；
· 支持将检查信息导出到Excel；
· 登记员工作量统计，检查技师工作量统计；
· 按时间段工作量统计；
· 设备利用率统计（根据时间和检查机房统计）；
· 检查项目明细统计；
· 申请科室明细统计；
· 胶片使用量，收费情况统计；
· 报告医生（一级）、审核医生（二级）工作量统计；
· 审核医生（二级）对报告医生（一级）修改率统计；
· 统计报表打印。
1.4超声信息系统
预约登记工作站
· 登记新病人资料，检查部位能够自由组合，能够根据检查项目自动计算费用。根据登记先后顺序自动排队叫号，可急诊优先和人工干预；自动搜索重名患者；支持医保IC卡和自定义磁卡直接提取患者信息。
· 能够从HIS系统获得病人ID、基本信息、交费信息、诊断信息、检查要求等；自动检索识别已检查过的病历，减少患者信息的重复登记及文字录入；在数据库中建立病人唯一ID，方便管理。
· 在完成全院PACS之前，支持扫描申请单，将医嘱信息扫描至病历，检查报告医生可随时查看，减少申请单的传递和丢失。
· 自动产生发放超声科病人影像号，可提供集中登记、分部门登记两种登记方式；
· 预约登记列表中显示不同颜色来区分患者当前的状态；实时显示检查科室工作状态，方便安排患者检查。
· 可直接从预约患者中选择进行登记；就诊单包括条码。
· 支持超声检查特殊信息的录入，如：孕周、孕次等信息。
图像采集、处理系统
· 高质量医学专业采集卡，可通过超声仪的视频、S-VIDEO接口采集图像。支持RGB、DICOM3.0格式采集。
· 支持后台图像采集功能，编写上一患者报告的同时，采集当前检查病人图像；
· 查看大屏幕动态图像（以看清测量值为标准）时可同步编写报告，在同一窗体内完成（提供软件截图）；
· 提供脚踏开关与手控盒两种方式采集图像供选择，手控可实现动态、静态图像采集，采集数量不受限制，同时支持键盘，鼠标采集图像。
· 允许采集任意多幅静态图像，采集的图像实时保存在硬盘，发生断电断网等情况不会造成图像丢失；查看出现异常前已经采集的图像；删除异常或不正常图像信息。
· 为特殊检查的患者（如憋尿等）设计专用流程，无需进行窗口切换、查询、重新输入信息等过多操作。
· 实时的显示设备传过来的图像；采集实时显示的单幅图像；录制动态影像；播放动态影像；根据选定排列方式值（如22），可以在同一屏查看多个序列的图像。
· 实现图像可向左、右、垂直、水平旋转；反色；伪彩色；长度、角度测量；绘制直线、曲线、箭头单击缩略图；图像放大显示；矩形、椭圆；文字标注；具有准确的测量功能。
· 具有超声专业特点的压差、血流速度测量功能（提供软件截图）。
· 图像及录像可导出为JPG/BMP/AVI等格式，制作幻灯片。
· 当服务器硬件或网络出现临时故障，超声诊断工作站可人为转变运行模式，保证科室正常工作不间断。
报告编写功能
· 系统在编写报告界面内可快速调阅当前病人的多次检查，进行直观的多次报告对比，并可直接复制报告内容，提供报告模板功能，允许科室定义公用模板；可根据需要随时创建任意形式的报告格式，支持所见所得；模板内容显示模式时，可以拖拽某一句话或一个词到报告内容。
· 支持图文混排报告，提供报告版式自定义功能，允许报告中多幅图，允许报告标体、布局等的定制编辑；提供已经登记未打印报告的患者列表；提供多种查询条件对已登记、已检查、已打印信息的查询；报告打印的样式模版可选；编辑报告时自动加载相同部位的典型病例信息；加载患者历史回访信息；图文报告所见即所得；诊断报告打印和预览；可以在打印报告时选择打印机、进行打印参数调整、指定报告打印份数以及打印报告的特定页（多页报告）。
· 报告模板提供选择式输入方式，减少键盘鼠标的输入操作；支持示意图编辑功能，可在报告中增加示意图像。
· 可以在一个屏幕上显示诊断报告，然后在另一个屏幕上显示实时采集图像。
· 支持表格化模板，方便心脏、血管等超声检查的测量录入，提供心脏、血管测量的专用表格。
· 报告预览窗口中可修改报告文字内容与样式，并与数据库同步。无需返回报告窗口进行修改。可对报告版面、字号大小随时进行修改、调整。可以将前台图像列表里的图像拖动到图文报告中，也可以通过拖动的方式调整图像在报告中的显示位置和顺序。
· 可以将病人的报告内容和图片导出到PowerPoint文档中，方便教学和演示。
统计与查询功能
· 查询窗口中可预览列表中选中病历的图像与报告内容。
· 为医生提供方便的病例检索手段，提供按日期、诊断、医生等多条件组合查询。
· 统计申请科室和申请医师申请单的数量；统计各检查部位的数量；统计各个操作者的登记、检查、报告的次数；统计各个部位的检查次数和所产生的检查费用，以及合计；统计检查结果呈阳性的报告数量和阳性比率；提供打印的统计报表；支持所见与结论的模糊查询功能。
· 提供直方图和饼形图方式；提供可定制字段的查询列表；打印预览有诊断信息的报告。
· 查询结果可导出成EXCEL表格，可导出患者的基本信息、图文报告、检查图像、动态影像等。
1.5内镜信息系统
预约登记工作站
· 提取电子申请单和自动预约。
· 通过HIS接口的费用扣缴。
· 支持电子叫号系统与取片管理系统，引导患者检查，同时自动语音呼叫待检查患者，并管理取片流程。
· 支持条码扫描功能，确认患者身份信息
· 支持条码打印功能，打印检查指引单，指引患者下一步流程
· 登记新病人资料，检查部位能够自由组合，能够根据检查项目自动计算费用。根据登记先后顺序自动排队叫号，可急诊优先和人工干预。
· 自动检索识别已检查过的病历，减少患者信息的重复登记及文字录入。
· 支持扫描申请单，将医嘱信息扫描至病历，报告医生可随时查看，减少申请单的传递和丢失。
· 实时显示检查科室工作状态，方便安排患者检查。
· 能够从HIS系统获得病人ID、基本信息、交费信息、诊断信息、检查要求等。
· 在数据库中建立病人唯一ID，方便管理。
· 自动产生发放内镜病人影像号，可提供集中登记、分部门登记两种登记方式。
· 预约登记列表中显示不同颜色来区分患者当前的状态。
内镜检查工作站
图像采集
· 要求记录时间长，清晰度高的动态内镜图像，能从动态图像中任取一帧作为报告图像
· 采用高压缩率的动态图像采集，在保证采集质量的同时，压缩文件体积
· 动态图像的采集，可手动控制开始与结束记录时间，也可由程序定义一个标准时间
· 支持静态图像采集，采集图像数量不限
· 支持各种内镜视频接口，包括RGB、S-VIDEO、复合视频
· 对于非电子内镜，可以通过加装摄像系统，改造成具有电子输出功能的电子镜
· 系统应同步显示内镜检查设备屏幕上的动态视频信号
· 提供脚踏开关控制采集操作
· 支持在保存前对已采集图像进行取舍
· 可将图像导出成BMP、JPG、AVI计算机通用格式
报告编写
· 检查任务列表功能：根据当前设备所执行的检查队列，自动提取该队列的待检任务列表，用户可以根据病人选择其中的检查，打开录入报告。
· 允许在没有经过检查登记的情况下，直接输入病人ID，进行图像采集和报告书写。
· 支持根据诊断需求选择报告中待打印图像
· 支持设定报告的状态：初步报告与确认报告，确认后的报告不可修改
· 编写报告的同时可采集下一个患者的检查图像，同步进行
· 编写报告的同时可显示大屏幕动态实时图像，同步进行
· 提供方便的病人切换功能，无需进行查询即方便地在当天的患者病历间切换
· 提供详尽的报告模板辅助
· 支持科室公用模板与私人模板
· 模板支持多项选择、输入测量值功能
示意图
· 支持两种示意图模式：一是为每一幅报告图像增加对应的示意图，二是为整个报告增加一个对应的示意图。两种方式可任意选择，并同时使用
· 示意图中可以清晰的标示所对应图像的位置信息，方便临床医生对比查看（提供软件截图）
· 支持将支意图形分类存储、管理与使用
打印预览
· 支持图文混排报告，提供报告版式自定义功能
· 允许报告中最多9幅图像
· 允许报告标题、字体、布局等的定制，支持报告的打印输出。
· 提供多个打印报告样式供选择
· 支持在预览时修改报告文字的字体与大小
· 支持预览时修改报告所见与结论的内容，并且修改结果自动更新到数据库
· 支持A4、B5等多种打印纸张
统计与查询
· 查询窗口中可预览列表中选中病历的图像与报告内容。
· 为医生提供方便的病例检索手段，提供按日期、诊断、医生等多条件组合查询。
· 统计申请科室和申请医师申请单的数量；统计各检查部位的数量；统计各个操作者的登记、检查、报告的次数；统计各个部位的检查次数和所产生的检查费用，以及合计；统计检查结果呈阳性的报告数量和阳性比率；提供打印的统计报表；支持所见与结论的模糊查询功能。
· 提供直方图和饼形图方式；提供可定制字段的查询列表；打印预览有诊断信息的报告。
· 查询结果可导出成EXCEL表格，可导出患者的基本信息、图文报告、检查图像、动态影像等。
1.6病理信息系统
标本登记管理软件
· 连接HIS，接收临床发送的电子申请单
· 能够查看HIS中指定日期的手术安排信息，为冰冻切片预留病理号
· 通过条码扫描或直接录入病人相关编号从HIS中提取信息
· 可按病例库进行登记，病例库可以自定义，可以指定默认的病例库
· 登记不合格标本和不合格原因
· 具备病理号条码打印功能，同一病理号可允许打印多个条码分别标记多袋标本
· 登记后自动生成病例状态为“已登记”。支持标本送检直接进行特检处理，记录接收人员、接收日期。可自动提示重复编号和漏登功能。根据病理标本送检自动关联生成“涂片类”、“切片类”或“切片+涂片”
· 自动为病理检查分配病理号，病理号按照编码规则自动升位，也可手工调整，打印病理号条码。1位年+5为流水号=900001
· 自动提醒同一个病人几天内的病理检查情况，防止出现冰冻后送造成重复编号的情况发生
· 记录收费状况，提供若干套餐收费模板
· 输入方便，可预设各字段常用词并使用助记词进行输入
· 确定一线医生
· 登记时病理号重复自动提示
· 可打印登记工作列表
取材管理软件
· 自动提示所有已登记未取材的病例列表，或有补取医嘱的病例列表
· 进行大体标本照相，图像与病例直接关联保存，摄取大体标本图像，采用脚踏板的方式控制
· 对大体照片进行标注、测量、裁剪
· 采用专用大体摄像仪支持软件标尺的自动校准，以对大体标本图像的自动匹配测量
· 支持与其他型号的大体摄像仪相集成，同时提供软件标尺的手动校准功能
· 记录取材医生的口述录入，采用脚踏板的方式控制录音，便于取材医生校对录入员录入的大体检查信息，在包埋、切片及报告环节支持录音回放
· 通过病理号加顺序码的方式标识取材的每个部位
· 提供取材部位词库以辅助其快速录入
· 记录取材明细，取材时间、取材医生、记录人员信息等信息，并自动计算蜡块总数和材块总数
· 自动根据标本检查类型生成的冰冻切片类、常规切片类或者涂片类分别做出取材处理
· 对标本的状态进行记录，例如：脱钙、延迟固定（需注明具体原因，如大小三阳、结核等）、用完，留存等状态。对延迟取材的标本可以预设应取材日期，到期自动提醒
· 提供取材列表及打印功能
· 支持集成第三方包埋盒打印机，可直接输出取材打印列表到包埋盒打印机打印，并可将病理编号、条码及二维码直接打印到包埋盒上
· 支持病理报告工作环节发出的“重取”和“补取”内部医嘱，做出相应处理
· 可记录剩余标本的存放位置
包埋管理软件
· 自动打开所有已取材未包埋病例的取材明细记录
· 填写包埋信息
· 能够打印已取材的材块列表，为后续脱水、包埋等提供依据
· 可打印包埋工作列表
· 系统根据技师排班表自动分配工作量，避免了记录技师工作量的麻烦
· 技师核对并确认包埋。
切片管理软件
· 自动打开所有已包埋未制片的病例列表，或者有重切、深切要求的病例列表
· 医生在报告工作站上开出的重切深切医嘱或特检医嘱（需切白片），切片站可以自动给技术员以提示，即时处理
· 支持集成第三方的玻片打印机，可直接输出玻片打印列表到切片打印机在玻片上直接打印病理编号条码及二维码。支持对玻片编号的自定义批量打印，并可根据编号自动批量处理生成条码编号。支持单独打印切片条码。支持冰冻切片打印切片条码，并以“冰冻”字样标识
· 按照蜡块包埋情况或重切、深切要求自动生成切片条码标签列表，并可手工调整，提供按任务列表批量打印玻片标识条码的功能
· 能够批量打印特殊检查所用的玻片条码标签
· 能够指定补打玻片条码标签和打印数量
· 对于制作的每个成品玻片，在粘贴标识条码之后，可以通过扫描玻片上的条码或直接输入玻片号确认成品玻片
· 在全部玻片确认时设置检查状态为“已切片”
· 在病理诊断报告完成后，制作的玻片以及蜡块均自动成为“应归档”状态
· 可打印切片工作列表
报告管理软件
· 诊断报告状态分类检索，将诊断报告按状态分为未写报告、未审核报告、已审核报告、待随访报告、会诊报告、科研报告及其他自定义状态报告，使医生可以轻松的检索出所需要的病例
· 支持报告状态提示的功能，根据医生所设定的出具报告时间和报告状态，对已出报告、未出报告和未出报告持续时间的长短等状态通过不同颜色进行区分和提示
· 诊断医生能够方便地查看相关的申请信息、大体检查描述、取材记录和相关的诊断记录
· 能够清晰显示患者的常规、冰冻、分子病理等相关检查，同一界面内自动显示所做检查记录（提供软件截图）
· 图像采集：可以采集无数张镜下图像；采集的图像可以存储成DICOM格式或者JPEG格式的图像或者无损的BMP图像；采集生成的图像可以封装成DICOM图像同时发送至PACS，提供临床及影像科室的浏览
· 支持图文混排报告、专业的疾病报告模板； 
· 支持批量采图功能，报告医生可以通过显微镜对部分患者标本先进行批量采图，之后再根据采集图像进行相应的文字诊断，最终批量打印报告
· 允许报告报告状态置为初步报告和确认报告
· 系统能够保留三级审核状态，报告的修改痕迹，报告修订痕迹跟踪系统为“实时所见所得方式”，方便临床和教学使用
· 支持三种报告打印模式：传统打印模式（支持复杂的图文排版、页眉、页脚设置和多页打印），自定义打印模板模式（用户可在模板页面上任意摆放标识图、示意图、图片、直线、标签、数据项目等，最后生成打印模板文件供使用），自定义WORD表格打印模板模式
· 支持双屏工作模式；双屏工作模式，一个屏幕采集图像，一个屏幕编写报告；历史检查自动列出并可对比显示；同一台工作站可以同时面对多个患者的图像采集/报告/对比等多种工作，实现一机多用
· 在编写报告的时候，系统支持诊断医生发出“技术医嘱”与“特检医嘱”：补取、重取、深切、或者做特殊染色、分子病理、免疫组化等特检要求。自动分发到对应的工作站点，特检医嘱具有标记物快速添加与套餐功能 （提供软件截图）
· 支持收藏夹功能、支持公共收藏夹、支持私有收藏夹，快速检索到收藏夹内容
· 支持查看历史诊断记录，自动提醒患者有多少次历史检查记录
· 在诊断报告环节支持对病理的诊断图像评级，支持对取材、切片环节的评级，支持对组化、特殊染色和分子检测的评级，引入病理诊断质控评估
· 支持对疑难病症的标记和追踪支持，支持建立符合本病理科工作习惯的诊断索引，方便日常的诊断索引的查询与检索
· 支持多种品牌和型号的CCD（需要显微镜支持C CODE接口）
· 提供各种报告模板：常规报告、冰冻报告、尸检报告、肾穿病理报告、液基细胞学报告、自身抗体检查报告、病理学会诊咨询意见书、补充报告。 对于冰冻和加急，可跳过一级医生，主治医生或主任医生直接出确认报告。系统为冰冻报告设计了简化的操作流程。对冰冻材块的“冰余”部分进行流程的自动处理
· 提供专家会诊申请功能
1.7心电信息管理系统
服务器存储与管理模块
数据库模型设计需要参照和遵从卫生部的相关标准和规范。常规心电的检查流程，包括门诊、住院、随访、体检等，包含在系统平台中。支持包括动态心电/血压的预约、登记、挂盒、活动日记、还盒、病人相关数据注入等功能。具有开放性，支持异种数据库的访问，包括实现对文件数据和桌面数据库的访问、实现对大型异种数据库的访问、实现和高级语言互连的能力等，具有支持并行操作所需的技术，包括多服务器协同技术、事务处理的完整性控制技术。
临床WEB浏览模块
为临床的医生提供浏览与分析技术，基于WEB技术设计。实现临床科室快速调阅查看心电图报告与波形。对于心电图室发出的报告，临床医生直接在办公室或护士站电脑上即可实时浏览到。无需安装安用软件，院内任意一台联入网络的计算机即可浏览。提供基于WEB的远程心电监护，实现远程心电图的传输与诊断，需提供基于嵌入Web服务器的心电远程监护方法专利证书。
远程心电管理模块
     实现心电图远程会诊功能，建立医院诊断中心，安装远程诊断工作站，配备远程传输系统，建立院外门诊部、分院等基层医疗机构的远程会诊模式，提高区域诊断水平。
· 远程终端系统要求智能化的流程状态提醒功能；
· 内置在线即时通讯功能，能与在线专家即时沟通，实时交互式视频会诊；
以上需要提供《远程医疗终端系统软件证书》及《远程医疗一体化终端设备专利证书》以及<软件功能截图>
主任审核管理工作站
为科室系统管理专门的设计，支持设备管理、人员管理、科室训练等管理条件，主任也可以按照科室医生的工作级别分配权限，可以根据主任医师、普通医生、进修医生等分配使用权限，不同的使用权限使用不同的功能。另外我们也为网络管理设计权限，主要功能包括：医生用户名分配，权限设定，模块开启关闭，差错流程处理，数据备份等。
心电诊断工作站
患者按照顺序依次接受心电图检查，扫描排队号的条码后进行检查，同时转换心电图数据并传输到服务器中。
心电医生诊断工作站不仅可以集中在心电图中心处理也可在医院任何一个客户端接收临床传输来的心电病历进行专业的心电图诊断、处理分析功能。心电图诊断报告系统要有权限管理，不同使用医生权利不同，支持多级审核。
新病历到达即时提醒功能。当临床采集的病历发送过来时，心电医生工作站自动弹出提示窗口并发出声音，提示医生有新病到达，提供统一病人多次检查的同步比较，支持某病例与典型专家库病例的同步比较，支持比较的显示格式有12导联同屏，3导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式。多种显示方式导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式，支持每组波形中任意波形单击放大对比功能，每个单击放大QRS波群测量参数不少于20种，并且支持12导波形叠加对比，符合波叠加对比。在对比过程中支持所对比的波形打印，电压5\10\20调节，走纸速度调节，标尺测量。支持多组RR间期测量，心律失常的RR间期测量毫秒显示，支持复合波和单一波形分析。
危机值提醒功能：提供心电危急值项目字典，当心电采集工作站采集数据时，对于系统已经判断出存在危险情况的病人即时在采集工作站发出提醒。同时在心电诊断工作站中，把存在危险情况的数据在当前待分析的数据中自动排序在上方，并给出提醒，确诊后通过医院提供的短信平台把危机值报告给负责病人临床医生手机和护士工作站电脑上。
心电采集工作站
1、接口须满足院方提供设备品牌的全覆盖，并进行测试通过，不接纳投标方委托第三方接口的方式，接口部分遵循HL7.支持国际通用SP-ECG、FDA-XML、IEEE-1097、DICOM WAVEFORM标准与各种不同的心电图机进行连接，获取原始心电图波形数据。在上传到服务器之前，可以预览上传的心电图，保证传送到服务器的图形清晰；如果干扰大，可以删除该数据，重新采集；检查完毕，心电图立即存储在服务器中等待医生分析确定。系统必须具备心电数据自动分析诊断检测功能，保证采集的心电图机原始数据与原机一致准确，提供相应功能证明文件。
2、具有VCG（空间向量心电图）、TVCG（时间心电向量图）、FCG(频谱心电图)、心室晚电位（VLP）、心率变异(HRV)分析功能（提供产品注册证证明）
动态心电分析子系统
动态心电分析子系统要求实现动态心电检查从预约登记、电子叫号、摘戴管理、编写报告、集中存储、网络传输、临床共享、统计检索全流程的数字化管理。为医院动态心电检查建立数字化、信息化工作平台，是动态心电检查数字化存储、信息化共享、提高医生之间协同工作能力的理想解决方案,需提供系统软件的相关软件著作权。动态心电网络分析系统实现将医院不同动态心电检查设备连接入网，采用网络技术实现统一管理，实现数据集中存储，检查流程全部数字化，报告集中分析，并以WEB方式将诊断结论实时发布到临床，开创动态心电图网络化的新时代。
临床科室或社区医院直接给患者摘戴动态心电记录器，然后数据后台自动传输到服务器，动态心电诊断中心即可完成所有网络中的动态心电病历的诊断，诊断的报告及分析后的波形图实时发布到全院或社区医院。建立以动态心电图室为诊断核心网络系统服务平台。实现网络接收，门诊与病房动态心电图原始数据，网络出诊断，采用WEB发布报告的工作模式。系统与医院信息化系统联合工作与HIS、PACS、电子病历、体检等网络连接，实现调阅患者申请信息，诊断结果网络发布，提供临床医生客户端的浏览、分析测量、下载打印等电子化模式以上功能需提供完整技术方案.动态心电分析系统SFDA认证需与心电网络管理系统同一品牌.
临床浏览系统
· 提供基于WEB方式的临床浏览阅片。
· 实现医院所有科室影像系统的集成与共享，统一集成平台、统一数据存储和统一临床发布
· 报告医生在写报告时可以看到病人所有历史检查的影像和报告（各种影像设备检查）
· 临床医生可以按时间轴和检查设备看到病人的历次检查


· 临床医生点击病人检查打开该检查的报告和影像


· 临床医生可以在同一界面对比打开检查报告和影像


· 支持功能权限和数据权限管理
· 提供在线放射、核医学、超声、内镜、病理影像的显示与常规处理。
· 提供心电图的在线显示、处理与测量（提供软件截图）。
· 提供图像显示控件，能够直接嵌入到医生工作站等应用软件中，方便调阅当前病人的相关图像及历史图像与诊断。
· 提供按人、按病区、按检查类别、按申请医生、按日期等检索能力，能够显示病人所有的检查申请及处理状态。
· 能够显示静态图像，能够支持动态图像回放。
· 支持灰度和彩色图像显示。
· 提供与影像科室诊断影像工作站相同的图像显示和处理能力。
· 经特殊授权的用户可以把图像以JPEG、TIF、AVI格式另存到本地介质。
· 显示病人的文字报告快照。
项目内容清单及报价
	序号
	类别
	项目内容
	说明
	单位
	数量
	报价（元）

	1
	PACS管理
	PACS数据库服务软件
	数据库服务、系统管理
	套
	1
	

	2
	
	PACS存储管理软件
	在线、离线存储管理
	套
	1
	

	3
	
	PACS DICOM服务软件
	DICOM STORAGE、DICOM WORKLIST等服务
	套
	1
	

	4
	
	PACS临床浏览服务软件
	提供基于WEB的临床医生浏览服务
	套
	1
	

	5
	接口
	HIS接口软件
	与HIS系统无缝集成
	套
	1
	

	6
	放射管理
	放射预约登记软件
	预约、登记、排队、分诊管理
	套
	1
	

	7
	
	放射叫号管理系统软件
	电子叫号
	套
	1
	

	9
	
	放射影像处理与报告软件
	影像显示、处理、报告输出功能
	套
	15
	

	10
	
	放射主任管理工作站软件
	影像显示、处理、报告输出功能、审核
	套
	1
	

	11
	超声管理
	超声预约登记软件
	预约、登记、排队、分诊管理
	套
	2
	

	12
	
	超声电子叫号软件
	电子叫号
	套
	2
	

	13
	
	超声影像检查报告软件
	图像采集、图像显示处理、编写报告
	套
	10
	

	14
	
	超声主任管理工作站软件
	影像显示、处理、报告输出功能、审核
	套
	1
	

	15
	内镜管理
	内镜预约登记软件
	预约、登记、排队、分诊管理
	套
	1
	

	16
	
	内镜电子叫号软件
	电子叫号
	套
	1
	

	17
	
	内镜影像检查报告软件
	图像采集、图像显示处理、编写报告
	套
	11
	

	18
	
	内镜洗消系统
	内镜器材洗消登记、统计管理
	套
	1
	

	19
	病理管理
	病理标本登记软件
	标本信息登记
	套
	1
	

	20
	
	病理取材管理软件
	病理材块信息采集
	套
	1
	

	21
	
	病理包埋管理软件
	包埋信息管理
	套
	1
	

	22
	
	病理制片管理软件
	切片信息管理
	套
	1
	

	23
	
	病理特检管理软件
	技术医嘱与特检医嘱管理
	套
	1
	

	24
	
	病理图像诊断报告软件
	图像采集、图像显示处理、编写报告
	套
	5
	

	25
	
	病理主任管理报告软件
	影像显示、处理、报告输出功能、管理
	套
	1
	

	26
	心电管理
	存储管理器模块
	提供数据库管理服务及电生理数据信息的存储服务
	套
	1
	

	27
	
	临床WEB浏览模块
	为临床科室医生网络查询电生理报告浏览服务
	套
	1
	

	28
	
	远程心电管理模块
	管理分院社区远程心电数据实现区域心电网络化，心电图远程会诊功能
	套
	1
	

	29
	
	主任审核管理工作站
	审核、管理、统计
	套
	1
	

	30
	
	心电诊断工作站
	接收门诊、病房、心电图传输来的心电数据，集中分析处理编写报告，传送电子报告
	套
	3
	

	31
	
	心电图机采集套件
	连接心电图机原始数据统一数据格式上传
	套
	6
	

	32
	
	动态心电分析子系统
	采集各品牌动态心电采集盒原始数据，使用统一的分析诊断平台软件，加入网络化工作流程
	套
	2
	

	33
	维护费
	年维护费占比（占总报价的百分比）：             %


第 20 页 共 21 页

