移动远程协作网络平台软硬件系统
详细参数列表及功能说明
一、移动远程协作网络平台软硬件系统主要功能
	终端
	模块
	功能
	功能说明

	医用信息终端
	数字病区
	病区概览
	可展示该病区在院人数、新入院人数、一级护理人数、心电监护人数

	
	
	患者列表
	支持由HIS获取病人各项基本信息，可根据护理级别筛选查看特级护理、一级护理、二级护理、三级护理的病人列表

	
	
	病历集成视图
	在集成视图中集中展示患者的医嘱、生命体征、病历文书、检查检查等摘要数据

	
	
	医嘱调阅
	支持查询病人长期医嘱、临时医嘱及新开医嘱，包括开始时间、医嘱名称、一次剂量、药品用法、使用频次、开嘱医生、停止时间、医嘱类型、病人住院号、首日次数、执行科室、药品单
价、医嘱组号、审核医生等详细信息

	
	
	病历文书
	可实时浏览患者的各类病历文书，能够查看病人电子病历，包括历次入院记录、科间会诊通知单、日常病程记录、首次上级医生查房记录及查房总记录等；可进行翻页及放大缩小操作

	
	
	检验报告
	能够根据检验项目查询病人检验信息，包括项目ID、英文名称、项目名称、结果、单位、异常标识、参考范围并能够对异常检验数据采用特殊颜色标记；支持查看同一检验项目的所有历史数据并自动生成趋势图

	
	
	生命体征
	支持查看病人体征信息，包括脉搏、体温、呼吸、血压、总入液量、排出量、体重、皮试等，对于所有体征信息可按日期和时间自动排序，对于体温和脉搏可根据日间记录形成折线图；可自主选择周次及日期进行查看，实时显示患者生命体征数据，并形成动态曲线图表

	
	
	检查报告
	可实时调阅病人的检查报告，包括CT、DR、超声、病理、心电图、血管造影等

	
	
	DICOM影像
	支持查看PACS系统的DICOM影像，支持放大、缩小、测量、调窗等操作

	
	
	监护信息模块
	支持实时查阅病人各项监护参数及波形，并实时接收生理异常报警信息，并能够远程血压监测；监护数据回顾

	
	
	移动终端支持
	支持远程查房双方使用MEC医用移动信息终端（医用平板电脑）实现远程查房

	
	
	临床数据接入
	在医院及第三方厂商配合下支持接入HIS,EMR,LIS,PACS系统临床数据

	
	
	协诊专家列表
	支持通过协诊关系链开展远程查房申请

	
	远程查房
	远程查房申请
	支持通过网络向协诊专家发起远程查房申请，查房申请发起后，在线等待远程专家接入，专家端医用终端铃响并提示接入或取消

	
	
	视频语音通话
	远程查房过程中，双方通过摄像头实时视频+语音通话，专家端可看到远程病房患者实景，并与医生及患者沟通；患者可通过平板看到远程专家

	
	
	远程屏幕
	查房过程中可共享当前屏幕画面给远程专家，以查看并交流病历信息

	
	
	病历浏览
	查房过程中支持查看当前病历详细资料

	
	
	视频开关
	在远程查房过程中，可自行打开或关闭设备摄像头开关

	
	
	录音开关
	在远程查房过程中，可自行打开或关闭设备录音开关

	
	移动监护
	集中监护
	9宫格实时显示患者监护波形数据

	
	
	监护报警
	当病区监护仪出现指标报警时，能够在移动终端进行报警，并有报警指示灯闪烁

	
	
	数据回顾
	可回顾30天内的监护数据，能对存储的床边监护生理参数、监护波形、监护生理报警进行回顾

	
	
	临床数据关联
	能够由患者监护数据一键进入到患者病历报告中，实时查阅患者医嘱、检验、病历文书、检查报告及影像

	
	远程会诊申请
	发出会诊列表
	展示个人或科室所有发出的会诊

	
	
	选择专家
	可根据医院、科室、会诊方向、擅长病种等不同方式选择会诊专家，并能够查看专家的简介

	
	
	病历上传
	系统自动带入会诊患者在院病历，包括医嘱、病历文书、检验报告、生命体征、检查报告等，医生可选择需要上传的病历

	
	
	附件上传
	系统支持拍照，录像、附件添加等方式添加患者其他的病历及有关此会诊的病情资料

	
	
	语音识别
	会诊目的及详情可由语音输入，系统自动识别转换为文字

	
	
	支付模块
	系统支持支付宝、微信、线下支付等方式供患者支付会诊费用

	
	
	短信通知
	会诊发送成功之后，系统自动发出短信通知，通知专家有新的会诊，通知患者及申请医生会诊已发送成功

	
	
	会诊沟通
	在已发出会诊中与专家沟通讨论患者的病情

	
	
	病历补充
	在已发出会诊中，会诊沟通中选择拍照、附件、病历等方式进行患者病历资料的补充上传

	
	远程会诊处理
	收到会诊列表
	展示所有基层医院发来的会诊，根据权限可看到个人或者科室收到的会诊

	
	
	病历查阅
	查看收到会诊患者在医院的医嘱、检验报告（并有异常标识）、病历文书、生命体征数据、检查报告、影像

	
	
	影像报告
	支持查看DICOM影像，支持放大、缩小、测量、调窗等操作

	
	
	附件查阅
	支持查看会诊中补充拍摄的照片、视频等附件

	
	
	语音带教
	回复会诊时，支持语音回复

	
	
	会诊回复
	回复会诊意见支持语音输入转换文字结果

	
	
	会诊签名
	回复会诊支持手写专家签名，能显示在会诊结果，会诊单中

	
	
	短信通知
	会诊回复完成后，申请医生、患者会同时受到会诊回复完成的短信提醒

	
	
	自动会诊单
	会诊回复完成之后，系统会自动生成该会诊的PDF会诊单，发送至申请医生邮箱

	
	
	会诊结果
	会诊回复完成后，申请医生可在发出的会诊中查看回复结果，并能导出会诊单

	
	远程带教
	专家视频列表
	展示各学科专家在平台上传的精品课程、手术示教视频

	
	
	视频播放
	播放专家视频列表中的视频

	
	
	互动问答区
	支持视频观看者向视频主讲专家提出问题，以及专家对问题的回答

	
	
	学科资源中心
	支持各学科专家上传各自学科的教学资料、文献，配置阅读权限

	
	病历讨论
	选择专家
	可根据医院、科室、会诊方向、擅长病种等不同方式选择参与病例讨论的专家，并能够查看专家的简介

	
	
	病历上传（多选）
	系统自动带入待讨论患者的在院病历，包括医嘱、病历文书、检验报告、生命体征、检查报告等，医生可选择多份患者的病历进行上传

	
	
	附件上传
	系统支持拍照、录像、附件添加等方式添加患者其他的病历及有关此会诊的病情资料

	
	
	视频通话
	系统支持专家发起多人音视频通话，与医生讨论病情

	、
WEB端
	远程协诊
	邀请我方的协诊
	展示个人或科室所有收到的会诊，查看会诊内容，回复内容

	
	
	我方申请的协诊
	展示所有基层医院发来的会诊，根据权限可看到个人或者科室收到的会诊，查看会诊内容，回复内容

	
	
	申请会诊
	选择专家、病历上传、附件上传、支付模块、短信通知、会诊沟通、病历补充

	
	
	选择专家
	可根据医院、科室、会诊方向、擅长病种等不同方式选择会诊专家，并能够查看专家的简介

	
	
	病历上传（接内网）
	系统自动带入会诊患者在院病历，包括医嘱、病历文书、检验报告、生命体征、检查报告等，医生可选择需要上传的病历

	
	
	附件上传
	系统支持照片，录像、附件添加等方式添加患者其他的病历及有关此会诊的病情资料

	
	
	支付模块
	系统支持支付宝、微信、线下支付等方式供患者支付会诊费用

	
	
	短信通知
	会诊发送成功之后，系统自动发出短信通知，通知专家有新的会诊，通知患者及申请医生会诊已发送成功

	
	
	会诊沟通
	在已发出会诊中与专家沟通讨论患者的病情

	
	
	病历补充
	在已发出会诊中，会诊沟通中选择照片、附件、病历等方式进行患者病历资料的补充上传

	
	
	会诊搜索
	按会诊相关参数内容，如时间、名字、会诊类别等条件搜索会诊内容

	
	
	导出Excel
	根据条件筛选，导出会诊记录

	
	
	导出会诊单
	导出PDF会诊单

	手机端
	远程会诊申请
	发出会诊列表
	展示个人或科室所有发出的会诊

	
	
	选择医院、专家
	可根据医院、科室、会诊方向、擅长病种等不同方式选择会诊专家，并能够查看专家的简介

	
	
	病历上传
	手动拍照上传会诊患者在院病历，包括医嘱、病历文书、检验报告、生命体征、检查报告、拷贝影像图片上传。

	
	
	支付模块
	系统支持支付宝、微信、线下支付等方式供患者支付会诊费用

	
	
	短信通知
	会诊发送成功之后，系统自动发出短信通知，通知专家有新的会诊，通知患者及申请医生会诊已发送成功

	
	
	会诊沟通
	在已发出会诊中与专家沟通讨论患者的病情

	
	
	病历补充
	在已发出会诊中，会诊沟通中选择拍照、附件、病历等方式进行患者病历资料的补充上传

	
	远程会诊处理
	收到会诊列表
	展示所有基层医院发来的会诊，根据权限可看到个人或者科室收到的会诊

	
	
	病历查阅
	查看收到会诊患者在医院的医嘱、检验报告（并有异常标识）、病历文书、生命体征数据、检查报告、影像

	
	
	影像报告
	支持查看DICOM影像，支持放大、缩小、测量、调窗等操作

	
	
	附件查阅
	支持查看会诊中补充拍摄的照片、视频等附件

	
	
	会诊回复
	回复会诊意见支持语音输入转换文字结果

	
	
	短信通知
	会诊回复完成后，申请医生、患者会同时受到会诊回复完成的短信提醒

	
	
	自动会诊单
	会诊回复完成之后，系统会自动生成该会诊的PDF会诊单，发送至申请医生邮箱

	
	
	会诊结果
	会诊回复完成后，申请医生可在发出的会诊中查看回复结果，并能导出会诊单

	
	联系人
	团队成员
	查看医院相关人员信息

	
	
	协诊关系
	查看会诊关系的相关人员信息

	
	
	我的好友
	添加的好友

	
	专家直播
	专家直播
	展示各种视频资料

	
	个人主页
	个人工作室
	个人简介、视频介绍等

	
	
	我的问答
	相关视频留言、回复等内容

	
	
	设置
	APP相关设置、版本、缓存、语言选择、设置密码、微信账号绑定


二、医用移动信息终端主要参数
	医用移动信息终端

	操作系统
	Android5.0

	屏幕尺寸
	7.85”

	CPU
	MT8752

	DDR
	2G

	EMMC
	32G

	前摄像头
	2.0M

	后摄像头
	8.0M

	Wifi
	802.11a/b/g/n

	蓝牙
	4.0

	指纹识别
	支持

	G-sensor
	支持

	内置电池容量
	7000 mAh

	产品尺寸
	长210.8mm*宽207.6mm*厚12.7mm

	防护等级
	6面0.50米木地板抗跌落，屏正面防水，防酒精擦拭

	摄像头
	前200W 后800W

	喇叭
	1W

	DOCK插座
	支持


3、 大屏信息终端主要参数
	大屏信息终端（55寸）

	液晶规格
	55寸 LED液晶A规屏 LG 4K屏

	显示比例
	16比9

	分辨率
	1920X1080       最佳分辨率达3840*2160

	对比度
	3000:1

	反应时间
	5ms

	亮度
	550

	可视角度
	178°

	显示面积
	1207.6mmX678.4mm

	触摸屏规格
	55寸红外6点以上触摸屏

	触摸分辨率
	4096*4096

	扫描率scans/s）
	50scans/s

	透光率
	达98%

	最小触摸体（mm)
	≧5mm

	响应速度（ms）
	＜16ms

	耐久性
	承受超过6，000，000次以上的单点触摸

	表面硬度
	莫氏7级

	处理器
	CPU：A83T , 八核，主频 2GHz

	储存
	8G，另附赠64G存储盘

	内存
	2G

	无线网卡
	Wi-Fi 802.11b/g/a/n

	以太网卡
	100M或更高有线网卡

	4G模块
	支持移动、联通、电信4G

	蓝牙
	支持

	立体声音效
	额定功率：15W X 2  峰值功率:20W X 2

	端口
	两个USB2.0，一个SD卡座，一个HDMI

	VGA
	DVI

	消耗功率: ≤ 230W
	工作环境温度：0－ 40 ℃

	存储温度：-10－50℃
	输入电压:  AC170-240V

	电源管理: 符合 VESA DPMS 标准
	使用寿命：≧50000小时

	外观尺寸
	长1279.9mm，宽751.4mm，厚89mm

	整机
	黑色外壳
金属拉丝，铝型材包边，正面钢化玻璃。

	操作系统
	Android 5.1

	内外网按键切换
	支持有线网络、wifi、数据流量，物理按键切换

	高清视频会议摄像头

	图像传感器
	传感器
	1/2.7″ HD color CMOS

	
	有效像素
	210万

	
	最低照度
	0.5Lux at F2.0

	
	白平衡
	自动/手动

	
	增益控制
	自动

	
	背光补偿
	On/Off

	
	信噪比
	>50db

	镜头
	焦距
	F=3-10mm F=1.4

	
	光圈
	手动/自动

	
	变倍
	3倍同步对焦

	
	水平视角
	30°-72°

	视频输出接口
	USB

	视频输出格式
	MJPEG：1080P30，720P60

	通信控制接口
	USB，RS-232C，RS-485（双向）

	通信控制协议
	VISCA，PELCO-D

	波特率
	9600/38400bps

	巡航线路
	4条

	预置位
	64个

	速度匹配
	根据镜头放大倍数决定转速

	图像翻转
	支持图像水平、垂直翻转

	水平转速
	1-150°/S

	垂直转速
	1-100°/S

	水平旋转角度
	0-355°旋转

	垂直旋转角度
	90°（向上），45°（向下）

	自动水平扫描
	支持

	边界扫描
	0-359度（可编程）

	遥控器
	IR无线遥控P/T

	电源
	DC12V±10%,1.2A

	工作温度
	0-50℃

	环境湿度
	0-95% RH

	长×宽×高
	124mm×120mm×145mm


四、前置服务器主要参数
	前置服务器

	操作系统
	windows server 2012

	1U服务器
	1， 机架服务器，主要参数：Intel 至强E3-1226 V3、4核CPU、16G内存、2T硬盘、Raid 0+1
2， 双端口千兆网卡、热插拔冗余电源

	2U服务器
	3， 机架服务器，主要参数：至强E5-2600 V3、6核CPU、16G内存、3T硬盘、Raid 5
1， 四端口千兆网卡、热插拔冗余电源

	服务器软件

	数据接口中间件模块
	支持与医院信息系统之间通过视图、WEBSERVICE、存储过程、HL7等接口模式

	协诊管理模块
	可对会诊数据进行统计查询及数据导出、院内协诊科室人员管理、资料变更、医生上线下线、专家限号等

	医学影像浏览模块
	可预缓存应用科室影像信息，流畅浏览患者医学影像，支持测距、调焦、对比度等操作

	协诊支付管理模块
	支付接口同时接入支付宝、微信，患者可直接扫码支付协诊费用


项目内容报价表
	采购内容
	数量
	服务期限
（质保期限）
	项目价格

	医院移动远程协作网络平台系统
(应用软件)
	1套
	1年
	

	医用移动信息终端
	5台
	1年
	

	大屏信息终端
	1台
	1年
	

	前置服务器
	1台
	1年
	

	注：供应商须提供所有设备的安装调试以及与之相关的一切必要配套工作。


