医院各楼层消防门明细表
医院消防门合计：261个
1、1号楼（48个）
一楼5个、二至十一楼、每层4个、共40个，十二楼3个，合计：48个。
2、2号楼（174个）
负二楼24个、负一楼20个、一楼13个、二至十三楼每层8个、共96个，十四楼10个、十五楼8个、十六楼3个，合计：174个。
3、3、4号楼（11个）
3号楼5个、4号楼6个，合计：11个。
4、6号楼（28个）
一至七层、每层4个，合计：28个。
重点部位加装门禁电子锁位置
1号楼十楼眼科手术室1个，2号楼五楼手术室、六楼、七楼妇产科、儿科、十三楼ICU各4个，共16个，6号楼一楼1个、五楼、六楼各4个，共9个，合计25个。
