项目建设内容
一、数量
	楼号
	物理位置
	数量
	设备型号
	功能
	备注

	1号楼
	急诊1楼
	1台
	多功能落地设备
	多功能
	

	
	
	2台
	壁挂式小设备
	挂号、交费，能打印挂号票、指引单
	

	
	眼科门诊2楼收费处
	2台
	壁挂式小设备
	挂号、交费，能打印挂号票、指引单
	

	
	视光学中心3楼
	2台
	壁挂式小设备
	挂号、交费，能打印挂号票、指引单
	

	
	1楼注射室
	2台
	落地报到机
	报到拿号、打印号票
	

	
	抽血室
	1台
	落地报到机
	报到拿号、打印号票
	

	中央大堂
	1楼
	2台
	多功能落地设备
	
	

	2号楼
	1楼大堂
	11台
	多功能落地设备
	
	新机需要量实际尺寸以定实际购买数量

	
	1楼心脏中心收费处旁
	2台
	壁挂式小设备
	挂号、交费，能打印挂号票、指引单
	

	
	2楼外科收费处旁
	2台
	壁挂式小设备
	挂号、交费，能打印挂号票、指引单
	

	
	2楼内科收费处旁
	2台
	壁挂式小设备
	挂号、交费，能打印挂号票、指引单
	

	
	3楼检验科
	2台
	专打验单落地设备
	
	

	
	4楼妇产科收费处旁
	2台
	壁挂式小设备
	挂号、交费，能打印挂号票、指引单
	

	6号楼
	1楼大堂
	2台
	多功能落地设备
	多功能
	

	
	1楼体检中心
	2台
	落地报到机
	报到拿号、打印号票
	

	
	
	2台
	多功能落地设备
	多功能
	

	
	2楼儿科、中医科收费处
	2台
	壁挂式小设备
	挂号、交费，能打印挂号票、指引单
	

	
	3楼口腔科
	2台
	壁挂式小设备
	挂号、交费，能打印挂号票、指引单
	

	
	4楼耳鼻喉科收费处
	2台
	壁挂式小设备
	挂号、交费，能打印挂号票、指引单
	


合计：
多功能落地设备 18台；壁挂式小设备 20台；落地报到机：5台；专打验单落地设备：2台
二、自助平台标配功能（包括但不限于）：
1、自助设备与互联网+融合，整合微信、支付宝等互联网支付途径资源。给不同年龄层次的患者提供便捷的支付服务、查询服务。支持微信或者支付宝二维码扫描支付；
2、支持诊疗卡、身份证、社保卡、条码/二维码、居民健康卡等多种身份识别方式，支持其他卡类扩展；

3、支持自助当天挂号；

4、支持预约挂号

5、支持自助预约取号；

6、支持身份证、条码、社保卡、磁条诊疗卡进行报到或签到；

7、支持自费和医保缴费；

8、支持住院押金补缴；

9、支持住院每日费用清单

10、支持凭条打印，支持各类发票补打功能；

11、支持医德医风评价；

12、支持药品物价查询

13、支持其他各类查询； 
14、支持A4或A5纸打印；

15、支持自助查询或打印门诊清单和病历；

16、支持自助查询或打印检验报告单；

17、自助打印住院清单其他功能：

18、支持嵌入式摄像头；

19、支持智能语音播报；

20、支持软件功能与操作界面可根据医院要求定制；

21、自助服务系统一套，能远程监控设备运行状态，自动报警；

22、扫码支付平台一套；

23、自助财务对账系统一套。
