	序号
	使用位置
	品名
	规格
	过滤效率
	材质
	数量（个）
	单价（元）
	合计

	1
	手术室机组用初中、亚高效过滤器
	初效过滤器
	592*592*96
	G4
	铝框
	24
	　
	　

	2
	
	初效过滤器
	287*592*96
	G4
	铝框
	9
	　
	　

	3
	
	中效过滤器
	592*592*550
	F7
	铝框
	24
	　
	　

	4
	
	中效过滤器
	287*592*550
	F7
	铝框
	9
	　
	　

	5
	
	 亚高效过滤器
	592*592*292
	H10
	模具框
	4
	　
	　

	6
	
	 亚高效过滤器
	592*287*292
	H10
	模具框
	3
	　
	　

	7
	手术室、走廊及辅助用房用回风口中效、高效过滤器
	中效过滤器
	290*290*96
	 F7
	铝型材外框
	17
	　
	　

	8
	
	中效过滤器
	290*325*96
	F7
	铝型材外框
	28
	　
	　

	9
	
	中效过滤器
	290*580*96
	F7
	铝型材外框
	2
	　
	　

	10
	
	中效过滤器
	290*700*96
	F7
	铝型材外框
	15
	　
	　

	11
	
	高效过滤器
	305*610*292
	H14
	镀锌框
	30
	　
	　

	12
	
	高效过滤器
	475*475*66
	H14
	铝型材外框
	36
	　
	　

	合计
	　
	　
	201
	　
	　


报价清单
相关要求：
1.货期要求：确认中标结果后，7天内完成供货安装。
2.合同总额包括货物及零配件的购置和安装、工程实施、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票及合同实施过程中应预见和不可预见所有费用。甲方不再支付其他任何费用。
3.免费提供手术室洁净度检测，并提供检测报告。
