佛山市第二人民医院用电安全检测评估要求
	序号
	项目
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	配电房各变压器、电柜设备设施使用质量评估、绝缘性能检测评估
	1项
	
	
	一、全院共6座楼；
二、1号楼共13层；
三、2号楼共17层；
四、3号楼共4层；
五、4号楼共5层；
六、5号楼共7层；    
七、6号楼共7层；
八、检测包括相间绝缘、对地阻值等；
九、各楼层各科室配电箱开关电能质量检测评估（包括各楼层大型医疗设备专用配电箱及其开关设施）；
十、报价包括工程实施、保险、装卸等服务、全额含税发票及合同实施过程中应预见和不可预见等所有费用；甲方不再支付其他任何费用。

	2
	配电房至各楼层总配电箱线路绝缘和接地检测
	1项
	
	
	

	3
	各大楼总配电箱开关电能质量测评估（谐波检测）
	1项
	
	
	

	4
	各大楼总配电箱检测、线路绝缘和接地检测
	1项
	
	
	

	5
	各楼层电源开关使用质量评估，各楼层配电箱线路绝缘和接地检测（包括各楼层大型医疗设备专用配电箱及其开关设施）
	1项
	
	
	

	含税总造价：（元整）
	


主要大型设备包括：
1号楼3楼：全飞秒设备系统和准分子系统各一台；1号楼4楼：介入科设备2台；3号楼1楼：CT、DR1、DR2各一台；2号楼：14/15楼血液净化中心设备系统；6号楼1楼：3.0/1.5MR设备系统2套；全院在用电梯17台、全院中央空调系统、计算机中心机房。
供应商：

日期：
