	移动护士工作站PDA设备技术参数

	分类
	参数

	操作系统
	Android

	处理器
	高通 1.8 GHz 八核

	内存
RAM / ROM
	RAM:≥2GB以上
ROM:≥16GB以上

	无线广域网
	4G全网通

	无线局域网 / 蓝牙
	802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth Class 4.2 BLE

	密封等级
	IP64

	操作温度
	-10℃ ~ 50℃

	扫描引擎
	原厂品牌

	外壳材料
	专用抑菌材料，可耐受酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等化学品擦拭消毒

	其他功能
	支持远程终端管控。

	数量
	85台

	充电时间
	充满电所需时间少于等于4小时

	使用时间
	充满电后使用时长大于等于8小时

	PDA主机及电池质保期
	PDA主机及电池提供原厂质保3年


